T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
29.09.2025
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim
97038
: 25/1315
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
01.10.2025 14:00
:
Konu
:
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (15263587670 ZEYNEP NUR  ERGÜN)
Talep Edilen Hasta : ZEYNEP NUR ERGÜN

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON İNTRATEKAL POMPASI TEK (RVZ. İÇİN)
KN1071 -#########
1,00 ADET
1
₺
₺

 FİRMALARIN  TEKLİF  VERDİKTEN  SONRAKİ  3  İŞ  GÜNÜ  İÇİNDE  NUMUNELERİNİ  TESLİM  ETMELERİ  RİCA  OLUNUR.

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal ve Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan)    gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr       (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38

PROGRAMLANABiLiR  iNFUZYON POMPASI TEKNiK SARTNAMESi

1) Programlanabilir infOzyon pompas1 tamamen implante edilebilir, d1 arr dan programlanabilir, intratekal aralrgrna bir kateter arac1lrg1 ile ilac; gonderen bir sistem olmal1dr r.

2)	Programlanabilir infOzyon pompasr titanyumdan yapr lmr   olmalr dr r.
3)	Programlanabilir  infOzyon pompasrna ayrr  bir giri portu vas1tas1 ile madde  uygulanabilir  ve  kateterde  herhangi  sorun  olup  olmadrgr olmalr dr r.

Radiopaque anlar labilir

4)	Programlanabilir infOzyon pompasr, etrafrnda  bulunan diki looplarr  sayesinde implante yapr lan bolgeye sabitlenebilmelidir.
5)	Pompa ilac; bittigi zaman dolum yapr labilmesi ic;in silikon materyalden oluan refill septuma sahip olmalr ortalama olarak 500 defa giri yapr labilmelidir .
6)	Pompanrn akr   hrzr 0,050 ml/gun-20ml/gun arasrnda ayarlanabilmelidir .
7)	Pompa RF sistemi ile c;alr an programlayr cr sr aracr lrgr ile programlanabilmeli, batarya omru, kalan ila<; miktarr ve alarm bilgilerini gostermelidir. Programlanabilen ozellikler i arasrnda ila<; konsantrasyonu, infOzyon modlarr, infOzyon h1z1, hastay1 alarmla uyarma gibi nitelikleri bulunmal1d1r.
8)	Programlanabilir infOzyon pompas1 1,5 ve 3 Tesla MR uyumlu olmalr dr r.
9)	Pompa hastanrn endikasyonuna baglr olarak aag1da belirtilen dort ayrr infOzyon moduna programlanabilmelidir.
•	Programlanan dozda surekli c;alr ma
•Gun ic;inde maksimum on farklr infOzyon modunda doz verebilmelidir .
•Tek seferlik doz verebilmelidir.
•Surekli c;alr  masrna iiave olarak farklr zaman aralr klarr nda istenilen dozun verilmesi 10)	Pompa  alarm  sistemine  sahip  olup  aag1da	belirtilen  durumlarda   hastaya  uyarrlar
verebilmelidir.
•	Rezervuardaki ilac; ayarlanan alarm hacmi altrna dutUgu zaman
•	Pompanrn bataryasr bittigi zaman
•	Herhangi bir elektronik anza oldugu zaman
•	
11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)

Malzeme steril orijinal ambalajr nda teslim edilmelidir.Ambalajlar uzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numaras1, CE iaretli ve teknik ozellikleri belirtilmelidir. Programlanabilir infOzyon pompas1 ic;in saklama koulu 57° uzeri ve -34° alt1 olmamalr d1r.
Programlanabilir infOzyon pompasrnrn uluslararasr CE ve FDA onay1 olmaltdr r.
Programlanabilir infOzyon pompas1 24 ay ( 2 yr l ) garantili olmalr dr r.	-
Tr bbi cihaz kapsamr na giren urunler i<;in isteklilerin T.C.ila<; ve Tr bbi cihaz Ulusal Bilgi Bankas1'na(TiTUBB) kayrtlt olmas1 ve alr mr yaptlacak tr bbi cihazlarrn TiTUBB'da Saglr k Bakanlrgr tarafrndan onaylt olmasr  gerekmektedir .
Orunun ambalaj1 ac;r ldrgrnda kullanrma uygun olmayan hatalr urunu yuklenici firma
yenileri ile ucretsiz olarak degitirecektir .
Malzeme steril orijinal ambalajrnda teslim edilmelidir.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1ay olmaltdr r.

Teklif edilen malzeme TC Saglr k Bakanlrg1 tarafrndan onaylanm1  Ulusal Bilgi Bankasi koduna ait Ulusal Bilgi Bankasrndan alrnmr  firma tanr mlayrcr koda da sahip olmalr d1r. Orunler  Sagltk  Uygulama  Tebliginde  yer	Ian barked  (UBB  kodu) ve  Turkc;e  etiket hukumlerine uygun olmal1dr r.

	

Sayfa 1 / 1