T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
30.10.2025
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim
97806
: 25/1462
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
18.11.2025 16:00
:
Konu
:
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 1 KALEM MALZEME ALIMI (33412977646 GAZİ ÖZDEMİR)
Talep Edilen Hasta : GAZİ ÖZDEMİR

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
PROGRAMLANABİLİR İNFÜZYON İNTRATEKAL POMPASI TEK (RVZ. İÇİN)
KN1071 -#########
1,00 ADET
1
₺
₺

 FİRMALARIN  TEKLİF  VERDİKTEN  SONRAKİ  3  İŞ  GÜNÜ  İÇİNDE  NUMUNELERİNİ  TESLİM  ETMELERİ  RİCA  OLUNUR.

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV  hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
4) Firmaların teklifleri ihaleler için  kapalı zarf içinde, dosya numarası ve bölümü yazılmış şekilde vermeleri mecburidir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma  sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan  gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj  yükleniciye aittir. Bu hususta idareden hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal ve Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan)   gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr      (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak  tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ  PANOSUNDA İLAN EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; www.hastane.selcuk.edu.tr

PROGRAMLANABiLiR   iNFUZYON POMPASI TEKNiK  SARTNAMESi

1)	Programlanabilir infOzyon pompas1 tamamen implante edilebilir, d1 andan programlanabilir, intratekal arahgma bir kateter arac1hg1 ile ilac; gonderen bir sistem olmal1d1r.
2)	Programlanabilir infOzyon pompas1 titanyumdan yapllm1 olmahd1r .
3) Programlanabilir infOzyon pompas1na ayn bir giri portu vas1tas1 ile Radiopaque madde uygulanabilir ve kateterde herhangi sorun olup olmad1g1 anla llabilir olmal1d1r.
4)	Programlanabilir infOzyon pompas1, etrafmda bulunan diki looplan sayesinde implante yap1lan bolgeye sabitlenebilmelidir.
5)	Pompa ilac; bittigi zaman dolum yap1labilmesi ic;in silikon materyalden oluan refill septuma sahip olmah ortalama olarak 500 defa giri yap1labilmelidir .
6)	Pompanm ak1 hlZI 0,050 ml/gun-20ml/gun arasmda ayarlanabilmel idir .
7)	Pompa RF sistemi ile c;al1 an programlay1c1s1 arac1hg1 ile programlanab ilmeli, batarya bmru, kalan ilac; miktan ve alarm bilgilerini gbstermelidir . Programlanabilen ozellikleri arasmda ilac; konsantrasyonu, infOzyon median, infOzyon hlZI, hastay1 alarmla uyarma gibi nitelikleri bulunmal1d1r.
8)	Programlanabilir infOzyon pompas1 1,5 ve 3 Tesla MR uyumlu olmal1d1r.
9)	Pompa hastanm endikasyonuna bagh olarak aag1da belirtilen dart ayn infOzyon moduna programlanabilmelidir.
•	Programlanan  dozda  surekli c;al 1    ma
• Gun ic;inde maksimum on farkl1 infOzyon modunda doz verebilme lidir.
•Tek seferlik doz verebilme lidir.
• Surekli c;al1 masma ilave olarak farkl1 zama n arahklannda istenilen dozun verilmesi
10} Pompa alarm sistemine sahip olup aag1da belirtilen durumlarda hastaya uyanlar verebilmelidir.
•	Rezervuardaki ilac; ayarlanan alarm hacmi altma duti..igu zaman
•	Pompanm bataryas1 bittigi zaman
•	Herhangi bir elektronik anza oldugu zama n

11)

12)
13)
14)

15)

16)
17)
18)

19)

Malzeme steril orijina l   ambalajm da  teslim  edilmelidir.Am balajlar  uzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, Jot ve referans numaras1, CE iaretli ve teknik ozellikleri belirtilmelidir. Programlanabilir infOzyon pompas1 ic;in  saklama koulu 57° uzeri ve -34° alt1 olmamahd1r.
Programlanabilir infOzyon pompas1nm uluslararas1 CE ve FDA onay1 olmahd1r.
Programlanabilir  infOzyon pompas1 24 ay ( 2 yll ) garantili olmahd1r.
T1bbi cihaz kapsamma giren urunler ic;in isteklilerin T.C.ilac; ve T1bbi cihaz Ulusal Bilgi Bankas1'na(TiTUBB) kay1th olmas1 ve al1m1 yapilacak t1bbi cihazlann TiTUBB'da Sagl1k Bakanl1g1 taraf1ndan onayl 1 olmas1  gerekmektedir.
Orunun ambalaj1 ac;ild1gmda kullan1ma uygun olmayan hatal1 urunu yuklenici firma
yenileri ile ucretsiz olarak degitirecektir.
Malzeme steril orijinal ambalajmda teslim edilmelidir.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1ay olmahd1r.
Teklif edilen malzeme TC Sagl1k Bakanhg1 tarafmdan onaylanm1 Ulusal Bilgi Bankasi koduna ait Ulusal Bilgi Bankasmdan ahnm1  firma tarnmlay1c1 koda da sahip olmahdir.

'-=---,........

Orunler  Saghk		ygulama  Tebliginde  yer  alan  barked  (UBB  ko,g   )  ve  Turkc;e  etiket ygun olmal1d1r.

r	•• r j
'I- '
L,,	D
.,	0

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Sayfa 1 / 1