
[image: image1.png]


[image: image2.png]


T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
İstem No              : 96668
Konu                    : 189 Kalem Tıbbi Malzeme Alımı Yaklaşık Maliyet Fiyat Araştırması

Talep eden Birim : Tıbbi Malzeme Ambarı
Son teklif Teslim Tarihi ve Saati: 12/01/2026 - 17:00

· Yaklaşık Maliyet İçindir. KDV Hariç Fiyat Teklifi Oluşturunuz.
· UBB KODLARI Yaklaşık Maliyet Teklif Mektuplarında Belirtilecektir. Belirtilmeyen Teklifler Kabul Edilmeyecektir. UBB kodu olmayan ürünler Kapsam Dışı olarak belirtilecektir.
· Yaklaşık Maliyet Teklif Mektubu Firmayı temsil eden antetli kâğıda kaşe ve imzalı olarak gönderilmelidir.
· Teklifler selcuklutipsatinalma@gmail.com adresine gönderilecek yada elden teslim edilecektir.
	Yaklaşık Maliyet Teklif Formu

	Sıra No
	Malzeme Cinsi
	Miktar
	Birim
	B. Fiyat
	T. Fiyat
	UBB Kodu

	1
	AİR-WAY ORAL NO:1
	200
	ADET
	 
	 
	 

	2
	AĞIZ BAKIM SETİ (GÜNLÜK KULLANIM İÇİN)
	2.500
	ADET
	 
	 
	 

	3
	AİR-WAY ORAL NO:0
	150
	ADET
	 
	 
	 

	4
	AİR-WAY ORAL NO:2
	450
	ADET
	 
	 
	 

	5
	AİR-WAY ORAL NO:3
	2.000
	ADET
	 
	 
	 

	6
	AİR-WAY ORAL NO:4
	4.500
	ADET
	 
	 
	 

	7
	AİR-WAY ORAL NO:5
	3.000
	ADET
	 
	 
	 

	8
	ALÇI PAMUĞU 10 CM.
	22.000
	ADET
	 
	 
	 

	9
	ALÇI PAMUĞU 15 CM.
	25.000
	ADET
	 
	 
	 

	10
	ALÇILI SARGI BEZİ 10 CM.
	15.000
	ADET
	 
	 
	 

	11
	ALÇILI SARGI BEZİ 15 CM.
	18.000
	ADET
	 
	 
	 

	12
	ALÇILI SARGI BEZİ 20 CM.
	6.000
	ADET
	 
	 
	 

	13
	AMBU RESUSABLE (ERİŞKİN)
	50
	ADET
	 
	 
	 

	14
	ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI LARGE
	800
	ÇİFT
	 
	 
	 

	15
	ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI MEDİUM
	800
	ÇİFT
	 
	 
	 

	16
	ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI XL
	1.000
	ÇİFT
	 
	 
	 

	17
	ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI XXL
	1.000
	ÇİFT
	 
	 
	 

	18
	ARTER KANÜLÜ, KİLİTLENEBİLİR 20G
	5.000
	ADET
	 
	 
	 

	19
	ASPİRASYON KATETERİ NO:10
	15.000
	ADET
	 
	 
	 

	20
	ASPİRASYON KATETERİ NO:12
	18.000
	ADET
	 
	 
	 

	21
	ASPİRASYON KATETERİ NO:14
	32.000
	ADET
	 
	 
	 

	22
	ASPİRASYON KATETERİ NO:16
	30.000
	ADET
	 
	 
	 

	23
	ASPİRASYON KATETERİ NO:18.
	15.000
	ADET
	 
	 
	 

	24
	ASPİRASYON KATETERİ NO:6
	500
	ADET
	 
	 
	 

	25
	ASPİRASYON KATETERİ NO:8
	12.000
	ADET
	 
	 
	 

	26
	ASPİRASYON TORBASI 2LT
	2.000
	ADET
	 
	 
	 

	27
	ASPİRASYON TORBASI 3LT
	10.000
	ADET
	 
	 
	 

	28
	ASPİRATÖR TAKIMI NORMAL UÇLU (KONTROLSÜZ)
	20.000
	ADET
	 
	 
	 

	29
	BAĞLANTI HORTUMU, OPAK MADDE İÇİN, STANDART 145CM
	33.000
	ADET
	 
	 
	 

	30
	BASINÇ SETİ, TRANSDUCERLİ, TEKLİ
	3.000
	ADET
	 
	 
	 

	31
	BONE.
	170.000
	ADET
	 
	 
	 

	32
	BÖBREK KÜVETİ (PLASTİK).
	70.000
	ADET
	 
	 
	 

	33
	DAMLA AYARLAYICISI
	40.000
	ADET
	 
	 
	 

	34
	DİL BASACAĞI (ABESLANG).
	180.000
	ADET
	 
	 
	 

	35
	HASTA BAŞI EL DEZENFEKTANI 0,5 LT
	4.000
	ADET
	 
	 
	 

	36
	EL DEZENFEKTANI (1LT DİSPANSERLİ)
	1.000
	ADET
	 
	 
	 

	37
	ELASTİK BANDAJ 10CM
	2.000
	ADET
	 
	 
	 

	38
	ELASTİK BANDAJ 15CM
	3.000
	ADET
	 
	 
	 

	39
	ELASTİK BANDAJ 20CM
	1.000
	ADET
	 
	 
	 

	40
	ELASTİK BANDAJ 5CM
	200
	ADET
	 
	 
	 

	41
	ENJEKTÖR 1 CC (İNSÜLİN)
	60.000
	ADET
	 
	 
	 

	42
	ENJEKTÖR 10 CC.
	800.000
	ADET
	 
	 
	 

	43
	ENJEKTÖR 2 CC.
	250.000
	ADET
	 
	 
	 

	44
	ENJEKTÖR 20 CC.
	250.000
	ADET
	 
	 
	 

	45
	ENJEKTÖR 5 CC.
	800.000
	ADET
	 
	 
	 

	46
	ENJEKTÖR 50 CC.
	80.000
	ADET
	 
	 
	 

	47
	ENJEKTÖR 50 CC (ÇAM UÇLU)
	50.000
	ADET
	 
	 
	 

	48
	FLASTER 10X10 CM
	8.000
	ADET
	 
	 
	 

	49
	FLASTER 10X15 CM
	6.000
	ADET
	 
	 
	 

	50
	FLASTER 5X10 CM (BEZ)
	2.600
	ADET
	 
	 
	 

	51
	GALOŞ.
	10.000
	ÇİFT
	 
	 
	 

	52
	GAZLI BEZ 10X10 CM (OPAK ÇİZGİSİZ)
	300.000
	ADET
	 
	 
	 

	53
	GAZLI BEZ (22 TELLİ METRELİK)
	100.000
	METRE
	 
	 
	 

	54
	GAZLI BEZ 7,5X7,5 CM (OPAK ÇİZGİSİZ)
	500.000
	ADET
	 
	 
	 

	55
	GÖĞÜS ELEKTRODU (ERİŞKİN).
	270.000
	ADET
	 
	 
	 

	56
	GÖĞÜS ELEKTRODU (PEDİATRİK).
	40.000
	ADET
	 
	 
	 

	57
	HASTA ALT BEZİ SERMELİ 60X90CM
	80.000
	ADET
	 
	 
	 

	58
	HASTA ALT BEZİ (YATARAK TEDAVİLERDE EPİKRİZE GÖRE DEĞERLENDİRİLECEK)
	110.000
	ADET
	 
	 
	 

	59
	HASTA DEVRESİ, ERİSKİN
	1.500
	ADET
	 
	 
	 

	60
	HASTA KOLBANDI (ANNE-BEBEK)
	3.500
	ADET
	 
	 
	 

	61
	HASTA KOLBANDI PEDİATRİK (BEYAZ)
	3.500
	ADET
	 
	 
	 

	62
	HASTA KOLBANDI YETİŞKİN.
	60.000
	ADET
	 
	 
	 

	63
	HASTA REFAKATÇİ KOL BANDI YEŞİL
	60.000
	ADET
	 
	 
	 

	64
	HASTA KOLBANDI KIRMIZI (ALERJEN)
	6.000
	ADET
	 
	 
	 

	65
	İDRAR TORBASI, STERİL, ERKEK, 100 ML
	8.000
	ADET
	 
	 
	 

	66
	İDRAR TORBASI, STERİL, KIZ, 100 ML
	8.000
	ADET
	 
	 
	 

	67
	İDRAR TORBASI, STERİL, MUSLUKLU, 2000 ML
	32.000
	ADET
	 
	 
	 

	68
	İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ 18G
	30
	ADET
	 
	 
	 

	69
	İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ 9G X 100MM
	400
	ADET
	 
	 
	 

	70
	İNTRAKET KAPAĞI.
	35.000
	ADET
	 
	 
	 

	71
	KANÜL, İNTRAVENÖZ, NO:16 (GRİ)
	5.000
	ADET
	 
	 
	 

	72
	KANÜL, İNTRAVENÖZ, NO:18 (YEŞİL)
	28.000
	ADET
	 
	 
	 

	73
	KANÜL, İNTRAVENÖZ, NO:20 (PEMBE)
	100.000
	ADET
	 
	 
	 

	74
	KANÜL, İNTRAVENÖZ, NO:22 (MAVİ)
	100.000
	ADET
	 
	 
	 

	75
	KANÜL, İNTRAVENÖZ, NO:24 (SARI)
	40.000
	ADET
	 
	 
	 

	76
	KANÜL, İNTRAVENÖZ, NO:26 (MOR)
	10.000
	ADET
	 
	 
	 

	77
	KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, ÜÇ LÜMENLİ, 7F 20CM AMBAR
	300
	ADET
	 
	 
	 

	78
	KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, ÜÇ LÜMENLİ,5.5F 8CM AMBAR
	25
	ADET
	 
	 
	 

	79
	KLOR TABLET.
	35.000
	ADET
	 
	 
	 

	80
	KLORHEKSİDİN/GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ, BÜYÜK.
	3.000
	ADET
	
	
	

	81
	KUSMUK POŞETİ.
	11.000
	ADET
	
	
	

	82
	KVC KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, ERİŞKİN/HEPARİN KAPLI 12F 16 CM
	600
	ADET
	
	
	

	83
	KVC KATETER, HEMODİYALİZ, GEÇİCİ, ERİŞKİN/HEPARİN KAPLI 12F 20 CM
	400
	ADET
	
	
	

	84
	KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, ÜÇ LÜMENLİ 7F 16CM
	200
	ADET
	
	
	

	85
	KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, ÜÇ LÜMENLİ 8F 16CM
	200
	ADET
	
	
	

	86
	KVC KATETER, İNFÜZYON, SANTRAL VENÖZ, ÜÇ LÜMENLİ 8,5F 16CM
	600
	ADET
	
	
	

	87
	LÖKOSİT FİLTRESİ, ERİTROSİT SÜSPANSİYONU İÇİN
	300
	ADET
	
	
	

	88
	MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN
	22.000
	ADET
	
	
	

	89
	MASKE, HAZNELİ -PEDİATRİK
	5.000
	ADET
	
	
	

	90
	NAYLON ELDİVEN (PAKET=50 ÇİFT)
	12.000
	PAKET
	
	
	

	91
	NAZOGASTRİK (FEEDİNG) BESLENME TÜPÜ NO:10
	2.000
	ADET
	
	
	

	92
	NAZOGASTRİK (FEEDİNG) BESLENME TÜPÜ NO:6
	3.500
	ADET
	
	
	

	93
	NAZOGASTRİK (FEEDİNG) BESLENME TÜPÜ NO:8
	4.000
	ADET
	
	
	

	94
	OKSİJEN KANÜLÜ NAZAL (ERİŞKİN).
	28.000
	ADET
	
	
	

	95
	OKSİJEN MASKESİ (ERİŞKİN)
	12.000
	ADET
	
	
	

	96
	OKSİJEN MASKESİ (PEDİATRİK).
	1.500
	ADET
	
	
	

	97
	PAMUK (PAKET=1 KG)
	1.700
	ADET
	
	
	

	98
	PAMUKLU PED 10X15 CM
	100.000
	ADET
	
	
	

	99
	PLASTİK SÜRGÜ
	400
	ADET
	
	
	

	100
	PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 19G
	1.800
	ADET
	
	
	

	101
	PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 20G
	1.200
	ADET
	
	
	

	102
	PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE 22G
	800
	ADET
	
	
	

	103
	PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ (BÜYÜK BOY 100'LÜK PAKET)
	8.000
	ADET
	
	
	

	104
	PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ (KÜÇÜK BOY 100'LÜK PAKET)
	6.000
	ADET
	
	
	

	105
	PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ (ORTA BOY 100'LÜK PAKET)
	11.000
	ADET
	
	
	

	106
	PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ (BÜYÜK BOY) 100'LÜK
	10.000
	ADET
	
	
	

	107
	PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ (KÜÇÜK BOY) 100'LÜK
	10.000
	ADET
	
	
	

	108
	PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ (ORTA BOY) 100'LÜK
	10.000
	ADET
	
	
	

	109
	PULSEOKSİMETRE ÖLÇÜM PROB
	5.000
	ADET
	
	
	

	110
	RULO SARGI BEZİ.
	50.000
	ADET
	
	
	

	111
	SERUM SETİ.
	600.000
	ADET
	
	
	

	112
	SET, POMPA, ENTERAL BESLENME, GRAVITY
	7.000
	ADET
	
	
	

	113
	SET, POMPA, KAN VERME İÇİN
	16.000
	ADET
	
	
	

	114
	SET, POMPA, TEK YOLLU, IŞIĞA DİRENÇLİ (SET BAĞIMSIZ)
	1.500
	ADET
	
	
	

	115
	SET, POMPA, TEK YOLLU, STANDART (SET BAĞIMSIZ) (İNFÜZYON POMPA )
	14.000
	ADET
	
	
	

	116
	SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ
	1.200
	ADET
	
	
	

	117
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:8
	100
	ADET
	
	
	

	118
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:12
	150
	ADET
	
	
	

	119
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:14
	1.200
	ADET
	
	
	

	120
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:16
	4.500
	ADET
	
	
	

	121
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:18
	3.000
	ADET
	
	
	

	122
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;14
	1.500
	ADET
	
	
	

	123
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;16
	1.500
	ADET
	
	
	

	124
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;18
	1.500
	ADET
	
	
	

	125
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;20
	250
	ADET
	
	
	

	126
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON NO;22
	60
	ADET
	
	
	

	127
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON, PEDİATRİK NO:6
	100
	ADET
	
	
	

	128
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON, PEDİATRİK NO:8
	250
	ADET
	
	
	

	129
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON, PEDİATRİK NO:10
	100
	ADET
	
	
	

	130
	SONDA, FOLEY, İKİ YOLLU, SİLİKON, PEDİATRİK NO:12
	150
	ADET
	
	
	

	131
	SONDA, FOLEY, ÜÇ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:16
	100
	ADET
	
	
	

	132
	SONDA, FOLEY, ÜÇ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:18
	400
	ADET
	
	
	

	133
	SONDA, FOLEY, ÜÇ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:20
	400
	ADET
	
	
	

	134
	SONDA, FOLEY, ÜÇ YOLLU, SİLİKOLATEX NO:22
	150
	ADET
	
	
	

	135
	SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC NO:10
	150
	ADET
	
	
	

	136
	SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC NO:14
	1.200
	ADET
	
	
	

	137
	SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC NO:16
	2.000
	ADET
	
	
	

	138
	SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC NO:18
	1.300
	ADET
	
	
	

	139
	SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU 18G
	200
	ADET
	
	
	

	140
	SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU 20G
	500
	ADET
	
	
	

	141
	SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU 22G
	1.500
	ADET
	
	
	

	142
	SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU 24G
	50
	ADET
	
	
	

	143
	SPİNAL İĞNE, QUINCKE UÇLU 25G
	3.500
	ADET
	
	
	

	144
	STERİL İĞNE UCU (PEMBE).
	70.000
	ADET
	
	
	

	145
	STERİL İĞNE UCU (SARI).
	6.000
	ADET
	
	
	

	146
	STERİL İĞNE UCU (SİYAH).
	70.000
	ADET
	
	
	

	147
	STERİL İĞNE UCU (YEŞİL).
	60.000
	ADET
	
	
	

	148
	STERİL KAYGANLAŞTIRICI JEL
	20.000
	ADET
	
	
	

	149
	ŞEFFAF YARA ÖRTÜSÜ
	5.000
	ADET
	
	
	

	150
	ŞEKER STRİBİ.
	320.000
	ADET
	
	
	

	151
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:4
	150
	ADET
	
	
	

	152
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:4,5
	150
	ADET
	
	
	

	153
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:5
	200
	ADET
	
	
	

	154
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:5,5
	150
	ADET
	
	
	

	155
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:6
	200
	ADET
	
	
	

	156
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:6,5
	120
	ADET
	
	
	

	157
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:7
	1.200
	ADET
	
	
	

	158
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:7,5
	2.000
	ADET
	
	
	

	159
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:8
	2.600
	ADET
	
	
	

	160
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:8,5
	1.600
	ADET
	
	
	

	161
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONLU NO:9
	200
	ADET
	
	
	

	162
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ NO:5
	100
	ADET
	
	
	

	163
	TÜP, ENDOTRAKEAL, BALONSUZ NO:5,5
	50
	ADET
	
	
	

	164
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:4,5
	60
	ADET
	
	
	

	165
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:5
	60
	ADET
	
	
	

	166
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:5,5
	40
	ADET
	
	
	


	167
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:6,5
	80
	ADET
	
	
	

	168
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:7
	350
	ADET
	
	
	

	169
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:7,5
	1.200
	ADET
	
	
	

	170
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:8
	1.600
	ADET
	
	
	

	171
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:8,5
	1.000
	ADET
	
	
	

	172
	TÜP, ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:9
	100
	ADET
	
	
	

	173
	ULTRASON JELİ (0,5 LİTRELİK)
	2.000
	ADET
	
	
	

	174
	ÜÇ YOLLU MUSLUK
	40.000
	ADET
	
	
	

	175
	VALFLİ ÖRDEK.
	20.000
	ADET
	
	
	

	176
	VEN VALFİ, İĞNESİZ, TEKLİ
	1.800
	ADET
	
	
	

	177
	VEN VALFİ, İĞNESİZ, ÜÇLÜ
	10.000
	ADET
	
	
	

	178
	VÜCUT BAKIM SETİ (REANİMASYONDA HAFTADA 2 KEZ)
	2.000
	ADET
	
	
	

	179
	ENZİMATİK SOLÜSYON (DEZENFEKTAN ÖZELLİKLİ) 5 LT.
	300
	LİTRE
	
	
	

	180
	İĞNE, KEMİK İLİĞİ ASPİRASYON VE BİYOPSİ 16G
	30
	ADET
	
	
	

	181
	PÜSKÜRTMELİ YÜZEY DEZENFEKTANI
	800
	ADET
	
	
	

	182
	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, BALONLU 3MM
	10
	ADET
	
	
	

	183
	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, BALONLU 4MM
	10
	ADET
	
	
	

	184
	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU 5 MM
	10
	ADET
	
	
	

	185
	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, BALONLU 8MM
	75
	ADET
	
	
	

	186
	TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ, BALONLU 9MM
	30
	ADET
	
	
	

	187
	ANTİSEPTİK DEZENFEKTAN
	500
	ADET
	
	
	

	188
	KATETER, GASTROSTOMİ, DÜĞME TARZINDA, SET 20FR
	200
	ADET
	
	
	

	189
	TIBBİ ATIK KOVASI 5 LT.
	5.000
	ADET
	
	
	


	[image: image3.png]



	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
  Tıbbi Malzeme Teknik Şartnamesi

 
	[image: image4.png]





1.  KALEM AİRWAY (NO:1) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT  KODU OR2650)

1.Anatomik kıvrımı olmalıdır.

2.Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.

3.Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.

4.Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.

5.Renk kodlu olmalıdır.

6.Tekli steril ambalajda olmalıdır.

7.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

8.Paketin üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi markası ve firma bilgileri bulunmalıdır.

9.Teklif veren firma en az 3(üç) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip

    değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

10.Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

11.Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına

      göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale  sonrası

      belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.

12.Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri 

      değiştirmeyi kabul etmelidir.

13.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. 

14.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan

      firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli 

      Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının

      UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması 

      gerekmektedir.

16. Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

17. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

18. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası referans 

       numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri 

       numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

19. TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal

      Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.

20. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT

       (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

21. Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

22. Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 5(beş) adet numuneyi ihale esnasında 

       ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler ihaledeki kalem sırası ve adı 

       belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak sunulacaktır.

23. Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.

             24. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


2.KALEM: AĞIZ BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paket 20 adet sünger uçlu ağız swabı ve 1 adet ağız nemlendirici kremden oluşmalıdır.

2. Sünger uçlu ağız swabı (süngeri) şu özellikleri taşımalıdır.

3. Süngerler bakım çubuğuna işlem bitene kadar sabit kalmalı çubuktan ayrılmamalıdır.

4. Bir ambalaj tek bir ürün içermelidir.

5. Uçtaki sünger sodyum bikarbonat içermelidir.

6. Sünger suya bastırılıp kullanıma hazır hale getirilmelidir.

7. Tek kullanımlık olmalıdır.

8. Swablar ağız içerisinde rahat ve ağız sıvılarını kolay emebilen özelliğe sahip olmalıdır.

          Ağız nemlendiricili krem şu özellikleri taşımalıdır.

1-  E vitamini ve Hindistan cevizi yağı içermelidir.

2-  Hastayı rahatsız edecek tat ve kokuda olmamalıdır.

3-  Ağız içi dokusu ve dudakları nemlendirmek için kullanılmalıdır.

4-  Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

5-  Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

6-  Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır

7-  Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

8-  Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacınagöre  

      periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası 

      belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

             9- Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür 

     ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

            10- ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve 

                    fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

            11- Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

            12- Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

            13- Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası,

                     referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin

                     özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren

                     etiketi bulunmalıdır.

            14- TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından 

                    onaylanmış orijinal UBB/ÜTS/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları

                    olmalıdır.

            15- Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT

                    (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

            16- Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

            17- Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 3 (Üç) Paket numuneyi ihale 

                    esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem 

                     sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak 

                    sunulacaktır.

            18.  Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.

            19.  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


3.-4.-5.-6.-7. KALEMLER AİRWAY (NO:0-2-3-4-5) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT  KODU OR2650)

1.Anatomik kıvrımı olmalıdır.

2.Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.

3.Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar vermemelidir.

4.Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.

5.Renk kodlu olmalıdır.

6.Tekli steril ambalajda olmalıdır.

7.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

8.Paketin üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi markası ve firma bilgileri bulunmalıdır.

9.Teklif veren firma en az 3(üç) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip

    değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

10.Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

11.Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına

      göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale  sonrası

      belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.

12.Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri 

      değiştirmeyi kabul etmelidir.

13.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. 

14.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan

      firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli 

      Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının

      UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması 

      gerekmektedir.

16. Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

17. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

18. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası referans 

       numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri 

       numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

19. TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal

      Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.

20. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT

       (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

21. Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

22. Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 5(beş) adet numuneyi ihale esnasında 

       ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler ihaledeki kalem sırası ve adı 

       belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak sunulacaktır.

23. Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır.

             24. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


8. KALEM SENTETİK ALÇI PAMUĞU 10CM TEKNİK ŞARTANAMESİ
1 Hipoallerjenik maddeden kolayca kopan yumuşak ve kaşıntı yapmaması için tam                                                sentetik olmalıdır.       

2 Alçı pamuğu beyaz birinci kalite olmalıdır.

3 Pamuklu ped gibi suyu emmemelidir.

4 Koruyucu tampon vazifesi görmeli alçının altında incelip dağılmamalıdır.

5 X ışını geçirebilmeli röntgen çekilebilmelidir.

6 Rulo kağıt ile sarılmış olmalı paket kolayca açılabilmelidir.

7 Tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun olmalıdır .

8 Malzemenin raf ömrü 3 (üç) yıl olmalıdır.

9 Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal UBB/ÜTS/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, Türkçe etiketleri, saklama koşulları yazılı olmalıdır.

10 Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

11 Ambalajı tekli temiz poşet içinde  ve 10-20 li ambalajlı paketler halinde olmalıdır                                                                                             

12 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS  isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

13 Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

14 Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.

15 Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

16 Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

17 Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

18  Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

19 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


9. KALEM SENTETİK ALÇI PAMUĞU 15CM TEKNİK ŞARTANAMESİ

1) Hipoallerjenik maddeden kolayca kopan yumuşak ve kaşıntı yapmaması için tam sentetik olmalıdır.

2) Alçı pamuğu beyaz birinci kalite olmalıdır.

3) Pamuklu ped gibi suyu emmemelidir.

4) Koruyucu tampon vazifesi görmeli alçının altında incelip dağılmamalıdır.

5) X ışını geçirebilmeli röntgen çekilebilmelidir.

6) Rulo kağıt ile sarılmış olmalı paket kolayca açılabilmelidir.

7) Tıbbi cihaz yönetmeliğine uygun olmalıdır.

8) Malzemenin raf ömrü 3 (üç) yıl olmalıdır.

9) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal UBB/ÜTS/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, Türkçe etiketleri, saklama koşulları yazılı olmalıdır.

10) Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

11) Ambalajı tekli temiz poşet içinde ve 10 lu ambalajlı paketler halinde olmalıdır                                                                                               

12) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

13) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

14) Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.

15) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

16) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

17) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

18) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

19) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


10. KALEM ALÇILI SARGI BEZİ 10CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alçılı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.

2. Keten tipi dokuma hidrofil bez tek kat pamuk ipliğinden yapılmış, beyazlatılmış ve üzerine alçı sürülmüş bir bandaj olacaktır.

3. Her bandaj güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel ambalajlara tek tek sarılı olacaktır.

4. Islanmış sargılar sarılırken gazlı bezin kenar iplikleri takmayı ve sarılmayı güçleştirmeyecektir.

5. Sargılara katılan alçı temiz yabancı cisimlerle karışık olmayacaktır.

6. Bir adet alçılı sargı tek parça gazlı bez üzerine işlenmiş olacak, parçalar halinde olmayacaktır.

7. Dış paketin üzerinde ebadı, imal tarihi, son kullanma tarihi ve firma bilgileri bulunmalıdır.

8. Sargılar suya atıldıktan sonra ıslanmış kullanılır hale gelmesi azami bir dakika olacaktır.

9. Sarılmış olan alçı azami 5-10 dakika içinde suyunu atmış ve şeklini değiştirmeyecek şekilde tamamen donmuş olacak özellikte olmalıdır.

10. Malzeme kırıklardan sonra sabitlemede, dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamada, operasyonlarda ve ortopedik düzeltmelerde eklem ve kemik düzensizliklerinde kullanıma uygun olmalı kolayca şekillendirilebilmelidir.

11. Sargının gözenekleri homojen bir şekilde kaplanmış olmalıdır.

12. Alçı X-ray ışınlarını geçirebilmelidir.

13. Malzemenin raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

14. Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

15. Uzunluğu en az 2 metre olmalıdır

16. Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17.  Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

18. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

19. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20. 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

21.  Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

22. Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.

23. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

24. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

25. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.)

26. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

27. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
	


11. KALEM ALÇILI SARGI BEZİ 15CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alçılı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.

2. Keten tipi dokuma hidrofil bez tek kat pamuk ipliğinden yapılmış, beyazlatılmış ve üzerine alçı sürülmüş bir bandaj olacaktır.

3. Her bandaj güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel ambalajlara tek tek sarılı olacaktır.

4. Islanmış sargılar sarılırken gazlı bezin kenar iplikleri takmayı ve sarılmayı güçleştirmeyecektir.

5. Sargılara katılan alçı temiz yabancı cisimlerle karışık olmayacaktır.

6. Bir adet alçılı sargı tek parça gazlı bez üzerine işlenmiş olacak, parçalar halinde olmayacaktır.

7. Dış paketin üzerinde ebadı, imal tarihi, son kullanma tarihi ve firma bilgileri bulunmalıdır.

8. Sargılar suya atıldıktan sonra ıslanmış kullanılır hale gelmesi azami bir dakika olacaktır.

9. Sarılmış olan alçı azami 5-10 dakika içinde suyunu atmış ve şeklini değiştirmeyecek şekilde tamamen donmuş olacak özellikte olmalıdır.

10. Malzeme kırıklardan sonra sabitlemede, dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamada, operasyonlarda ve ortopedik düzeltmelerde eklem ve kemik düzensizliklerinde kullanıma uygun olmalı kolayca şekillendirilebilmelidir.

11. Sargının gözenekleri homojen bir şekilde kaplanmış olmalıdır.

12. Alçı X-ray ışınlarını geçirebilmelidir.

13. Malzemenin raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

14. Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

15. Uzunluğu en az 2 metre olmalıdır

16. Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17.  Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

18. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

19. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20. 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

21.  Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

22. Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.

23. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

24. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

25. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.)

26. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

27.   Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


12.  KALEM ALÇILI SARGI BEZİ 20CM TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Alçılı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuktan yapılmalı ve hidrofil olmalıdır.

2. Keten tipi dokuma hidrofil bez tek kat pamuk ipliğinden yapılmış, beyazlatılmış ve üzerine alçı sürülmüş bir bandaj olacaktır.

3. Her bandaj güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde su ve nem geçirmez özel ambalajlara tek tek sarılı olacaktır.

4. Islanmış sargılar sarılırken gazlı bezin kenar iplikleri takmayı ve sarılmayı güçleştirmeyecektir.

5. Sargılara katılan alçı temiz yabancı cisimlerle karışık olmayacaktır.

6. Bir adet alçılı sargı tek parça gazlı bez üzerine işlenmiş olacak, parçalar halinde olmayacaktır.

7. Dış paketin üzerinde ebadı, imal tarihi, son kullanma tarihi ve firma bilgileri bulunmalıdır.

8. Sargılar suya atıldıktan sonra ıslanmış kullanılır hale gelmesi azami bir dakika olacaktır.

9. Sarılmış olan alçı azami 5-10 dakika içinde suyunu atmış ve şeklini değiştirmeyecek şekilde tamamen donmuş olacak özellikte olmalıdır.

10. Malzeme kırıklardan sonra sabitlemede, dairesel dönüşlerle uygulanan alçılamada, operasyonlarda ve ortopedik düzeltmelerde eklem ve kemik düzensizliklerinde kullanıma uygun olmalı kolayca şekillendirilebilmelidir.

11. Sargının gözenekleri homojen bir şekilde kaplanmış olmalıdır.

12. Alçı X-ray ışınlarını geçirebilmelidir.

13. Malzemenin raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

14. Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

15. Uzunluğu en az 2 metre olmalıdır

16. Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17.  Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

18. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

19. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20. 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

21.  Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

22. Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.

23. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

24. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

25. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.)

26. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

27. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


13. KALEM ÇOK KULLANIMLIK  ÇİFT TORBALI (YETİŞKİN) AMBU CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihaz çok  kullanılabilir olmalıdır.

2) Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 1300 ml, O2 Rezervuar hacmi ortalama 1500 ml olmalıdır. 

3) Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasının engelleyen torba girişinde  (Splash-guard) sekresyon koruyucu sisteme sahip olmalıdır.

4) Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) sahip olmalıdır.

5) Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerlestirilmiş ve istenildiğinde sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.

6) Ana torba double-bag (çift ince torba) silicone yapıda olmalı, elle hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca basıncı limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.

7) Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen bir yapıda olmalıdır.

8) Maske için kullanma kılavuzu,üretici adı,ithal ürün ise ithalatçı adı olmalıdır.

9) Cihazın maskesi sekresyonların görülebilmesi için şaffaf ve yumuşak yapıda olmalıdır.

10) Cihazın parçaları 134 C’ de otoklav ile sterile edilebilmeli, tüm parçalarının temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.

11) Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.

12) Ambalaj üzerinde üretici firma bilgi barkodu bulunmalıdır.

13) Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 

a) 1 Adet çift katlı mekanizma torbası, 

b) 1 Adet kapalı tip oksijen rezervuar balonu,

c) 1 Adet oksijen rezervuar valf,

d) 1 Adet en az 200 cm uzunluğunda oksijen bağlantı hortumu bulunmalıdır.

e) 2 Adet kancalı silikon, cuff lı transparan resusciratorlerde kullanımı uygun yetişkin         maske (1 adet no:5 ve 1 adet no:4/3),

f) 1 Adet tüm ekipmanları taşıma çantası.

14) .TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

15) .Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe kullanım kitapçığı  olmalıdır.

16) .İhaleyi alan firma ürün tesliminden sonra hatalı,arızalı ve son kullanma tarihine 4 ay kalmış ürünleri değiştirme taaahütünde bulunmalıdır.

17) .Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numune getirmelidir.

18) .Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


14.-15.-16.-17.KALEMLER ANTİEMBOLİZM BASINÇ ÇORABI TEKNİK

ŞARTNAMESİ  TÜM BOYLAR (L-M-XL-XXL)           SUT KODU:DO1002

Beyaz renk olmalıdır.

Kasığa kadar olmalıdır.


Burnu açık olmalıdır.


Ölçü skalası bilek ve baldırın en geniş noktası baz alınarak oluşturulmalıdır.


Çoraplarda bacaktan kaymayı önleyecek ve cilt üzerine toplanmayacak şekilde üst kısmında silikon tutucu bir bölüm bulunmalı ancak bu bölüm turnike etkisi yapmamalıdır.


Çoraplar anti-alerjik hava geçiren ve parmak kısmı açık olmalıdır.


Çoraplar yıkanabilir olmalı, yıkama sonrası çorap basınç etkisini, esnekliğini ve görünüş özelliklerini kaybetmemelidir.  

8
Birim pakette bir çift çorap bulunmalı, kutu üstünde barkod numarası, kalite veya güvenlik işareti, markası ve ölçü tablosu bulunmalıdır.

Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

   10.Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya  sonra teslimat gerçekleştirilir)

   11.Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

 12 Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

  13.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

14.Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.ve 3 er adet numune getirmelidir.

     15.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı teslim edilen 

          ürünün son kullanma tarihleri karışık olmamalıdır.

      16 Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir  

      17. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


18. KALEM ARTER KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT KODU OR4530)

1) Kanül PTFE den (virgin Teflon) imal edilmiş olmalıdır.

2) İğne ucu hastaya acı yaratmayacak şekilde üç aşamada şekillendirilmiş sivri olmalıdır.

3) Kanül 20 G kalınlığında, dış çapı 1.07 mm  ve uzunluğu 45 mm olmalıdır

4) FloSwitch ( akım kesme ) özelliğine sahip olmalı mekanizma tek elle kullanılabilmelidir, 
kırmızı renk kodlu olmalıdır.

5) Açma kapama düğmesi sayesinde hava embolisi , kanın geri dönüşümü ve kanla bulaşma 
kolayca önlenmelidir.

6) Kan gazı örneklemesinde ve kan basınç monitörizasyonunda periferal arterde kullanılmak  için özel dizayn edilmiş olmalıdır.

7) Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için kanatların yumuşak , rahat açılabilir ve iz  bırakmayacak şekilde olması gerekir.

8) Ambalaj açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.

9) Tekli steril ambalajda olmalıdır ve ambalaj herhangi bir dış etkiden etkilenip açılmaması için çok iyi yapıştırılmış olmalıdır.

10) IV kataterler benzeri kullanılabilmelidir.

11) Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkot, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

12) Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda veya ÜTS kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.

13) İhaleye giren firmalar en az 5 adet numune getirmelidir.

14) Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.

15) Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir.

16) Satın alınan ürün kontrol  ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

17) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


19. KALEM ASPİRASYON SONDASI NO:10 TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1370)
1) Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.

2) Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.

3) Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip olmalıdır.

4) Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.

5) Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50 (+-5) cm olmalıdır.

6) Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

7) Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

8) Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.

9) Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.

10) Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

11) Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.

12) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

13) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

14) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.

18) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

19) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

      21-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 

	


20. KALEM ASPİRASYON SONDASI NO:12 TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1370)

1)Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.

2)Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini 

    yapmaya elverişli olmalıdır.

3)Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip  

    olmalıdır.

            4)Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.

5)Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50(+-)5 cm olmalıdır.

6)Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

7)Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

8)Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.

9)Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.

10)Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

11)Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip

     olmalıdır.

12)Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

13)Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği 

      taşımalıdır.

14)T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve

      teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

15)Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot

      numarası referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi,  

      referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi,

      malzemelerin      özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son

      kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır  

16)Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17)Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi

      Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.

18)Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk

      olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir

19)Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20)Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet

      numuneyi3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine

      etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

       21)Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


21. KALEM ASPİRASYON SONDASI NO:14 TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1370)

1) Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.

2) Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.

3) Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip olmalıdır.

4) Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.

5) Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50(+-)5 cm olmalıdır.

6) Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

7) Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

8) Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.

9) Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.

10) Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

11) Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.

12) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

13) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

14) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.

18) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

19) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

       21- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


22. KALEM ASPİRASYON SONDASI NO:16 TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1370)

1) Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.

2) Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.

3) Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip olmalıdır.

4) Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.

5) Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50(+-)5 cm olmalıdır.

6) Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

7) Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

8) Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.

9) Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.

10) Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

11) Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.

12) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az  2 yıl olmalıdır.

13) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

14) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.

18) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

19) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

      21-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


23. KALEM ASPİRASYON SONDASI NO:18 TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1370)

1) Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.

2) Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.

3) Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip olmalıdır.

4) Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.

5) Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50(+-)5 cm olmalıdır.

6) Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

7) Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

8) Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.

9) Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.

10) Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

11) Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.

12) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıdır.

13) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

14) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna/ÜTS ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.

18) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

19) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

      21)Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


24. KALEM ASPİRASYON SONDASI NO:6 TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU  OR1370)

 1)Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.

 2)Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon

    hareketini    yapmaya elverişli olmalıdı

 3)Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip 

    olmalıdır.

 4)Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.

 5)Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50(+-)5 cm olmalıdır.

 6)Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

 7)Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

 8)Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.

 9)Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.

10)Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

11)Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip 

     olmalıdır.

12)Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

13)Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği 

     taşımalıdır.

14)T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS 

      kodu/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

15)Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot 

     numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, 

     malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son 

     kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16)Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17)Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi 

     Bankası/ÜTS koduna/ÜTS ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip

     olmalıdır.

18)Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk 

      olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

19)Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20)Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet 

     numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine 

     etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

             21)Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


25. KALEM ASPİRASYON SONDASI NO:8 TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1370)

1) Aspirasyon katateri giriş kolaylığı sağlayan özel bir yüzeye sahip olmalıdır.

2) Sonda şeffaf ve medikal pvc’den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalıdır.

3) Aspirasyon katateri travma oluşturmayan yuvarlaklaştırılmış açık distal uca sahip olmalıdır.

4) Aspirasyon katateri renk kodlu olmalıdır.

5) Aspirasyon kataterinin uzunluğu 50(+-)5 cm olmalıdır.

6) Sonda nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

7) Sonda oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

8) Tekli steril paketlerde olmalı, paketin açılışı sırasında sterilite bozulmamalıdır.

9) Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olmalıdır.

10) Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

11) Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.

12) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3yıl olmalıdır.

13) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

14) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal UBB/ÜTS/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, UBB/ÜTS/ÜTS koduna  sahip olmalıdır.

18) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

19) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

21)   Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


26.  KALEM ASPİRATÖR TORBASI (TEK KULLANIMLIK) 2LT  TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1400)

1) Aspirasyon torbaları tek kullanımlık (esnek), pvc içermeyen ve çevreye zarar vermeyen yapıda üretilmiş olmalıdır

2) Patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde et kalınlığı en az 0,25 mm. olan disposable, esnek, plastik torbalardır. 

3) Torbaların hacmi 2000 ml hacimde olmalıdır. 

4) Her torba ile birlikte en az 1,8 m. uzunluğunda ve bir ucunda vakum kontrollü ajutaj bulunan hasta hortumu torba adedi kadar ücretsiz verilecektir 
5) Torbalar sıvı ile dolduğunda kaza ile düşürüldüğünde parçalanmaz, akıtmaz ve sızdırmaz özellikte olacak ve bu riski en aza indirmek için her torba üzerinde hasta ve vakum bağlantısı olmak üzere en az 2 port bulunacaktır. 
6) Sistem tamamen kapalı olmalıdır. 

7) Aspirasyon torbasında vakum kaynağı girişinde iki amaçlı çalışan mekanik emniyet sistemi ve entegrehidrofobik bakteri filtresi bulunmalıdır. Bu sistem sayesinde kontamnasyon önlenerek ve aynı zamanda check-valve görevi yaparak taşmayı ve geri akışı engelleyecek yapıda olmalıdır. 

8) Her torba içerisinde dolan sıvının köpürmesini engelleyen ve böylece torbanın tüm hacminin kullanımını olanaklı kılan anti-foarn köpük önleyici madde bulunmalıdır. 


9) Torbaların vakum bağlantıları basit ve yanlış bağlantıyı engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

10) Torbaları verecek firma hastanemizde torbalar kullanıldığı sürece hastanemizde kullanılmak üzere 40 adet hareketli araba ve 30 adet duvar monte aparatı verecektir. 

11) Hasar veya arıza durumlarında ücretsiz bakım yapılmalı, hasarlı parçalar ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilebilmelidir.

12) Aspirasyon bağlantıları hastanemizdeki vakum sistemlerine uyumlu olmalıdır. 

13) Canisterlertransparan tekrar kullanılabilir yapıda olmalı ve 122 c’ye kadar ısıda otoklavda sterilize edilebilmeli veya 85 c de yıkanabilmelidir. 

14) Canisterlerde kolay okunabilen geniş ölçme skalası bulunmalıdır.

15) Kendisine uyumlu canistere yerleştiğinde vakum uygulandığında canisterin şeklini almalıdır. 

16) Hastanenin belirleyeceği miktarda her ameliyathane salonu için ayaklı araba sistemi, manometre, canister ve gerekli tüm ekipman ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır (Bağlantı jakları dahil).

17)  Firma sistemi 15 (onbeş) gün içinde kurma garantisi vermelidir.

18) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

19) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

20) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

21) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

22) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

23) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda sahip olmalıdır.

24) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

25) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

26) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

27) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


27. KALEM ASPİRATÖR TORBASI (TEK KULLANIMLIK) 3LT TEKNİK ŞARTNAMESİ           (SUT KODU OR1400)

1) Aspirasyon torbaları tek kullanımlık (esnek), pvc içermeyen ve çevreye zarar vermeyen yapıda üretilmiş olmalıdır

2) Patlama ve yırtılmalara karşı dayanıklı olacak şekilde et kalınlığı en az 0,25 mm. olan disposable, esnek, plastik torbalardır. 

3) Torbaların hacmi 3000 ml hacimde olmalıdır. 

4) Her torba ile birlikte en az 1,8 m. uzunluğunda ve bir ucunda vakum kontrollü ajutaj bulunan hasta hortumu torba adedi kadar ücretsiz verilecektir 
5) Torbalar sıvı ile dolduğunda kaza ile düşürüldüğünde parçalanmaz, akıtmaz ve sızdırmaz özellikte olacak ve bu riski en aza indirmek için her torba üzerinde hasta ve vakum bağlantısı olmak üzere en az 2 port bulunacaktır. 
6) Sistem tamamen kapalı olmalıdır. 

7) Aspirasyon torbasında vakum kaynağı girişinde iki amaçlı çalışan mekanik emniyet sistemi ve entegrehidrofobik bakteri filtresi bulunmalıdır. Bu sistem sayesinde kontamnasyon önlenerek ve aynı zamanda check-valve görevi yaparak taşmayı ve geri akışı engelleyecek yapıda olmalıdır. 

8) Her torba içerisinde dolan sıvının köpürmesini engelleyen ve böylece torbanın tüm hacminin kullanımını olanaklı kılan anti-foarn köpük önleyici madde bulunmalıdır. 


9) Torbaların vakum bağlantıları basit ve yanlış bağlantıyı engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

10) Torbaları verecek firma hastanemizde torbalar kullanıldığı sürece hastanemizde kullanılmak üzere 40 adet hareketli araba ve hastanenin belirleyeceği miktarda duvar monte aparatı verecektir. 

11) Hasar veya arıza durumlarında ücretsiz bakım yapılmalı, hasarlı parçalar ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilebilmelidir.

12) Aspirasyon bağlantıları hastanemizdeki vakum sistemlerine uyumlu olmalıdır. 

13) Canisterler transparan tekrar kullanılabilir yapıda olmalı ve 122 c’ye kadar ısıda otoklavda sterilize edilebilmeli veya 85 c de yıkanabilmelidir. 

14) Canisterlerde kolay okunabilen geniş ölçme skalası bulunmalıdır.

15) Kendisine uyumlu canistere yerleştiğinde vakum uygulandığında canisterin şeklini almalıdır. 

16) Hastanenin belirleyeceği miktarda her ameliyathane salonu için ayaklı araba sistemi, manometre, canister ve gerekli tüm ekipman ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır (Bağlantı jakları dahil).

17)  Firma sistemi 15 (onbeş) gün içinde kurma garantisi vermelidir.

18) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

19) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

20) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

21) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

22) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

23) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna/ÜTS ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.

24) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

25) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

26) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

27)    Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	            T.C.

        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

        TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


28. KALEM ASPİRATÖR TAKIMI NORMAL UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONTROLSÜZ
1) Suction Set dışı paketi açıldığında yere düşmemesi için çift naylonlu olmalıdır.

2) Set içinde 1 adet aspiratör ucu ve buna adapte edilmiş 210±10 cm uzunluğunda

 hortumu bulunmalıdır.

3) Hortumun aspiratör ucu ve aspiratörün makinaya bağlantısı (konnektörü) flexıble (esnek, hareket ederken hortum lümenini daraltmayan) yapıda olmalıdır.

4) Hortum akıntının kesilmemesi ve vakum birikmemesi için asla KİNG kıvrılma kırılma   yapmamalıdır.

5) Aspiratör ucu, en uca doğru incelenen eğimli bir yapıda olmalıdır, küçük bölgelerde rahat çalışma olanağı sağlayabilmelidir.

6) Aspiratör ucu vakum kontrolsüz özellikte olmalıdır.

7) Aspiratör setinin uç kısmı çekim yaparken dokuları travmatize etmemesi için en az iki delikli ve bu deliklerin toplam çapı en uç deliğin çapından daha küçük olacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

8) Aspiratör ucu, ele her şekilde oturmalı ERGONOMİK bir yapıya sahip olmalıdır. 

9) Aspiratör hortumu ve aspiratör ucu aynı steril ambalaj içerisinde ETO ile steril olmalıdır.

10) Hortumun kesiti 5,5×8,5 mm olmalıdır.

11) Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’ den alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır

12) Teklif veren firmalar en az 2(iki) adet numune vermelidir. Numuneler değerlendirildikten 

  sonra karar verilecektir. 

13) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden 

geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

14) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası, sterilizasyon tarihi bulunmalıdır.

15) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

16) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ 

YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

17) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 (beş) adet numuneyi 3 (üç)  

 gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir. 

18) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

19) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20) Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

21) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir)

22) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

24) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


29.  KALEM UZATMA HATTI (PRESSURE LINE) 800 PS   BASINCA

DAYANIKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ   (SUT KODU GR1250)

1) Hortum sert Medical Grade Polivinilklorür (PVC)’den imal edilmiş olmalıdır.

2) Pressure line’lar 800 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

3) Pressure line’lar 800 PSI basınca dayanıklı olduğunu belirten mavi cizgili olmalıdır.

4) Pressure line’nın İç çapı 1.5 mm, dış çapı 3.0 mm olmalıdır.

5) Pressure line’lar tek kullanımlık steril, tekli paketlerde olmalıdır.

6) Pressure line’lar nontoksit ve apirojen yapıda olmalıdır.

7) Pressure line’lar 145(+-5) cm uzunluğunda ve bir ucu male (M) diğer ucu female (F) 

    lüerlock konnektörlere sahip olmalıdır.

8) Basıncı değiştirmeden iletecek sertlikte olmalıdır.

9) Tekli steril paketlerde ve 25-50 li ambalajlı paketler halinde olmalıdır  

10) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

   11) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin 

          ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot 

          tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra 

          teslimat gerçekleştirilir).

    12) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

    13) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı 

      ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

    14) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan 

       alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

15) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle    

      muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.en az 5 adet numune

      teslim edilmelidir

16) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı, teslim 

      edilen ürünün son kullanma tarihleri karışık olmamalıdır.

17)Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü 

     değiştirmelidir.

     18) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


30.  KALEM: BASINÇ İZLEME SETİ TEKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2460)

1) Sistem 1 (bir) adet serum seti, 1 (bir) adet transducer, 1 (bir) adet basınç hattı ve 1 (bir) adet 3 (üç) yollu musluğun birleşmesinden meydana gelmelidir. 

2) Serum hatları kendinden hava yollu plastik delici, filtreli damlatma haznesi, serum uzatma hatlarından oluşan PVC veya benzeri maddeden yapılmış ve şeffaf olacaktır.
3) Serum hatları üzerindeki haznenin hacmi 10 ml den küçük olmayacaktır.

4) Serum hatlarının üzerinde akışı ayarlamak için roller klemp bulunmalıdır. 
5) Serum hatlarının kalınlığı iç çapı 3 ( 0.1 (üç artı/eksi sıfır nokta bir) mm, dış çapı 4 ( 0.2 (dört artı/eksi sıfır nokta iki) mm olacaktır. 

6) Basınç hatları üzerinde mavi çizgi bulunmalı ve uzunluğu 120 (yüzyirmi) cm’ den kısa olmamalıdır. 
7) Basınç hatları iç çapı en az 1.5 (birnoktabeş) mm dış çapı en az 3.0 (üçnoktasıfır)  mm çapında Male / Female uca sahip PVC veya benzeri maddeden yapılmış olacak, hattın hastaya yakın olan ucunda üç yollu musluk bulunacaktır. 

8) Setlerin üzerindeki basıncı monitörize edecek olan transducer’in kullanım aralığı - 300 (eksi üçyüz) mmHg  ile + 300 (artı üçyüz) mmHg basınç arasında olacaktır.

9) Transducerda müsaade edilebilir en yüksek basınç değeri 4000 (dörtbin) mmHg olacaktır.

10) Tranducerin duyarlılığı 5 ( 0.05 (beş artı / eksi sıfırnoktasıfırbeş) microvolts / volt / mmHg olacaktır.

11) Transducerin ısıya karşı duyarlılığı santigrat derecede % 0.1 (yüzde sıfırnoktabir) den küçük olacaktır.

12) Transducer 25 (yirmibeş) mm Hg basıncından düşük değerlerde sıfırlama ayarı yapacaktır.

13) Transducerin kullanıldığı ısı aralığı 15 (onbeş) 0C ile 40 (kırk) 0C arasında olacaktır.

14) Transducerin çıkış empedansı 250 (ikiyüzelli) ohm’dan büyük,  350 (üçyüzelli) ohm’ dan küçük olacaktır.

15) Transducerın çıkışı küçük akım değişiklerinden etkilenmeyecektir. 

16) Transducerın sinyal çıkışları ortamdaki ışık şiddeti değişimlerinden etkilenmeyecektir. 
17) Transducer üzerinde basınç hattını flush etmeye yarayan kelebek şeklinde tek parçadan oluşan flush device olmalıdır.

18) Flush device da bolüs yıkama kelebek şeklindeki tek parçalı yapı ile istenirse çekilerek istenirse sıkılarak yapılabilmelidir.

19) Flush device sürekli olarak 3 (üç) ml/saat hızda ve basıldığında da anlık bolüs yıkama yapabilmelidir.

20) Hastanemizde kullanılmakta olan monitörlere uyum sağlayacak şekilde ara kablosu 250 adet yüklenici firma tarafından temin edilecektir. 

21) Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkot, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

22) Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda UBB/ÜTS/ÜTS kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.

23) İhaleye giren firmalar en az 2 adet numune getirmelidir.

24) Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.

25) Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

26) Satın alınan ürün kontrol  ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

27) Yüklenici firmanın teslim ettiği malzemelerin üzerinde karekod basılı olmalıdır.

28)  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


31. KALEM: BONE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalıdır. 

2) Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif tüy dökülmemelidir.

3) Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalıdır. 

4) Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikle overlok dikilmiş olmalıdır.

5) Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.

6) Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır.

7) Cildi tahriş etmemelidir.

8) Akordeon gibi katlanmış, iki tarafında toplanmış dikiş stilinde olmamalıdır.

9) Renk yeşil olmalıdır.

10) Bone’ler 100’lük orijinal kutularda olmalıdır.

11) Bone kullanım esnasında kolaylık sağlaması için kutulara düzgün yerleştirilmiş olmalı, buruşma ve katlama olmamalıdır.

12) Hijyenik ortamda üretilmiş olmalıdır.

13) NonwovenSpunbond (Dokusuz ve Örgüsüz ) materyalden yapılmış olmalı, Alerji yapmamalıdır.

14) Malzemeyi kullanılacak bölüm tarafından kullanılan malzemenin uygunluğunun onaylanması sonrası malzeme onayı verilecek

15) Bonenin materyali; kumaş en az 30 Gr/M² olmalıdır.

16) Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

17) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

18) 29.2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmeyi kabul etmelidir.

20) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

21) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

22) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

23) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

24)   Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


32.   KALEM BÖBREK KÜVETİ (PLASTİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Pratik ve kullanımı kolay olmalıdır.

2) Pürüzsüz,  tıbbi PVC’den yapılmış olmalıdır.

3) Ergonomik olarak tasarlanmış, cilde temas ettiğinde hasar vermeyecek nitelikte ve biçimde olmalıdır.

4) En az 300cc sıvıyı alabilecek genişlikte olmalıdır.
5) Tek kullanımlık olmalıdır.

6) İçi dolu iken tek elle tutulduğunda eğilip yamulmamalıdır.

7) Kenarları ve yüzeyi pürüzsüz ve çapaksız olmalıdır.

8) Şekli sembolik böbrek şeklinde, standart olmalıdır.

9) Beyazlatıcı ve tehlikeli madde içermemelidir. Kanserojen özellik taşımamalıdır.

10) Tıbbi kullanımına uygun olmalıdır.

11) İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan/ÜTS alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

12)  Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir.

13) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.

14) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

15) 29.2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16)  Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

17) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

18) .Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidi

19)  .Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


33. KALEM: DAMLA AYARLAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1760)

1) Damla ayar seti steril tekli ambalaj içerisinde verilmelidir.

2) Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır.

3) Set üzerinde hariçten ilaç zerk etmek için kauçuk tıpa bulunmalıdır. 

4) Serum verme setlerine ajutajları uygun olmalıdır.

5) Damla ayarında sapmaları minimum ± 5–10 damla oranında olmalıdır.

6)  Akış hızı 5-250 ml /saat olmalıdır, hassas akış ayarına imkân vermelidir. 

7) Damla ayar seti ile istenilen sabit akış hızı elde edilebilmelidir. 

8)  Damla ayar setinde Y enjeksiyon portu bulunmalıdır. 

9)  Damla ayar setinin toplam uzunluğu ± 45- 55 cm olmalıdır. 

10)  Damla ayar setinde luer konektör bulunmalıdır. 

11) Lateks içermemelidir ve lateks içermediği ambalajın üzerinde belirtilmelidir.

12) Ayarlanan bölüm iyi sabitlenmeli, kendiliğinden ayar değişmemelidir. 

13)  Damla ayarlayıcı kesinlikle sızdırma, akıtma yapmamalıdır.  

14) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır. 

17)  Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır. 

18) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda/ÜTS koduna sahip olmalıdır. 

19) Her 500 adet mayi ayar seti için 1 adet ölçüm cetveli ücretsiz olarak verilmelidir.

20) Kurum gerekli gördüğü takdirde bu konuda yetkili otoritelere mayi ayar setinin hassasiyetini test ettirebilir. Bu durumlarda test masrafları yüklenici firmaya aittir.

21) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

22) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

23) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

24) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

25) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

26) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


34.  KALEM DİL BASACAĞI (TAHTA ABESLANG) (100’LÜK KUTU)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Tahtadan imal edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

2) Tahtanın yüzeyi tırtıksız olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalıdır.

3) Kokusuz ve temiz olmalıdır.

4) Esnek olmamalıdır.

5) Dış yüzeyi ve kenarları traşlı ve pürüzsüz olmalıdır.
6) Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalıdır.

7) 15 cm uzunluğunda, 2 cm ± 2 mm genişliğinde olmalı

8) Paket ambalajı 100 'lük kutular halinde olmalıdır

9) Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.

10) Teklif veren firma en az 1(bir) kutu numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

11) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç)yıl olmalıdır.

12) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/üts kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

13) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

14) Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda/üts koduna sahip olmalıdır.

15) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

16) Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

17) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

18) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1(bir) paket numuneyi 3 (üç)gün içinde ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

19) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


35. KALEM ALKOL BAZLI EL DEZENFEKTANI (HASTA BAŞI) TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1) Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır. %60 - %95 alkol ve alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı maddeler veya cilt koruyucu ajanlar içermelidir.

2) Ürün, uzun süre kullanımda cilde zarar vermemelidir. Cildi tahriş etmediğini gösteren raporlar ihale dosyasında bulunmalıdır (Cilt uyumluluk testi).

3)  Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

4) Solüsyon bakterisid, virüsid (HIV-Hepatit dahil), fungusid, tüberkülosid ve mikobakterisid özelliğe sahip olmalıdır. Bu etkilerini gösteren raporlar ihale dosyasında bulunmalıdır.

5) Dezenfektan kullanıma hazır olup direkt ele veya cilde uygulanabilir olmalıdır.

6) Kullanıma hazır sıvı formda olmalıdır.

7) Kullanım şekli Türkçe metin olarak malzeme ile birlikte teslim edilmelidir.

8) Dezenfektan 2 (iki)  yıl kullanılabilir miyadlı olmalı ve son kullanım tarihi şişe üzerinde orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.

9) Biyosidal ürün güvenlik formu olmalıdır.

10) Alkollü el antiseptiği 500 ml solüsyon içeren dayanıklı kaplar içinde bulunmalıdır. 

11) Her solüsyon ile birlikte 1 (bir) adet dozaj pompası verilmelidir.

12) Firma imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

13) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

14) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

15)  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


36. KALEM EL DEZENFEKTANI  1LT  TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Ürünün etken maddesi alkol olmalıdır. %60 - %95 alkol ve alkol ile birlikte tekrarlayan kullanımlar sonrasında cildin kurumasını engellemek amacıyla yumuşatıcı maddeler veya cilt koruyucu ajanlar içermelidir.

2. Ürün, uzun süre kullanımda cilde zarar vermemelidir. Cildi tahriş etmediğini gösteren raporlar ihale dosyasında bulunmalıdır (Cilt uyumluluk testi).

3.  Kokusu rahatsız edici olmamalıdır.

4. Dezenfektan bakterisid, virüsid (HIV-Hepatit dahil), fungusid, tüberkülosid ve mikobakterisid özelliğe sahip olmalıdır. Bu etkilerini gösteren raporlar ihale dosyasında bulunmalıdır.

5. Dezenfektan kullanıma hazır olup direkt ele veya cilde uygulanabilir olmalıdır.

6. Kullanıma hazır sıvı veya jel formunda olmalıdır.

7. Kullanım şekli Türkçe metin olarak malzeme ile birlikte teslim edilmelidir.

8. Ürün duvara monte edilmek istendiğinde her beş el dezenfektanına bir adet dispenser ücretsiz teslim edilmelidir.

9. Dezenfektan 2 (iki)  yıl kullanılabilir miyadlı olmalı ve son kullanım tarihi şişe üzerinde orijinal etiketinde yazılı olmalıdır.

10. Biyosidal ürün güvenlik formu olmalıdır.

11. Alkollü el antiseptiği 1000 ml solüsyon içeren dayanıklı kaplar içinde bulunmalıdır. 

12. Her solüsyon ile birlikte 1 (bir) adet dozaj pompası verilmelidir.

13. Firma imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

14. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

15. Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

16.  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


37.-38.-38.-39.-40. KALEMLER ELASTİK BANDAJ 10CM- 15CM -20 CM-5CM TEKNİK ŞARTNAMESİ
 1.  Dokuma içeriği pamuk ipliği ve lastikten oluşmalıdır.
 2.  Alerji yapmamalıdır.
 3.  En az 150 cm uzunluğunda olmalıdır.
 4.  Bandaj üzerinde 2 adet tutturucu olmalıdır.
 5.  Kenarları dikişli ten rengi veya ten rengi tonları olmalıdır.
 6.  Uzatıldığı zaman yapısını kaybetmemelidir.

 7.   Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

 8.   Paketin üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi markası ve firma bilgileri bulunmalıdır. 

9.   Teklif veren firma en az 3(üç) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip

       değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

10. Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

11. Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre 

       periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir,

       belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

12. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri  

       değiştirmeyi kabul etmelidir.

13. Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı

       koda sahip olmalıdır.

 14.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu 

       olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 15.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal

       edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale 

       kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer 

       alması gerekmektedir.

 16.Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

 17.Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

 18.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

      referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin   

      özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

         19.TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından

              onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama

              koşulları olmalıdır.

         20.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT 

             (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

         21.Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

         22.Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numuneyi ihale

              esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem 

              sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale

              esnasında sunulacaktır.

 23.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


41. KALEM: ENJEKTÖR İNSÜLİN 1CC 100 U   TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Tek kullanımlık ve non toksik tıbbi PVC’den yapılmış olmalı

2) Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak v.b.malzemelerle kullanıldığında uymalı,  ajutaj ucu pürüzsüz olmalıdır.

3) Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalıdır.

4) CC ve dizyem çizgisi 0’dan başlamalıdır.

5) Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters basılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir.

6) Pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı, pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.

7) Piston, pistonu hareket ettiren gövdeden istemsiz ayrılmamalıdır.
8) Negatif  basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

9) 26 G x ½ kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden ayrılabilir özellikte olmalıdır.

10) Tekli, şeffaf ambalajlarda olmalıdır.

11) .Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalıdır.

12) .Ambalaj steriliteyi bozmayacak  şekilde kolay açılabilir  olmalıdır.

13) .Ambalajın üzerinde  steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.

a. cc’sinde 100 ünite olmalıdır.

14) .100'er adetlik kutularda olmalıdır.

15) .Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

16) .Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

17) .Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
18) .TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve         teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.


19) .Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

20) .Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

21) .Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

22) .Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

23) .Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

24) .2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

25) .29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

26) .Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

       27. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 


	


                   42. KALEM: ENJEKTÖR ( NO:10cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)  Apirojen, nontoxic olmalıdır.

2) %6 eğimli, luer, contalı, 3 parçalı olmalıdır.

3) Tek kullanımlık olmalıdır.

4) Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

5) Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.

6) Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

7) İçinde iğne ucu olmalı, iğne ucu künt ya da çapaklı olmamalıdır.

8) İğne ucu yeşil renkte olmalıdır(No:21).

9) Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.sızıntı yapmamalıdır

10) Enjektör 3(üç)yıl kullanılabilir miyatlı olmalı.fazla sert yada fazla esnek olmamalıdır

11) Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.pistonun ileri geri hareketi ile enjektör gövdesi çizilmemelidir.

12) CC ve dizyem çizgisi olmalı ve sıfırdan başlamalıdır.

13) Steril olduğuna dair ambalaj üzerinde test raporu olmalıdır.

14) 10 ml → 1 ml’ de derecelendirilmiş, derecelendirme her 5 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezden uzakta olmalıdır.

15) Enjektör iğne ucunun deriye ve damara girişi kolay olmalıdır.

16) İhaleye 10ccenjektörden enaz 50 (elli) adet numune getirilmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

17) Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilmelidir).

18) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

19) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20)  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodunun ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

21) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

22) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

23) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

24)  Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

25)  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

26) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

27) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

28) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

29) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

30) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ


	


43. KALEM ENJEKTÖR (NO:2CC) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Apirojen, nontoxic olmalıdır.

2) %6 eğimli, luer, contalı, 3 parçalı olmalıdır.

3) Tek kullanımlık olmalıdır.

4) Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

5) Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.

6) Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

7) İçinde iğne ucu olmalı, iğne ucu künt ya da çapaklı olmamalıdır.

8) İğne ucu yeşil renkte olmalıdır(No:21).

9) Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.

10) Enjektör 3(üç)yıl kullanılabilir miadlı olmalıdır.

11) Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.

12) CC ve dizyem çizgisi olmalı ve sıfırdan başlamalıdır.

13) Steril olduğuna dair ambalaj üzerinde test raporu olmalıdır.

14) 2 ml → 0,1 ml’de derecelendirilmiş, derecelendirme her 0,5 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezde olmalıdır.

15) Enjektör iğne ucunun deriye ve damara girişi kolay olmalıdır.

16) Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilmelidir).

17) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

18) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19)  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ ÜTS kodununve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

20) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

21) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

22) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

23)  Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

24)  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

25) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

26) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

27) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

28) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


44. KALEM: ENJEKTÖR (20cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Apirojen, nontoxic olmalıdır.

2) %6 eğimli, luer, contalı, 3 parçalı olmalıdır.

3) Tek kullanımlık olmalıdır.

4) Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

5) Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.

6) Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

7) İçinde iğne ucu olmalı, iğne ucu künt ya da çapaklı olmamalıdır.

8) Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.

9) Enjektör 3(üç)yıl kullanılabilir miyadlı olmalı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde bulunmalıdır.

10) Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.

11) CC ve dizyem çizgisi olmalı ve sıfırdan başlamalıdır.

12) Steril olduğuna dair ambalaj üzerinde test raporu olmalıdır.

13) 20 ml → 1 ml’ de derecelendirilmiş, derecelendirme her 5 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezden uzakta olmalıdır.

14) Enjektör iğne ucunun deriye ve damara girişi kolay olmalıdır.

15) İhaleye yeterli miktarda(en az 50 adet) numune getirilmelidir

16) Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten onbeş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilmelidir).

17) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

18) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19)  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

20) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 

21) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

22) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

23)  Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

24)  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

25) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

26) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

27) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


45.KALEM: ENJEKTÖR (NO:5cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Apirojen, nontoxic olmalıdır.

2) %6 eğimli, luer, contalı, 3 parçalı olmalıdır.

3) Tek kullanımlık olmalıdır.

4) Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

5) Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.

6) Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

7) İçinde iğne ucu olmalı, iğne ucu künt ya da çapaklı olmamalıdır.

8) İğne ucu yeşil renkte olmalıdır(No:21).

9) Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.

10) Enjektör 3(üç)yıl kullanılabilir miyatlı olmalıdır.

11) Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.

12) CC ve dizyem çizgisi olmalı ve sıfırdan başlamalıdır.

13) Steril olduğuna dair ambalaj üzerinde test raporu olmalıdır.

14) 5 ml → 0,1 ml’de derecelendirilmiş, derecelendirme her 0,5 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezde olmalıdır.

15) Enjektör iğne ucunun deriye ve damara girişi kolay olmalıdır.

16) Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilmelidir).

17) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

18) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

19) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20)  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

21) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

22) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

23) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

24)  Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

25)  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

26) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

27) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

28)  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


46. KALEM: ENJEKTÖR (50 cc) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Apirojen, nontoxic olmalıdır.

2) %6 eğimli, luer, contalı, 3 parçalı olmalıdır.

3) Tek kullanımlık olmalıdır.

4) Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

5) Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.

6) Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

7) İçinde iğne ucu olmalı, iğne ucu künt ya da çapaklı olmamalıdır.

8) Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.

9) Enjektör 3(üç)yıl kullanılabilir miyadlı olmalı, üretim tarihi ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde bulunmalıdır.

10) Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.

11) CC ve dizyem çizgisi olmalı ve sıfırdan başlamalıdır.

12) Steril olduğuna dair ambalaj üzerinde test raporu olmalıdır.

13) 50 ml → 1 ml’ de derecelendirilmiş, derecelendirme her 5 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezden uzakta olmalıdır.

14) Enjektör iğne ucunun deriye ve damara girişi kolay olmalıdır.

15) İhaleye yeterli miktarda(en az 50 adet) numune getirilmelidir

16) Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten onbeş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilmelidir).

17) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olacak ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

18) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun/ÜTS mve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

20) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 

21) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

22) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

23) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

24) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

25) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

26) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle  muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

27) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


47. KALEM: ENJEKTÖR 50 CC ÇAM UÇLU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Apirojen, nomtoksik olmalıdır.

2) %6 konik, lutr, contalı ve katater uçlu olmalıdır.

3) 1 ml de derecelendirilmiş, derecelendirme her10 ml de numaralandırılmış, luer uç merkezden uzakta (eksantrik) olmalıdır.

4) Tek kullanımlık olmalıdır.

5) Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

6) Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde bir yüzü medikal kağıt, bir yüzü şeffaf olmalıdır.

7) Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.

8) Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemelidir.

9) Piston sonuna kadar itildiğinde enjektöre tam oturmalı enjektör ile piston ucu arasında boşluk kalmamalıdır.

10) İhaleye yeterli miktarda(en az 20 adet) numune getirilmelidir

11) Satın alınan enjektörler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

12) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

13) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14)  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun,ÜTS kodununve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

15) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 

16)  Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

17)  Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı.

18) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

19)  Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

20)  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

21) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. 

22) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır

       23.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


48.-49. KALEMLER FLASTER HİPOALLERJENİK (10X10CM X 10X15CM)

TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) .Enine esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, şişliklerde ve eklem

             yerlerinde kullanımı rahat olmalıdır.

2) .Cildin nefes almasına imkân verecek şekilde gözenekli yapıda olmalıdır.

3) .Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli ve Suyla temasında sıvıyı alta  geçirmemelidir.

4) .Yapışkanı cilde iyice yapışmalı, terlemeyle kolayca çıkmamalı, ciltten istemsiz ayrılmamalıdır.

5) .Çıkarıldığında ciltte artık bırakmamalı, cildi tahriş etmemelidir.

6) .Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, ﬂasterin enine esnekliği 1-2 mm'yi geçmemelidir.

7) .Flaster arkasındaki koruyucu kağıt ortadan kesilmiş olmalıdır.

8) .Ürünün ebatları l0cmx10cm – 10cmx15cm olmalıdır.

9) .Yapışkanı hipo alerjenik akrilat yapısında olmalıdır.

10) .Teklif veren firma en az 6(altı) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

11) .İstenildiğinde EO ile Sterilize edilebilmelidir.

12) .Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

13) .Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

14) .Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

15) .Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.

16) .Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

17) .Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

18) .Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
19) .Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
20) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

21) .Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

22) .Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


50. KALEM: BEZ FLASTER (10CMX5M) TEKNİK ŞARTNAMESi

1 Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla kullanılabilmelidir.

2 Hipoalerjenik olmalıdır.

3 10cm eninde 5 m boyunda olmalıdır.Cilt yüzeyine tatbik edildiğinde iyi yapışmalı, suya, terlemeye dirençli olmalı ve yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmelidir.

4 Enine, boyuna düzgün şekilde kopmalı, elle kopartılabilir olmalıdır (makas kullanmayı gerektirmemelidir)

5 X-Ray geçirgen olmalıdır.Bezin tek yüzü basınca hassas (tazyikle yapışan) pürtüksüz, 
muntazam dağıtılmış, boşluksuz yapışkan bir karışım ihtiva edecektir. Yapışkan madde bezin diğer yüzüne geçmemiş olacak ve temiz yüzü rulo halinde iken üzerine gelen yapışkan yüzden kolaycaayrılacaktır.
6 Kutu içinde ve rulo şeklinde plastik makaraya sarılı olmalıdır.

7 Boyu ve eni istenilen ölçülerden %98'inden az olmamalıdır.
8 Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir.

9 Vücut hareketini engellememeli, cildi germemelidir.

10 Bez, ten renginde mütecanis boyanmış olacaktır. Karışık renkli ve bezin kendi elyafında başka kirlilik gösteren yabancı maddeler ihtiva etmeyecektir. 

11 Flaster bir ucundan küçük bir ende yırtıldığında en az bir metresitakriben aynı ende düz olarak yırtılabilecektir.

12 Bezin özelliği pamuk veya pamuk viskon karışımı bez flasterlerin 1cm”deki atkı sayısı 28”den, çözgü sayısı 27l den az olmamalıdır.

13 Yapıştırıcının ağırlığı pamuk veya viskon karışımı bez flasterlerde 115glm2'den, geçirgen ve yarı geçirgen flasterlerde 25 glm2'den, sugeçirmez flasterlerde 30 glm2'den az olmamalıdır.

14 Gözenekli yapıda olacak, cilt nemini kolayca geçirecek ve cildin nefesalmasına imkan verecektir.

15 Yapışkanlık derecesi ve bezin kopmaya karşı mukavemeti muayenekomisyonunca denetlenecektir.

16 Kutu içinde ve rulo şeklinde plastik makaraya sarılı olmalıdır.

17 Çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.

18 Teklif veren firma en az 6(altı) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
19 İstenildiğinde EO ile Sterilize edilebilmelidir.

20 Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

21 Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

22 Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

23 Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış koda sahip olmalıdır.

24 Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

25 Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

26 Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
27 Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
28 Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

29 Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

30 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


                            51.KALEM: GALOŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Galoş birinci sınıf CPE naylondan üretilmiş olmalıdır.

2) Kalınlığı tek kat ve en az 25 mikron olmalıdır.

3) Galoşlar tek kauçuk lastikli ve sağlam olmalı, kolay kopmayacak özellikte olmalıdır.
4) Galoş her numara ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte ve ayakkabıyı yeterince tutacak şekilde olmalıdır
5) Galoşlar hijyenik ortamda üretilmiş olmalıdır.

6) Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

7) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

8) 29.2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

10) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

11) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

12) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir 
13)  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


52. KALEM GAZLI BEZ SPANÇ (10x10) TEKNİK ŞARTNAMESİ (RADYO OPAKSIZ)

 

1)Tıbbi Gaz kompres hidrofil gaz bezinden 10x10cm. ebatlarında ve 16 kat olarak

    kenarlarından serbest lifler vermeyecek şekilde (cerrahi tip) katlanması ile oluşturulmuş olmalıdır.

2) 10 cm*10 cm 16 Kat Gaz Kompres açılımı en az 40 cm* 40cm.(+-2 cm) olmalıdır.

3) Gaz kompres yapımında kullanılan gazlı bez ipliği beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır

4) Kompresin imal edildiği hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında her bir santimetre 

    karesinde atkı ipliği sayısı 10, çözgü ipliği sayısı10 ve toplam atkı çözgü sayısı 18(+-2)olmalıdır.

5) % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

6)Asidik veya alkalen olmamalı, PH nötr olmalıdır.

                  7) Malzeme teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

8) İsteklilerin teklif etmiş olduğu, hidrofil pamuklu gazlı bezin, fiziksel ve tekstil özellikleri 

    TS   EN 14079 standardına göre üretilmiş olmalı ve belgelendirilmelidir.

9) İhaleye orjinal  paketinde1(bir)paket numune getirilmelidir. Numuneler değerlendirildikten 

     sonra uygunluk kararı verilecektir.

            10)Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden 

     geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

            11)Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ

     ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

            12)Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) paket numuneyi3 

    (üç)gün önce yada ihale esnasında komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem

    sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale 

    esnasında sunulacaktır.

            13)Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit 

     edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

            14)Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre 

     periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası 

     belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

            15)2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu

     olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

            16)29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal

      edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, 

      ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının 

     (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

17)Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası,

       referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

       özellikleri, seri numarası ve imal tarihi gösteren etiketi bulunmalıdır.

18)Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az1 (bir) paket numuneyi 3 

     (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, 

     dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

19)Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

             20) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

               21)Buhar ile 134 derecede sterlizasyona uygun olmalıdır. Sararma, yıpranma,tülerme               olmamalıdır.

            22)Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


53. KALEM: GAZLI BEZ 22 TELLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Gaz bezi pamuktan yapılmış olmalıdır.

2) Gaz bezi kaşarlanmış beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.

3) Gazlı bez  1 cm de 22 telli,100 mt. Boyunda, 90 cm eninde kenarları düzgün dokunmuş olmalıdır.

4) Üzerinde kirlilik, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, dikişli ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir. Delik, kesik, yırtık ve benzeri bozukluklar standart da verilen sınırlar içinde olmalıdır.

5) Gaz bezleri UV lambası kontrol edildiğinde şiddetli mavi fluoresan gösteren liflerin sayısı 3’den fazla olmamalıdır.

6) Gaz bezlerinin hidrofilliği 10 sn’den çok olmamalıdır.

7) Gaz bezlerinde sentetik liften kaynaklanan ağırlık kaybı %0,1’den fazla olmamalıdır.

8) Gaz bezlerinde kuru artık miktarı 0,02 g’den fazla olmamalıdır.

9) Gaz bezlerinin asitliği pH 4,5 den az, alkaliliği pH 8,6 dan fazla olmamalıdır.
10) Gaz bezinde eterde çözünebilen madde miktarı %0,5’den fazla olmamalıdır.

11) Gaz bezleri apresiz olmalıdır.

12) Gaz bezinde sülfat külü miktarı %0,75’den fazla olmamalıdır.

13) Gaz bezinde klorür, sülfat ve kalsiyum iyonları olmamalıdır.

14) Gaz bezinde nem miktarı %8’den fazla olmamalıdır.

15) Gaz bezleri 1’er metrelik katlar halinde katlanmış olarak top şeklinde nem ve kirlilikten korunacak şekilde plastik torbaya konularak ambalajlanmalıdır.

16)  Gaz bezleri uygun miktarda topların nakliyeye uygun ve kirlenmeden korunacak şekilde uygun bir malzeme ile de balya haline getirilmesi ile de ambalajlanmalıdır.

17) Uhdesinde kalan firma 1 cm2 deki gaz bezi tel sayısını görmeye yarayan 1 adet LOOP vereceklerdir.
18) İsteklilerin teklif etmiş olduğu, hidrofil pamuklu gazlı bezin, fiziksel ve tekstil özellikleri TS EN 14079 standardına göre üretilmiş olmalı ve belgelendirilmelidir.
19)   İhaleye 10(on) metre numune getirilmelidir.

20) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

21) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde  son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.

22) Malzeme, steril işlemi sırasında deformasyona uğramamalıdır.

23) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

24) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

25) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

26) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.  

27) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

28) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

29) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

30) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 1 (Bir) Metre numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine veya İhale Komisyonuna teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanıp teslim edilecektir.

31) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

32) Buhar ile 134 derecede sterlizasyona uygun olmalıdır. Sararma, yıpranma, tülerme olmamalıdır.

33) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


54.  KALEM GAZLI BEZ (SPANÇ) (7,5 CM. X 7,5 CM) OPAK ÇİZGİSİZ

1. Tıbbi Gaz kompres hidrofil gaz bezinden 7,5 x 7,5 cm. ebatlarında ve 16 kat olarak kenarlarından serbest lifler vermeyecek şekilde (cerrahi tip) katlanması ile oluşturulmuş olmalıdır.

2. Gaz bezinin katlanmamış açık hali 30cm*30 cm. olmalıdır.

3. Gaz kompres yapımında kullanılan gazlı bez ipliği ince olmayıp beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olmalıdır.

4. Kompresin imal edildiği hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm 2’de 22 (+-1)  tel olup % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

5. Teklif veren firma paketli orijinal numunelerini teslim edecek, teslim edilen numunelere göre uygunluk verilecektir. .paketler (100 ve ya 500) ambalajlarda olmalıdır.

6. TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

7. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir

8. Malzeme, steril işlemi sırasında deformasyona uğramamalıdır.

9. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

10. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

11. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

12. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

13. 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14. 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

15. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1(PAKET)  numuneyi 3 (üç) gün içinde ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

16.  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


55. KALEM GÖĞÜS ELEKTRODU (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) EKG Ameliyathane, Acil servis ve hareketsiz hastaların EKG çekimlerinde ve monitör izlemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

2) Yüksek iletken yapısı ve yapışkan yüzeyi ile kirli ciltlerde bile işlevsel olarak olanak sağlayacak şekilde medikal malzemeden dizayn edilmiş olmalıdır.
3) Sırt yapısı örgüsüz polyester veya Polietilen (PE) köpük gözenekli olmalı cildin hava almasını engellemeyecek, cildi tahriş etmeyecek yapıda olmalıdır.

4) Elektrot ana gövdesi polietilen köpükten üretilmiş olup, köpük kalınlığı 8 mm ± %10 olmalıdır.

5) Elektrot tipi yuvarlak, kare veya dikdörtgen olmalıdır.

6) Elektrotların ortasında kablo bağlantısını sağlayan nokta Ag/AgCI üzerine paslanmaz çelik kaplı olmalıdır.

7) Ölçüsü  Çap 55 mm±%10 olmalı, bir pakette 25 veya 50 adet bulunmalıdır.

8) Jeli kurumayı önleyen PE özel haznede olmalıdır.

9) Paket hava temasını önlemeli, paketin dışında cilt impedansı önlemede kullanılan zımpara olmalıdır.

10) Jel %3 oranında gümüş klorür içermeli, non irritan olmalıdır..

11) Elektrot yuvarlak , kare veya dikdörtgen şekillerinde erişkin boyu 6 cm ±1 cm ebatında olmalıdır.

12) Cilde yapışan kısmı 1-2 kez ciltten ayrıldıktan sonra tekrar yapışma özelliğinde olmalıdır.

13) Elektrot kullanılacak alanda tüm yüzeyi ile birlikte yapışmalıdır.

14) Elektrotun jeli saydam renkte olmalı, katı veya az miktarda olmamalı, çıkartıldığında jel hasta üzerinde kalmamalıdır.

15) Elektrotun süngeri polyester olmalı, lateks içermemeli, allerji yapmamalıdır.

16) Elektrot üstündeki çıt-çıt kopmaya ve ayrılmaya karşı dayanaklı olmalıdır.

17) Elektrotun dış çıt-çıtı (snap) paslanmaz çelik olmalı, iç çıt-çıtı (eyelet) gümüşle kaplanmış sert plastik olmalıdır.

18) Elektrot herhangi bir parazite neden olmamalıdır.

19) Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

20) Yüksek voltajı dağıtıp defibrilasyondan 1-2 saniye sonra net trase verebilmelidir. 

21) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

22) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

23) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre peryotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

24) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

25) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

26) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

28) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

29) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

30) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi  ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

31) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

32) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

33) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

34) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir

35) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) paket numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


56. KALEM: EKG ELEKTRODU (PEDİATRİK) TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Sırt yapısı örgüsüz polyester veya Polietilen (PE) köpük gözenekli olmalı cildin hava almasını engellemeyecek, cildi tahriş etmeyecek yapıda olmalıdır.

2) EKG Ameliyathane, Acil servis ve hareketsiz hastaların EKG çekimlerinde ve monitör izlemlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

3) Yapışkanı hipoallerjenik akrilat olmalı, cildi tahriş etmemelidir.

4) Dış çıtçıtı paslanmaz çelik, iç çıtçıtı gümüşle kaplanmış sert plastik olmalıdır.

5)  Gümüş/gümüş klorür içermeli, yüksek voltajlı defibrilasyondan 1-2 saniye sonra net trase verebilmelidir.

6) Jel süngeri polyester, jeli 53 oranında gümüş klorür içermeli, jeli katı (solid) olmalı, sızıntı yapmamalı, jeli non-iritan olmalı, jelin kurumasını önleyen özel haznesi bulunmalıdır.

7) Elektrod ölçüleri, boyu 2.5 cm ± 0,5 cm olmalı, bir pakette 25 veya 50 adet bulunmalıdır.

8) Paketin dışında cilt impedansı önlemede kullanılan zımpara olmalıdır.

9) Paket hava temasını önleyecek özel dizaynda olmalıdır.

10) Raf ömrü üretimden itibaren açılmamış paketlerde 2 yıl olmalıdır.

11) Elektrod kuvvetli yapıştırma özelliğine sahip katı jelli,karbon filmli ve bu karbon filmi klips uyumlu olmalıdır.

12) Cilde yapışan kısmı 1-2 kez ciltten ayrıldıktan sonra tekrar yapışma özelliğinde olmalıdır.

13) Elektrot kullanılacak alanda tüm yüzeyi ile birlikte yapışmalıdır.

14) Elektrotun jeli saydam renkte olmalı, katı veya az miktarda olmamalı, çıkartıldığında jel hasta üzerinde kalmamalıdır.

15) Elektrotun süngeri polyester olmalı, lateks içermemelidir.

16) Elektrod yuvarlak, kare veya dikdörtgen formda, tek kullanımlık olmalıdır.

17) İletken jeli ile parazit problemini ortadan kaldırmalıdır.

18) Hipoallejik, tahriş yaratmaz, kolay uygulanabilir olmalıdır.

19) Elektrotun üzerinde bulunan çıt-çıt kopmaya ve ayrılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

20) Yumuşak ve esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalıdır.

21) Elektrodları kullanımı sağlamak için en az 4(dört) takım elektrod tutucu(klips) verilmelidir. 

22) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

23) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

24) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre peryotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

25) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

26) Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

27) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

28) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

29) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

30) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

31) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


57. KALEM:HASTA ALT BEZİ (SERMELİ)  YATAK KORUYUCU TEKNİK

ŞARTNAMESİ

1. Hijyenik yatak koruyucu örtü 3 (üç) bölümden oluşmalıdır.

2. En alt tabaka polietilen su geçirmez ve deliksiz kısımdan ibaret olmalı,

3. Orta Tabaka selüloz olmalı,sıvı ile temas ettiği zaman selülöz yapının bütünlüğü bozulmamalı,kopma ve topaklaşma olmamalıdır.

4. Temas ettiği cildi ıslak ve nemli bırakmamalıdır.

5. Üst tabaka su geçirgen hidrofilik Non Wowen materyelden olmalıdır.

6. Bantsız düz örtü şeklinde olmalıdır.

7. Yatak koruyucu örtü 60 cm x 90 cm ( ± 2 cm ) ebatlarında olmalıdır.

8. Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antiallerjik yapıda olmalıdır.

9. En az 10 luk paketler halinde olmalıdır.

10. Ürün; T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalı ve istekli firma tarafından onaylı olduğu belgelendirilmelidir.

11. İhaleye 1 (bir) paket numune getirmelidir.

12. Satın alınan hasta alt bezi sermeli şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

13. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

14. Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

15. 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16. 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

17. Malzeme depo istem tarihinden ibaren 3(üç) yıl miyadlı olmalıdır.

18. Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 

19. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.                        

20. .Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 3(Üç) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine veya İhale Komisyonuna teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanıp teslim edilecektir

21. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


58. KALEM HASTA ALT BEZİ LARGE (BAĞLAMALI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2140)

1) Bezler orta ile ağır idrar veya gaita kaçırma sorunu olan, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2) Bez bariyerli olmalı, sıvıyla ıslandığı zaman selüloz yapının bütünlüğü bozulmamalı ( kopmamalı, top top olmamalı )

3) Sıvı emme kapasitesi en az 1000 ml ve üzeri olmalı, sıvı emiş gücü iyi olmalı, dışarı sıvı sızdırmamalıdır.

4) Temas ettiği cildi ıslak ve nemli bırakmamalıdır.

5) Bezler üzerinde ıslandığında renk değiştiren ıslaklık göstergesi bulunmalıdır.

6) En içte tek taraflı geçirgen su tutmaz tabaka, dış yüzey tekstil ve hava alan  su geçirmez tabaka, ortada selüloz tabaka ve en az 12 gr selüloz + s.a.p. ( süperabsorbennt) tabaka olmak üzere 4 bölümden oluşmalı, kolay yırtılmamalıdır.

7) Selüloz tabaka sıvının jelleşmesini sağlayarak sıvının akmasını engelleyecek özellikte olmalıdır.

8) İçteki Bariyerli kısım çift lastikli ve dayanıklı olmalı, sıvı ile ıslandığında lastikli kısım kopmamalı, dikiş yerlerinden ayrılmamalıdır.

9) Lastik kısımları bacakları tahriş etmeyecek esneklikte olmalıdır.

10) Kendinden en az 6 kez yapışma özelliğini kaybetmeyen, istemsiz birbirinden ayrılmayan yapıştırma bantları bulunmalıdır. 

11) Hastane idaresinin taleplerine göre ebatları belirlenecektir.(Large)

12) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

13) TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.


14) Hastanın cildine değen kısımlar rahatsızlık vermeyecek özellikte olmalı ve antiallerjik yapıda olmalıdır.

15) En az 10 luk paketler halinde olmalıdır.

16) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.

17) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

18) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

19) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

20) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

21) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

22) Satın alınan hasta alt bezi (bağlamalı) şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

23) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

24) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

25) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

26) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

27) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


59. KALEM HASTA DEVRESİ (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU  OR2690)

1) Devre 2 adet su tutucu, 1 adet ısı-nem- bakteri filtresi, 1 adet bronkoskopi ve aspirasyon  portlu ayarlanabilir kateter mount, bir  adet 2 litre test balonu içermelidir. Hortum çapı 20±2mm olmalıdır 

2)  Devre
içinde bakteri-ısı-nem filtresi olmalı ve bu filtrenin ölü boşlukları minimum olmalıdır.

3)  Filtrenin bakteri tutma gücü en az %99,999 etkinlikte olmalıdır.

4)  Devre
en az 150cm uzunluğunda olmalı, hastanemizde kullanılan ventilatör girişine uygun konektör bulunmalıdır.

5) Y parçası ve dirsek kısmı devreye monte edilmiş durumda ve Y parçası portlu olmalıdır.

6) Devrenin humidifıer girişi T biçiminde ve uygun bağlantı sağlanmış olmalıdır.

7)  Devre
içinde balon bağlantı konektörü, hortum tutucusu ve humidifıer bağlantı hortumu bulunmalıdır.

8) Ürünün ekspirasyon ve inspirasyon hattını oluşturan hortumların dış yüzeyi smonth bore( spiralli) yapıda, iç yüzeyi ise suyun kaymasını sağlayacak düz, çıkıntısız olmalıdır

9) Sette bulunan katater girişi entübasyon ve trakestomi tüpüne uygun,oynar başlıklı, hem aspirasyona hem de bronkoskopi uygulamalarına elverişli, olmalıdır. 

10) Setteki hortumların gaz geçirgenlik ve direnç testlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

11) Devreler steril disposible ve tek tek poşetlenmiş olmalıdır.

12) Uygun tubing kompliansına sahip olmayan, cihaz kalibrasyon testlerinde hata veren, hasarlı uygun olmayan ürünleri yüklenici firma değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 

13) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu,4 haneli CE işareti ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı ve Fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

a-Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

             b-Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma 

             tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

             c-2008 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu 

             olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

15) İhale sırasında değerlendirilmek üzere şartnameye uygun en az 2(iki) adet numuneyi komisyona   teslim edecektir.

16) Firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

17) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


60.  KALEM: HASTA KOL BANDI (ANNE BEBEK –PEMBE-MAVİ)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak PVCden imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.

2. Anti alerjik olmalıdır.

3. Kol bandının uzunluğu anne için 25-30 cm arası bebek için 15-20 arası cm olmalıdır.

4. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu anne kol bandı için 4-6 x 2,5-3 cm bebek kol bandı için 3-5 x 2-2,5 cm olmalıdır.

5. Barkodun yapıştrılacağı kağıdın ebadı anne kol bandı 5-6 x 2-3 cm bebek kol bandı 1,5-2 x 2,5-3 cm olmalıdır.

6. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.

7. Tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.

8. Anne-bebek kol bantları birbirlerine bitişik olmalı,kullanım esnasında birbirlerinden kolayca ayrılabilir olmalıdır.Birbirlerine bitişik olan bantların seri numaraları aynı olmalıdır.Kol bantları iki renk  kız çocuları için pembe erkek çocukları için mavi şeklinde olmalıdır.

9. Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.

10. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

11. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.( Pembe-Mavi)

12. Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.

13. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

14. Adı soyadı

15. T.C. Numarası

16. Doğum tarihi ,cinsiyeti

17. Protokol no

18. Hasta no

19. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

20. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

21. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

22. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

23. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

24. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

25. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

26. 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27. 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

28. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (İKİ) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ambar mal kabul birimine teslim edilecektir.

     29.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.              
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


61. KALEM: HASTA KOL BANDI PEDİATRİK (BEYAZ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak PVCden imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır. 

2. Anti alerjik olmalıdır.

3. Kol bandının uzunluğu 26 cm olmalıdır.

4. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-6X 1,5-2,5 cm olmalıdır.

5. Barkodun yapıştrılacağı kağıdın ebadı 5x2 cm olmalıdır.

6. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.

7. Tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.

8. Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.

9. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

10. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir. (Beyaz)
11. Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.

12. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

13. Adı soyadı

14. T.C. Numarası

15. Doğum tarihi ,cinsiyeti

16. Protokol no

17. Hasta no

18. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

19. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

20. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

21. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

22. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

23. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

24. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

25. 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26. 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

27. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (İKİ) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ambar mal kabul birimine teslim edilecektir.

28. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır              
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


62. KALEM HASTA KOL BANDI YETİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Yumuşak PVCden imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.

2) Anti alerjik olmalıdır.

3) Kol bandının uzunluğu 26 cm olmalıdır.

4) Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-6X 1,5-2,5 cm olmalıdır.

5) Barkodun yapıştrılacağı kağıdın ebadı 5x2 cm olmalıdır.

6) Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.

7) Tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.

8) Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.

9) Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

10) Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir. (BEYAZ)
11) Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.

12) Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

a-Adı soyadı

b-T.C. Numarası

c-Doğum tarihi ,cinsiyeti

d-Protokol no

e-Yatış tarihi

13) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

14) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

17) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü ileri tarihli ürün ile değiştirmeyi kabul etmelidir.

18) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

19) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

20) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

21) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
22) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
23) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


63. KALEM HASTA REFAKATÇİ KOL BANDI YEŞİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Yumuşak PVCden imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.

2) Anti alerjik olmalıdır.

3) Kol bandının uzunluğu 26 cm olmalıdır.

4) Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-6X 1,5-2,5 cm olmalıdır.

5) Barkodun yapıştrılacağı kağıdın ebadı 5x2 cm olmalıdır.

6) Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.

7) Tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.

8) Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.

9) Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

10) Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir. (FOSFORLU YEŞİL)
11) Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.

12) Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

13) Adı soyadı

14) T.C. Numarası

15) Doğum tarihi ,cinsiyeti

16) Protokol no

17) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

18) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

19) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

20) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

21) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

22) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

23) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

24) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

25) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
27) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
28) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
	


64. KALEM HASTA KOL BANDI KIRMIZI (ALERJEN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak PVCden imal edilmiş olmalıdır,kenarları tahriş edici olmamalıdır.

2. Anti alerjik olmalıdır.

3. Kol bandının uzunluğu 26 cm olmalıdır.

4. Barkodlu kağıdın konulacağı cepli kısmın uzunluğu 4-6X 1,5-2,5 cm olmalıdır.

5. Barkodun yapıştrılacağı kağıdın ebadı 5x2 cm olmalıdır.

6. Kayıtların okunabilmesi için hasta kol bandının cebinin üst kısmı şeffaf olmalıdır.

7. Tek kullanımlık olmalı, çıtçıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.

8. Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal sertifikası olmalıdır.

9. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

10. Hastanenin istediği renklerde imal edilmelidir.(KIRMIZI )
11. Su geçirmeyen özellikte olmalı, alkol, tiner,solvent gibi maddelerle silinip değiştirilmemelidir.

12. Baskılı kağıt parametresi aşağıdaki gibi olmalıdır.

-Adı soyadı

-T.C. Numarası

-Doğum tarihi ,cinsiyeti

-Protokol no

13. Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

14. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

15. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

17. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

18. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

19. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

20. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

21. 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22. 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
23. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 10 (on) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
24. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


65. KALEM: STERİL BEBEK İDRAR POŞETİ (ERKEK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1340)

1) Bebek idrar torbasının yapışma özelliği iyi olmalıdır.

2) Yapışması yeterli olmayan veya hiç yapışmayan torbalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Cinsiyete göre bebeklerden idrar toplanması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

4) Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır.

5) Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek kalmamalıdır.

6) Yapıştırıcı ciltte alerji vb. durumlara sebep olmamalıdır.

7) Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

8) Torbalar 100 ml hacminde olmalıdır ve üzerinde hacim ölçülerini belirtecek şekilde olmalıdır.

9) Teklif veren firma her iki malzemeden en az 5’er adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk kararı verilecektir.

10) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

11) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır.
12)  Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
13) TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

14) .Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ya da  bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

15) .Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

16) .Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

17) .Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18) .Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19) .2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20) .29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

21) .Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 5 (Beş) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine veya İhale Komisyonuna teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanıp teslim edilecektir

22) .Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


66. KALEM STERİL BEBEK İDRAR POŞETİ (KIZ) TEKNİK ARTNAMESİ

(SUT KODU OR1350)

1) Bebek idrar torbasının yapışma özelliği iyi olmalıdır.

2) Yapışması yeterli olmayan veya hiç yapışmayan torbalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Cinsiyete göre bebeklerden idrar toplanması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

4) Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır.

5) Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırılabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek kalmamalıdır.

6) Yapıştırıcı ciltte alerji vb. durumlara sebep olmamalıdır.

7) Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

8) Torbalar 100 ml hacminde olmalıdır ve üzerinde hacim ölçülerini belirtecek ölçüleri olmalıdır.

9) Teklif veren firma her iki malzemeden en az 5’er adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk kararı verilecektir.

10) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

11) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır.
12)  Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
13) TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.


14) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ya da  bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

15) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

16) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

17) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

21) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 5 (Beş) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine veya İhale Komisyonuna teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanıp teslim edilecektir.

22) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


67. KALEM MUSLUKLU, STERİL İDRAR TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1330)

1) Medikal polyvinyl chloride (PVC)’den yapılmış olmalıdır.

2) 2000 mL kapasiteli olmalıdır.

3) 50 veya 100 mL ölçekli olmalıdır.

4) Geri kaçış ve kontaminasyonu önleyen valf mekanizması olmalıdır.

5) Boşaltma musluğu olmalıdır.

6) Askı için yırtılmaya karşı güçlendirilmiş delikleri bulunmalıdır.

7) Bükülmeye dirençli 90 cm’lik hortumu olmalıdır.

8) Tek kullanımlık olmalıdır.

9) Etilen oksit (EO) ile steril edilmiş olmalıdır.

10) Ambalaj üzerinde üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

11) Malzeme ithal ise Türkiye’de yerleşik ithalatçı firması veya bayisi bulunmalıdır.

12) Ürünün teslim tarihinden itibaren en az iki yıllık son kullanım süresi olmalıdır.

13) Ürün uluslararası kalite belgesine sahip olmalıdır.

14) Teklif veren firmalar teklifle beraber en az 2 adet numune vermelidir.

15) Teklif edilen ürün uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.

16) TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.


17) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ya da  bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

18) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

19) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

20) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

21) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

22) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

24) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 5 (Beş) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine veya İhale Komisyonuna teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanıp teslim edilecektir.

25)   Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


68. KALEMLER KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU İĞNE TEKNİK

ŞARTNAMESİ  (18G-)  (SUT KODU OR2230)
1) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin yapısı kemiğe ve ilik boşluğuna  kolay ve hızlı girebilecek şekilde olmalı.

2) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin girişim sırasında basıncın kolay uygulanması için iğnenin       sapı avuç içiyle kavrayabilecek  şekilde olmalı.

3) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde çocuklarda güvenli girişim yapılabilmesi için derinliği ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı çıkartılabilmelidir.

4) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin enjektöre bağlanabilmesi için arka ucu luer lock     konnektörlü olmalıdır.

5) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde 18G ölçüsünde ve 40 mm olmalıdır.

6) Steril ve diposable olmalı.

7) Kemik iliği aspirasyonunu güvenli yapabilmek için iğne stilesi tutamağı dış kanal     tutamağına kilitlenebilmelidir.

8) Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı.

9) Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir

10) Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
11) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.en az 2 şer adet numune teslim edilmelidir.
12) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
13) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
15) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


69. KALEMLER KEMİK İLİĞİ BİYOPSİ ASPİRASYONU İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

(  9G-SUT KODU OR2310)

1) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin yapısı kemiğe ve ilik boşluğuna  kolay ve hızlı girebilecek şekilde olmalı.

2) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin girişim sırasında basıncın kolay uygulanması için iğnenin       sapı Avuç içine alınan üst bölümü geniş olmalı,el ayasını tahriş etmeyecek ve avuç içine tam oturacak şekilde olmalıdır.

3) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde çocuklarda güvenli girişim yapılabilmesi için derinliği ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı çıkartılabilmelidir.

4) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin enjektöre bağlanabilmesi için arka ucu luer lock     konnektörlü olmalıdır.

5) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde 9G-100mm olmalıdır.

6) Steril ve diposable olmalı.içinde obturator olmalı ve kilit sistemi içermelidir.

7) Kemik iliği aspirasyonunu güvenli yapabilmek için iğne stilesi tutamağı dış kanal tutamağına kilitlenebilmelidir.

8)  Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı. Kemik İliği biyopsisi alındıktan sonra biyopsi parçasını biyopsi iğnesinden çıkarabilmesi için 1 adet iğne ile uyumlu seti olmalıdır.

9) Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir

10) Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

11) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.En az 2 adet numune verilecektir.

12) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

13) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

15) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


70. KALEM I.V. KANÜL KAPAĞI (STOPPER)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Non toksik tıbbi PVC den üretilmiş olmalıdır.

2)Tekli steril paketler halinde olmalıdır.

3)Steril şekli ve son kullanma tarihi paketin üzerinde yer almalıdır.

4)İntraketlere ve üç yollu musluklara kolay takılıp çıkartılmalı takıldığında

    kendiliğinden düşmemelidir.

5)Sıvı ve hava akımını engellemek için arka tarafı kapalı diğer ucu luer loklu olmalıdır.

6)Tekli paket açılırken açılma bantları birbirinden bağımsız olmalı, yani bir paket 

    açılırken yanındaki paket açılmamalı, deforme olmamalıdır.

7)Hastanedeki tüm kataterler ile uyumlu olmalıdır.

8)İhaleye 10 adet numune getirilmelidir

9)Ürünün üzerinde sağlık bakanlığı onaylı UBB/ÜTS kodu ve barkodu bulunmalıdır

            10)Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle 

     muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

11)Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde sterilizasyon 

      tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.

12)Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

13)Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ 

     YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

14)Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu

      tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

15)Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.  

16)Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından

     değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

17)Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre 

                  periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası

                  belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

18)2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS 

     kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19)29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) 

                   iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale 

                   tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve  


      fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

20)Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet   

                  numuneyi3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine 

                  etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.  

   21) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


71. KALEM: KANÜL İ.V NO (16G GRİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2510)

1.
Tek elle ponksiyon tekniğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2.
FEP-Teflon veya medical poliüretan kapiller olmalıdır

3.
Kolay ponksiyon için özel form verilmiş kapilleri olmalıdır.

4.
Düzgün yüzeyli olmalıdır

5.
İnce,cidarlı yüksek akım hızlı olmalıdır.

6.
Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfi olmalıdır

7.
Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.

8.
Enjeksiyon valfi   hareketli kanatların tam üzerinde olmalıdır

9.
Uluslar arası renk kodlu olmalıdır.

10.
Luer-lock kapaklı olmalıdır.

11.
İntraketlerin çapı 16G olmalıdır.

12.
Kanülün I.V puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı. istemsiz açılmamalıdır.

13.
Mandreni kaplayan plastik kılıf, şeffaf olmalı,  kaygan olmalı, delik veya çatlak olmamalı ve

çok kolay delinmemelidir.

14.
Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara 


girerken plastik kılıf büzülmemeli,geriye kıvrılmamalı,plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş 


olmamalı,giderek yuvarlatılmış olmalıdır.

15.
IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı serum seti, kan seti, step-cock, enjektör vb. bağlantılarla 


uyumlu olmalıdır.

16.
Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.

17.
Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18.
Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre 


periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, 


belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19.
Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri 

değiştirmeyi kabul etmelidir.

20.
Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma

 tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

21.
2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu 

olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22.
01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen

Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

23.
Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

24.
Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

25.
Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans 


numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri 


numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

26.
TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından 

onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

27.
Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

28.
Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

29.
Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 20 (yirmi) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi     pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

       30.         Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


72. KALEM:KANÜL İ.V NO (18G YEŞİL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2510)

1.Tek elle ponksiyon tekniğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2.FEP-Teflon veya medical poliüretan kapiller olmalıdır

3.Kolay ponksiyon için özel form verilmiş kapilleri olmalıdır.

4.Düzgün yüzeyli olmalıdır

5.İnce,cidarlı yüksek akım hızlı olmalıdır.

6.Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfi olmalıdır

7.Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.

8.Enjeksiyon valfi   hareketli kanatların tam üzerinde olmalıdır

9.Uluslar arası renk kodlu olmalıdır.

10.Luer-lock kapaklı olmalıdır.

11.İntraketlerin çapı 18G olmalıdır.

12.Kanülün I.V puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı. istemsiz açılmamalı 

13.Mandreni kaplayan plastik kılıf, şeffaf olmalı,  kaygan olmalı, delik veya çatlak olmamalı ve çok kolay

     delinmemelidir.

14.Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken 

      plastik kılıf büzülmemeli,geriyekıvrılmamalı,plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı,giderek

      yuvarlatılmış olmalıdır.

15.IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı serum seti, kan seti, step-cock, enjekstör vb. bağlantılarla 

      uyumlu olmalıdır.

16.Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.

17.Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18.Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre

      periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir

      belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19.Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri

     değiştirmeyi kabul etmelidir.

20.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı

       koda sahip olmalıdır.

21.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan

      firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli

     Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra

     numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması

     gerekmektedir.

23.Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

24.Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

25.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans

     numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası

     imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

26.TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış 

     orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

27.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık

      Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

28.Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

29.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 20 (yirmi) adet numuneyi 3 (üç)gün

      içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına 

      bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

      30. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


73. KALEM  KANÜL İ.V NO (20G PEMBE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2510)

1) Tek elle ponksiyon tekniğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2) FEP-Teflon veya medical poliüretan kapiller olmalıdır

3) Kolay ponksiyon için özel form verilmiş kapilleri olmalıdır.

4) Düzgün yüzeyli olmalıdır

5) İnce,cidarlı yüksek akım hızlı olmalıdır.

6) Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfi olmalıdır

7) Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.

8) Enjeksiyon valfi   hareketli kanatların tam üzerinde olmalıdır

9) Uluslar arası renk kodlu olmalıdır.

10) Luer-lock kapaklı olmalıdır.

11) İntraketlerin çapı 20G olmalıdır.

12) Kanülün I.V puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı. istemsiz açılmamalı 

13) Mandreni kaplayan plastik kılıf, şeffaf olmalı,  kaygan olmalı, delik veya çatlak olmamalı ve çok kolay delinmemelidir.

14) Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli,geriye kıvrılmamalı,plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı,giderek yuvarlatılmış olmalıdır.

15) IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı serum seti, kan seti, step-cock, enjektör vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.

16) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
17) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

20) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

21) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

23) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

24) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

25) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

26) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

27) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

28) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

29) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 20 (yirmi) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

30) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


74. KALEM KANÜL İ.V NO (22G MAVİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2510)

1) Tek elle ponksiyon tekniğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2) FEP-Teflon veya medical poliüretan kapiller olmalıdır

3) Kolay ponksiyon için özel form verilmiş kapilleri olmalıdır.

4) Düzgün yüzeyli olmalıdır

5) İnce,cidarlı yüksek akım hızlı olmalıdır.

6) Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfi olmalıdır

7) Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.

8) Enjeksiyon valfi   hareketli kanatların tam üzerinde olmalıdır

9) Uluslar arası renk kodlu olmalıdır.

10) Luer-lock kapaklı olmalıdır.

11) İntraketlerin çapı 22G olmalıdır.

12) Kanülün I.V puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı. istemsiz açılmamalı 

13) Mandreni kaplayan plastik kılıf, şeffaf olmalı,  kaygan olmalı, delik veya çatlak olmamalı ve çok kolay delinmemelidir.

14) Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli,geriyekıvrılmamalı,plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı,giderek yuvarlatılmış olmalıdır.

15) IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı serum seti, kan seti, step-cock, enjekstör vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır

16) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlıolmalıdır.
17) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

20) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

21) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

23) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

24) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

25) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

26) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

27) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

28) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

29) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 20 (yirmi) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

30) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


75. KALEM KANÜL İ.V NO (24G SARI)TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2520)

1) Tek elle ponksiyon tekniğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2) FEP-Teflon veya medical poliüretan kapiller olmalıdır

3) Kolay ponksiyon için özel form verilmiş kapilleri olmalıdır.

4) Düzgün yüzeyli olmalıdır

5) İnce,cidarlı yüksek akım hızlı olmalıdır.

6) Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfi olmalıdır

7) Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.

8) Enjeksiyon valfi   hareketli kanatların tam üzerinde olmalıdır

9) Uluslar arası renk kodlu olmalıdır.

10) Luer-lock kapaklı olmalıdır.

11) İntraketlerin çapı 24G olmalıdır.

12) Kanülün I.V puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı. istemsiz açılmamalı 

13) Mandreni kaplayan plastik kılıf, şeffaf olmalı,  kaygan olmalı, delik veya çatlak olmamalı ve çok kolay delinmemelidir.

14) Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli,geriye kıvrılmamalı,plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı,giderek yuvarlatılmış olmalıdır.

15) IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı serum seti, kan seti, step-cock, enjektör vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.

16) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
17) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

20) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

21) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

23) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

24) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

25) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

26) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

27) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

28) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

29) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 20 (yirmi) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

30) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


76.KALEM KANÜL İ.V NO (26G MOR) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2520)

1) Tek elle ponksiyon tekniğine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

2) FEP-Teflon veya medical poliüretan kapiller olmalıdır

3) Kolay ponksiyon için özel form verilmiş kapilleri olmalıdır.

4) Düzgün yüzeyli olmalıdır

5) İnce,cidarlı yüksek akım hızlı olmalıdır.

6) Kendi kendine kapanan enjeksiyon valfi olmalıdır

7) Hareketli fiksasyon kanatları olmalıdır.

8) Enjeksiyon valfi   hareketli kanatların tam üzerinde olmalıdır

9) Uluslar arası renk kodlu olmalıdır.

10) Luer-lock kapaklı olmalıdır.

11) İntraketlerin çapı 26G olmalıdır.

12) Kanülün I.V puşe yapılan enjeksiyon portu kapağı tam oturmalı. istemsiz açılmamalı 

13) Mandreni kaplayan plastik kılıf, şeffaf olmalı,  kaygan olmalı, delik veya çatlak olmamalı ve çok kolay delinmemelidir.

14) Yapısal özelliği nedeniyle damara ve dokuya zarar vermemeli, kolayca girmeli damara girerken plastik kılıf büzülmemeli,geriyekıvrılmamalı,plastik kılıf uç kısmı dümdüz kesilmiş olmamalı,giderek yuvarlatılmış olmalıdır.

15) IV kanülün vidalı kapağı bulunmalı serum seti, kan seti, step-cock, enjektör vb. bağlantılarla uyumlu olmalıdır.

16) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

17) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
18) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

19) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

20) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

21) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

22) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

24) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

25) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

26) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

27) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

28) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

29) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

30) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 20 (yirmi) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

31) . Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


77. KALEM SANTRAL VENÖZ ÜC LÜMENLİ 7 FR 20CM KATETER TENİK ŞARTNAMESİ (SUT KODU KV1231)

1-Katater soft tip olmalıdır
2-Kateter 7 Fr çapında olmalıdır

3-Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon  

   klibi olmalıdır.
4-Kateter boyu 20 ±2 cm seçenekli olmalıdır.

5-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır

6-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır

7-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0,035 ”

   çapında, en az 60 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.

8-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır

9-Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
     a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter

     b- Bir adet 10 cm uzunluğunda vessel dilatatör

     d- Bir adet 18 Ga x 7 cm intraducer iğne 
     e- Bir adet  bistüri 

     f-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.

     g-Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde 

        üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır

10-Kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik 

     yapıda olmalıdır

11 -Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri

      değiştirmeyi kabul etmelidir.

12-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip

      olmalıdır.

13-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu

      olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen 

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin,

     ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve 

     fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

 15-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

 16-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

 17-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

      referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

      özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

 18-TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından

      onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, 

      saklama koşulları olmalıdır.

 19-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve

      SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

 20-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


78. KALEM SANTRAL VENÖZ ÜC LÜMENLİ 5,5F 8CM KATETER TENİK ŞARTNAMESİ (SUT KODU KV1231)

1-Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için   

    enjektör çıkarılmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem

    bulunmalidir
2-Katater soft tip olmalıdır
3-Kateter 5,5 Fr çapında olmalıdır

4-Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon  

   klibi olmalıdır.
5-Kateter boyu 8 ±1 cm seçenekli olmalıdır.

6-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır

7-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır

8-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0,021 ”

   çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.

9-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır

10-Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
     a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter

     b- Bir adet 10 cm uzunluğunda vessel dilatatör

     d- Bir adet 18 Ga x 7 cm intraducer iğne

     e- 5cc’lik içinden guide wire geçebilen raulerson tip enjektör 

     f- Bir adet no;11 bistüri 

     g-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde 

       olmalıdır.

     h-Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde 

        üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır

11-Kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik 

     yapıda olmalıdır

12-Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri

     değiştirmeyi kabul etmelidir.

13-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip

     olmalıdır.

14-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu

     olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen 

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin,

     ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve 

     fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

 16-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

 17-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

 18-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

      referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

      özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

 19-TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından

      onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, 

      saklama koşulları olmalıdır.

  20-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve

       SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

  21-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 


	


79. KALEM .KLOR TABLETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Tabletler, aktif madde olarak klor verici bir madde olan sodyumdikloroizosiyanurat (NaDCC) içermelidir ve her tablet en az 2,5 gr. Etken madde içermelidir. 

2) Tabletler kolay ve çabuk hazırlanabilir effervesan (suya atıldığında kendiliğinden eriyen) formüle sahip olmalıdır. 

3) Dezenfektan solüsyonun hazırlanmasında musluk suyu kullanılabilmeli, tabletler ısıtma ve karıştırma gibi uygulamalara gerek olmadan kolay ve tamamen çözünebilmeli, tortu oluşturmamalıdır.

4) Hazırlanmış dezenfektan solüsyonun Ph’ sı saf su Ph’ sına yakın olmalıdır, aktivitesini 24 saat boyunca koruyabilmeli ve ortamda bulunabilecek organik maddelerle inaktivasyona karşı dirençli olmalıdır.

5) Hazırlanmış dezenfektan solüsyon geniş bir antimikrobiyal aktiviteye (bakterisidal,fungisidal,sporisidal,ve adenopolio virüsler dahil virusidal)sahip  tam bir biosidal olmalıdır. 5–15 dakika gibi kısa bir sürede tam antimikrobiyal aktivitesine ulaşmalıdır  60 dk. gibi bir sürede sporisidal aktivitesine ulaşmalıdır . 

6) Biyosidal ürün güvenlik formu olmalıdır.

7) Kullanma talimatları uyarınca lastik, plastik, cam, porselen, altın, paslanmaz çelik malzeme ve zeminlerde zararlı etkisi olmamalıdır. 

8) Hazırlanmış dezenfektan solüsyonla deterjanlar arasında geçimsizlik olmamalı, biosidal aktivite deterjanlarla karşılaştığında azalmamalı veya yok olmamalıdır. 

9) Dezenfektan tabletler uzun süreli ve rahat saklanabilecek şekilde az hacimli ve sağlam ambalajlarda (hava almayan kapaklı, blister ambalaj vb.) paket içeriği 100 lü olmalıdır. 

10) Dezenfektan tabletlerden solüsyon hazırlanması, kullanılması, kullanım alanları ve dozajları gösteren ayrıntılı bir tablo (afiş ya da PVC kaplı renkli basım 100 adet) bulunmalı, bu tablo tabletlerle birlikte ücretsiz olarak temin edilmelidir. 

11) Ambalajlar üzerinde ürün bilgileri, dozajı, uyarıları ve önlemleri (Türkçe olarak), üretim ve son kullanım tarihi, üretim yeri,  seri numarası içeren etiketleri olmalıdır. 

12) Ürün teklifleri numune ve katalogla birlikte verilmelidir.

13) İhaleye 1 kutu numune getirmelidir.                                                          

14) Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.  (Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştiril

15)  Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

16)  Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

17) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır. Dezenfektan ürün iki yıl içinde tüketilmez ise firma geriye kalan ürünleri yeni üretilmiş olanlar ile değiştirmeyi kabul etmelidir.

18) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

19) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir. 

20) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

21) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir 
    22 –Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


80. KALEM: ANTİSEPTİK TÜL GRAS SARGI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR4569)

1) Malzeme %0.5 oranında klorhekzidin asetat ihtiva eden yumuşak parafinle ile doyurulmuş, seyrek dokunmuş bir %100 pamuk ipliğinden yapılmış leno bezinden meydana gelmelidir.

2) Alüminyum poşetler içerisinde steril halde olacaktır.

3) Ebatları:  15 cm x 20 cm bulunmalıdır.

4) Sağlık bakanlığı ithal izin belgesi bulunmalıdır.

5) CE belgesi olacaktır.

6) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

7) Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.

8) T.C sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu/ÜTS ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

9) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

    10)Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış

            Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna/ÜTS ait Ulusal Bilgi Bankasından 

            alınmış koda sahip olmalı.

    11) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan

            hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak 

           değiştirecektir.

     12)Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü 

            değiştirmelidir.

     13)Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 3 (üç) 

          adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ambar birimine teslim edilecektir

     14)Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim 

          etmek zorundadır

     15)Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


           81. KALEM-KUSMUK TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Ağzı acilen kullanabilmek için kolay açılabilir olmalıdır.

2) Torbanın ağız kısmı insan ağzına uyumlu olmalıdır. Torbanın ağız kısmı su geçirmez özellikte olmalıdır.

3) Sıvıyı içinde hapsedebilecek yapıda olmalıdır.

4) Geri dönüşümsüz kapak sistemi, dışarı taşmaya meydan vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

5) Torba kısmı şeffaf olmalı ve en az 1500ml yi taşıyabilecek kapasitede olmalıdır.

6) Kusmuk içeriğini mikroskobik ve makroskobik inceleme olanağı verilmelidir.

7) Kusmuk içeriğinin hacmi ve içerikte akut kanama olup olmadığına dair direkt tanım sağlayacak özellikte olmalıdır.

8) Torba kolay yırtılmamalı ve mililitre cinsinden ölçüleri göstermeli, ölçüler gerçeği yansıtmalıdır. 

9) Torbanın ağız kısmı kullanım anında dışarıya sıçramayı engelleyici bariyere sahip olmalıdır.

10) Torba ağzı serbest haldeyken kapalı kalmalı, kokuyu engellemeli ve yabancı maddeleri sızdırmamalıdır.

11) İhaleye yeterli miktarda(en az 20 adet) numune getirilmelidir

12) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

13) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

14) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15)  2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16)  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

17)  Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 

18) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

19) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı. 

20) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

21) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

22 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


82.  KALEM HEMODİYALİZ KATETERİ 12F 16 CM GEÇİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU KV1235)

 1-Kateter 2 lümenli olup 12f çapında ve 16cm ±1 boyunda olmalıdır.

 2-Kateter kullanıcı isteğine göre ,düz veya J şeklinde kıvrık olarak verilmelidir.

 3-Kateter poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.

 4-kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik yapıda  

    olmalıdır. 

 5-Setin içinde 1 ad. hemodiyaliz kateter ,2 ad. kapak ,1 ad.suture loopve sabitleyicisi,1   

    ad.0,038 çapında 70cm uzunluğunda j tip guiedewire ,1 ad.5cc enjektör,1 ad. 18ga iğne,1 

    ad.bisturi bulunmalıdır.

 6-Setin içinde bulunan guidewire ın tek elle rahat kullanım özelliğine sahip ergonomik kılıfı 

    olmalıdır.

 7-Kateterin üzerinde 1 er cm aralıklar ile işaretler olmalı ve uzunluğu belirtilmelidir.

 8-Set steril orijinal ambalaj içinde olmalı ve raf ömrü 3 yıl olmalıdır

 9-Kateterin CE  belgesi olmalıdır.

10-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan
     firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra 

     numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması 

     gerekmektedir.

12-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

13-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

14-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans 

     numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, 

     imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

15-Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı 

     tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama

     koşulları olmalıdır. 

16-Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda

      sahip olmalıdır.

18-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen

     ürünler aynı olmalıdır.Yüklenici firma En az iki adet numune getirmelidir
19-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

   .  

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


83. KALEM HEMODİYALİZ KATETERİ 12F 20 CM GEÇİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU KV1235)

 1-Kateter 2 lümenli olup 12f çapında ve 20cm ±2 boyunda olmalıdır.

 2-Kateter kullanıcı isteğine göre ,düz veya J şeklinde kıvrık olara verilmelidir.

 3-Kateter poliüretandan imal edilmiş olmalıdır.

 4-kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik yapıda  

    olmalıdır. 

 5-Setin içinde 1 ad. hemodiyaliz kateter ,2 ad. kapak ,1 ad.suture loopve sabitleyicisi,1   

    ad.0,038 çapında 70cm uzunluğunda j tip guiedewire ,1 ad.5cc enjektör,1 ad. 18ga iğne,1 

    ad.bisturi bulunmalıdır.

 6-Setin içinde bulunan guidewire ın tek elle rahat kullanım özelliğine sahip ergonomik kılıfı 

    olmalıdır.

 7-Kateterin üzerinde 1 er cm aralıklar ile işaretler olmalı ve uzunluğu belirtilmelidir.

 8-Set steril orijinal ambalaj içinde olmalı ve raf ömrü 3 yıl olmalıdır

 9-Kateterin CE  belgesi olmalıdır.

10-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan
    firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra 

     numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması 

     gerekmektedir.

12-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

13-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

14-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans 

     numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, 

     imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

15-Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı 

     tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama

     koşulları olmalıdır. 

16-Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda

      sahip olmalıdır.

18-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen

     ürünler aynı olmalıdır.Yüklenici firma En az iki adet numune getirmelidir
19-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


84.KALEM SANTRAL VENÖZ ÜC LÜMENLİ 7FR 16CM KATETER TENİK ŞARTNAMESİ (SUT KODU KV1231)

1-Katater soft tip olmalıdır
2-Kateter 7 Fr çapında olmalıdır

3-Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon  

   klibi olmalıdır.
4-Kateter boyu 16 ±2 cm seçenekli olmalıdır.

5-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır

6-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır

7-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0,035 ”

   çapında, en az 60 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.

8-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır

9-Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
     a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter

     b- Bir adet 10 cm uzunluğunda vessel dilatatör

     d- Bir adet 18 Ga x 7 cm intraducer iğne

     e  Bir adet bistüri 

     f-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır

     g-Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde 

        üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır

10-Kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik 

       yapıda olmalıdır

11-Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri

     değiştirmeyi kabul etmelidir.

12-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip

      olmalıdır.

13-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu

      olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen 

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin,

     ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve 

     fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

 15-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

 16-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

 17-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

      referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

      özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

 18-TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından

      onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, 

      saklama koşulları olmalıdır.

  19-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve

       SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

  20-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


85. KALEM SANTRAL VENÖZ KATETER 8F 16CM 3 LÜMENLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU KV1231)

1- Ürüne ait uluslar arası ce  kalite belgesi olmalıdır. 

2- Kateter 8F (±0,5F) çapında olmalıdır

3- Kateter soft tip olmalıdır.

4- Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi olmalıdır

5- Kateter boyu 16cm ±1  olmalıdır.

6- Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri  2 lümenli olmalıdır.

7- Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır.

8- Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0.035””  çapında, en az 50 cm olmalı ve uzunluk gösteren işaretleri olmalıdır.

9- Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır

10- Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır.

                   a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter
                   b- Bir adet vessel dilatatör
                   c-  Bir adet intraducer iğne
                   d-  Bir adet  bistüri 
                   e- Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.  

11- Ürün tekli ,steril ve şeffaf orjinal ambalajında bulunmalı, ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır. Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’den alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

12- 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13- 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise)  UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve  fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

14-  Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

15- TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından  onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

16- Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

17- Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

18- Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 5(beş) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler,  ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

19- Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

20- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


86. KALEM SANTRAL VENÖZ ÜC LÜMENLİ 8,5 FR 16CM KATETER TENİK ŞARTNAMESİ (SUT KODU KV1231)

1-Katater soft tip olmalıdır
2-Kateter 8,5 Fr çapında olmalıdır

3-Kataterde, hareketli fiksasyon kanatları ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon  

   klibi olmalıdır.
4-Kateter boyu 16 ±2 cm seçenekli olmalıdır.

5-Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdır

6-Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerları olmalıdır

7-Klavuz tel, fleksibl J uçlu, tek el ile kullanılabilen ergonomik özel kılıfta 0,035 ”

   çapında, en az 60 cm olmalı ve uzunluk gosteren isaretleri olmalidir.

8-Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj üzerinde yazılı olacaktır

9-Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:
     a- Bir adet radiopak ve poliüretan kateter

     b- Bir adet 10 cm uzunluğunda vessel dilatatör

     d- Bir adet 18 Ga x 7 cm intraducer iğne

     e- Bir adet bistüri 

     f-Bir adet ipek 3/0 min. 60mm, 1 adet düz iğne ipek dikiş set içinde olmalıdır.

     g-Ürün tekli,steril ve seffaf orjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın üzerinde 

        üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalıdır

10-Kateterin uç kısmı damar çeperine zarar vermemesi için yumuşak atravmatik 

       yapıda olmalıdır

11-Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri

      değiştirmeyi kabul etmelidir.

12-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait UBB/ÜTS/ÜTS alınmış firma tanımlayıcı koda sahip

      olmalıdır.

13-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu

      olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen 

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin,

     ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS/ÜTS isimlerinin ve 

     fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

 15-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

 16-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

 17-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

      referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

      özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

 18-TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından

      onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, 

      saklama koşulları olmalıdır.

 19-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve

       SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

 20-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 


	


87. KALEM:ERİTROSİT SÜSPANSİYONU İÇİN LÖKOSİT FİLTRESİ   TEKNİK                     ŞARTNAMESİ  (SUT KODU OR1000)

1) Filtre hasta başında yapılacak transfüzyonları için uygun olmalıdır.

2) Alımı yapılacak olan filtre, kan transfüzyonu sırasında kırmızı kan hücrelerinin tüme yakınını geçirirken lökositlerin en az %99,99’ını tutacaktır. Logaritmik olarak 4 log’a kadar ulaşabilmelidir ve bu istendiği zaman belgelenmelidir.

3) Filtre performansı filtre edilecek ürünün saklanma yaşından etkilenmemelidir.

4) Filtre performansı klinikte kullanılabilecek çeşitli kan akış hızlarından etkilenmemelidir.

5) Priming için seruma veya başka herhangi bir maddeye ihtiyaç duyulmamalıdır.

6) Kullanma sırasında tıkanma yapmamalıdır.

7) Filtre membran yapısı biyo uyumluluk özellik gösteren polyester ya da polyüretan yapıda olmalıdır.

8) Filtrenin şeffaf olması özelliği sayesinde işlem sırasında filtredeki kan seviyesi ölçülebilmelidir.

9) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

10) Paketin üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi markası ve firma bilgileri bulunmalıdır. 

11) Teklif veren firma en az 3(üç) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

12) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

13) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

14) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

15) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

16) 20.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17) 15.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

18) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

19) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

21) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

22) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

23) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

24) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1(bir) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

25) .Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


88. KALEM: MASKE, HAZNELİ -ERİŞKİN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR4260)

1) Disposable (Tek kullanımlık) özelliğinde olmalıdır.şeffaf ,yumuşak,non toksik tıbbi pvc den yapılmış olmalı.

2) Kompresörlü nebulizör cihazlarına ve standart nebülizör kullanımına uygun çıkışlara sahip olmalıdır.

3) Setin içerisinde; ağızlık,bağlantı hortumu , ilaç haznesi ve hata kullanımı için ayarlanabilir aparatı bulunmalıdır.

4) İlaç haznesinin hacmi maksimum 10ml hortumu 150cm kırılma bükülmelere karşı dayanıklı olmalıdır.

5)  Yatay ve dikey nebülüze edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

6) Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

7) Hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

8) Maskenin yüze oturabilmesini sağlamak için maskenin burun kısmında şekil verilebilen metal şerit veya maske yapısını koruyan sert plastik şerit bulunmalıdır

9) Nebülizatör haznesi derecelendirilmiş ve her iki yanında O2 ve CO2’çıkaracak tahliye delikleri olmalıdır.

10) Hazne içerisinde yer alan honik yüksek basınca dayanabilmelidir.

11) Set hijyenik tekli paketlerde olmalıdır.

12) İlaç haznesinin bağlantı yerleri birbirine sıkıca sabitlenecek şekilde olmalı, gevşek olmamalı.

13) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

14) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

15) Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

16) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

17) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 3 adet numune ambar birimine teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir.

18) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

19) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

20) Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

21) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

22) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

24) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi istenilen tarih itibariyle 3 (üç) gün içinde  ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

25)  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

	


        89. KALEM: MASKE, HAZNELİ PEDİATRİK  SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

       (SUT KODU OR4250)         

1. Disposable (Tek kullanımlık) özelliğinde olmalıdır.

2. Kompresörlü nebulizör cihazlarına ve standart nebülizör kullanımına uygun çıkışlara sahip olmalıdır.

3. Setin içerisinde; ağızlık,bağlantı hortumu , ilaç haznesi ve haznesi bulunmalıdır.

4. İlaç haznesinin hacmi maksimum 10ml olmalıdır.

5. Yatay ve dikey nebülüze edebilme özelliğine sahip olmalıdır.

6. Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından  değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

7. Hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

8. Maskenin yüze oturabilmesini sağlamak için maskenin burun kısmında şekil verilebilen metal şerit veya maske yapısını koruyan sert plastik şerit bulunmalıdır.

9. Nebülizatör haznesi derecelendirilmiş olmalıdır.

10. Hazne içerisinde yer alan honik yüksek basınca dayanabilmelidir.

11. Set hijyenik tekli paketlerde olmalıdır.

12. İlaç haznesinin bağlantı yerleri birbirine sıkıca sabitlenecek şekilde olmalı, gevşek olmamalı.

13. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

14. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

15. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

16. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

17. Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 3 adet numune ambar birimine teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir.

18. Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

19. Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

20. Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

21. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

22. 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23. 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

24. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi istenilen tarih itibariyle 3 (üç) gün içinde  ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

25. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


90. KALEM: NAYLON ELDİVEN TEKNiK ŞARTNAMESi

1) Tek kullanımlık olmalıdır.

2) 50 ya da 100' lük orjinal ambalajında olmalıdır. 

3) Çabuk yırtılıp deforme olmamalıdır.

4) Seffaf naylondan yapılmış olmalıdır.

5) Non steril olmalıdır.

6) Sıvı geçirmemelidir. 

7) Dayanıklı materyalden imal edilmiş olmalıdır.

8) Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmayacak şekilde olmalıdır.

9) Polietilen özellikte olmalıdır

10) Sağ - sol ayrımı olmadan her iki elde de kullanılabilmelidir. 

11) Sağlam olmalı , delik olmamalı , kolay yırtılabilir ve kopabilir olmamalı , kolay giyilebilir olmalıdır.

12) Terletmeyen ve yapışmayan malzeme olmalıdır.

13) Teklif veren firma orijinal paketinde en az 1(bir) paket numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.

14) Raf ömrü teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.

15) Yüklenici tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir. 

16) Yerli ürün ise TSE, ithal ürün ise CE, ISO, FDA belgesi olmalıdır.

17) Sağlık Bakanlığı iznine tabi ürün ise Sağlık Bakanlığı izin belgesi olmalıdır.

18) AB direktiflerine göre 93/42 tıbbi cihaz yönetmeliği kurallarına uygun şekilde CE belgeli olmalıdır.
19) Teklif edilen malzeme, TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

20) İsteklerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler.

21) 2008 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22) Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.

23) Ambalajların üzerinde: a- Üretim tarihi, b- Son kullanma tarihi, c- Ebadı, d- Lot numarası, e- Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, f- Markası, g- Türkçe etiket, h- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrollerinden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.

24) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri diğer dokümanlar (katalog dahil) Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, yeminli tercüman tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır. 

25) Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir. 

26) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlarhalinde ya da tamamenkabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

27) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

28) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
29) Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.
30) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


91.-92.-93. KALEMLER.FEEDİNG(BESLENME) SONDASI (No:10-6-8)

TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜM BOYLAR     (SUT KODU OR1580)

1) Mukozayı tahriş etmeyen non-toksik PVC ve poliüretan dan imal edilmiş olmalıdır.

2) Proksimal ucu enjektör girişine uyumlu ve kapaklı olmalıdır.

3) Beslenme sondası boyunca radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan radyoopak çizgisi olmalıdır.

4) Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.

5) 50 ±4 cm uzunlukta olmalıdır.

6)  Travma oluşturmayan yuvarlatılmış kapalı distal ucu olmalı, sondanın uca yakın kısmının iki yanında çapraz delikler bulunmalıdır.

7) Giriş kolaylığı sağlayacak nitelikte, bükülmeyi önleyen uygun sertliğe sahip olmalıdır.

8)  Hortum boyunca seviyeyi belirlemek için rakamlar olmalıdır.

9) Kapağı tam kapanmalı, kolayca açılmamalı, sızıntı oluşturmamalı; hastanemizde kullanılan enjektör girişlerine uyumlu olmalıdır.

10) Renk kodu olmalıdır. ( siyah- yeşil-mavi )
11) Paket steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

12) Steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

13) İhaleye yeterli miktarda en az 5(beş) adet numune getirilmelidir. Numuneler değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

14) Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlarhalinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

15) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

16) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17)  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

18) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

19)  Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

20)  Fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.

21)  Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası, referans numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalı.

22) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

23)  Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

24)  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

25) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

26) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

27) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


94. KALEM: OKSİJEN KANÜLÜ NAZAL (ERİŞKİN) TEKNİKŞARTNAMESİ

1.Medikal grade kalitede PVC’den ve yumuşak malzemeden yapılmış olmalı ayrıca 

    ürünün iç ve dış yüzeyi pürüzsüz yapıda olmalı, kir tutacak özellikte olmamalıdır.
2. Burun mukozasına zarar vermemelidir. 
3. Ürün şeffaf  yapıda olmalı ve kanül deliklerinden hava geçişi eşit olmalı ayrıca 

    kanül delikleri açık ve hava geçişini engellemeyecek, yumuşak ve ergonomik bir   

    yapıya sahip olmalıdır.
            4. Her ürün için münferit iç ambalaja sahip olmalı ve ürün tanıtım etiketi  

               olmalıdır. 
5. Bağlantı yerleri kolay açılmamalıdır. 
6. Nazal kanülün uzunluğu 200-300 cm arasında hastanın kullanıma göre yukarıdan 

    ayarlanabilmeli kendiliğinden kolay açılmamalı ve gevşememelidir.
7. Yetişkin boyu olmalıdır.
8. Nazal kanül lateks içermemelidir.
9. Tek kullanımlık olmalı vücutta alerji yapmamalıdır.
           10. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son

     kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

           11.Malzemenin UBB/ÜTS’ de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

                onaylı olması gerekmektedir.

           12.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 3 (üç) adet 

                numuneyi istenilen tarih itibariyle 3 (üç) gün içinde  ambar mal kabul birimine 

                teslim edecektir.

           13. Satın alınacak ürün servislerimizde denendikten sonra alınmasına karar 

                verilecektir.

           14.Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına 

                göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale 

                sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat 

                gerçekleştirilir).

           15.Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt 

                etmelidir.

           16.Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış 

                firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

           17.2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait 

                UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

           18.29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) 

                iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale 

                tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin 

                ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

19.Muayene ve kabul komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde 

     tüm masraflar yüklenici firmaya aittir. Analiz nedeni ile eksilen stok firma 

     tarafından karşılanacaktır.

20.Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle 

      muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır

             21.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


95.  KALEM OKSİJEN MASKESİ ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı 

2) Yumuşak, tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC’den yapılmış olmalı 

3) Kolayca temizlenebilmeli saydam olmalı maskenin içi görülmelidir

4) Maskenin O2 giriş yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum  uzunluğu 165 cm ±2  olmalı 

5) Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı 

6) Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak delikler olmalı 

7) Hortumu kaza ile kırılsa bile O2’yi iletebilme özelliğine sahip olmalı kırılmaya bükülmeye dayanıklı kanallı hortum olmalıdır

8) Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen şekil verilebilen metal şerit veya maske yapısını koruyan sert plastik şerit bulunmalıdır.
9) Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalı 

10) Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı 

11) Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalı 

12) Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı 

13) Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalı, teslim edilen malın son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

14) Malzemenin UBB/ÜTS’ de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.

15) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi istenilen tarih itibariyle 3 (üç) gün içinde  ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

16) Satın alınacak ürün servislerimizde denendikten sonra alınmasına karar verilecektir.

17) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

18) Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

19) Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

20) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

21) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

22) Muayene ve kabul komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar yüklenici firmaya aittir. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından karşılanacaktır.

23) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır

24) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


96.  KALEM:OKSİJEN  MASKESİ  PEDİATRİK  TEKNİK  ŞARTNAMESİ

1) Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalı 

2) Yumuşak, tahriş etmeyen non-toksik medikal sınıf PVC’den yapılmış olmalı 

3) Kolayca temizlenebilmelidir.
4) Maskenin O2 giriş yeri ile fluometre arasında ara konnektörü olmalı ve hortum  uzunluğu 165 cm ±2  olmalı 

5) Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalı 

6) Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak delikler olmalı 

7) Hortumu kaza ile kırılsa bile O2’yi iletebilme özelliğine sahip olmalı 

8) Yüzde rahat durmayı sağlayacak tahriş yapmayan burun üzerine yerleştirilen şekil verilebilen metal şerit veya maske yapısını koruyan sert plastik şerit bulunmalıdır.
9) Maskenin hortum kısmı hastanemizin merkezi oksijen sistemine bağlı olan sisteme uyumlu olmalı 

10) Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalı 

11) Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir lastiği bulunmalı 

12) Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı                                                            

13) Satın alınan maskeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.Satın alınan ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından  değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

14) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

15) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

16) Malzeme üzerinde türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

17) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki tıbbi cihaz yönetmeliği ve sut (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve türkçe olmalıdır.

18) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 2 adet numune ambar birimine teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak teslim edilecektir.

19) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

20) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taahhüt etmelidir.

21) Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir

22) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


97. KALEM PAMUK 1 KG TEKNİK ŞARTNAMESİ
 1)   Hidrofil pamuk %100 pamuk liflerinden yapılmış olmalıdır.

 2)   Hidrofil pamuk 10 mm ve daha uzun liflerin miktarı ağırlıkça en az %70,6 mm’ den daha kısa 

       liflerin miktarı ağırlıkça en çok %10 olmalıdır.

 3)   Gözle muayene edildiğinde koza veya çiğit parçacıkları vb. gibi yabancı maddele 

       görülmemelidir

 4)   Hidrofil pamuk koparıldığında veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşturmamalıdır.

 5)   Hidrofil pamuk 6’dan fazla topak içermemelidir.

 6)   Hidrofil pamuğun yapısında optik beyazlatıcılar kullanılmalıdır.

 7)   Hidrofil pamuğun hidrofilliği 10 sn’ den fazla olmamalıdır.

 8)   Hidrofil pamuk her bir gram kütlesi başına en az 23 gr su tutabilmelidir.

 9)   Hidrofil pamuk %0,3 ’den çok eterde çözünen madde ihtiva etmemelidir.

10)  Hidrofil pamuk %0,3 ’den çok kül içermemelidir.

11)  Hidrofil pamukta klorür, sülfat ve kalsiyum iyonları olmamalıdır.

12)  Hidrofil pamukta nem miktarı %7’den fazla olmamalıdır.

13)  Hidrofil pamuğun net ağırlığı ambalajından arındırılmış hidrofil pamuğun kuru ağırlığına göre 

       %7 nem içeren ağıtlığı olmalıdır.

14)  Hidrofil pamuk ondüle vatka veya rulo halinde şeffaf plastik film ya da lamine kağıt paketler 

       içersinde ambalajlanmalıdır. Paketler hidrofil pamuğun tozlanmasını, kirlenmesini ve 

       nemlenmesini önleyecek şekilde olmalı ve delik, yırtık, patlak bulunmamalıdır.

15) Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit 

       edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

16) Firma ihaleye en az 500 gram numune getirmelidir.

17) Satın alınacak ürün servislerimizde denendikten sonra alınmasına karar verilecektir.

18) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre 

       periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, 

       belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19) Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt 

      etmelidir.

20) Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı    

       koda sahip olmalıdır.

21) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu 

      olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22)29.09.2008 Tarihte yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen

23) Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem 

      sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması 

      gerekmektedir.

24) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

25) Firma miadının dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

26) Muayene ve kabul komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm 

      masraflar yüklenici firmaya aittir. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından 

      karşılanacaktır. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle

      muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır

27) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


98.  KALEM PAMUKLU PED TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Pamuklu ped, hidrofil gaz bezinden 10 cm * 15 cm  (± 2 cm) ebatlarında dikdörtgen 

    şeklinde, pamuk gazlı bez içerisinde muntazam yayılmış ve gaz hidrofil tarafından  

    tamamen kaplanmış şekilde, kenarlarından iplikler ve pamuk sarkmayacak şekilde   

    dikişsiz olarak katlanarak hazırlanmış olmalıdır.                                                                                                          

            2. Pamuklu ped içerisinde 12 gr. (+- 2 gr) %100 pamuk içermelidir.

3. %100 pamuk ipliğinden üretilen, yüksek emicilik gücüne sahip, beyaz, temiz 

    kokusuz naylon, elyaf karışımı ve boya içermeyen hidrofil gaz bezinden imal            

    edilmiş olmalıdır. 

4.Buhar ile sterilizasyona (en az 130 c derece ile) uygun olmalı sararma yıpranma ve

     tülerme olmamalıdır.                                                             

5. Pamuklu ped düzgün istiflenmiş şekilde ambalajlarda non steril olarak teslim 

    edilecektir. Malzemeler teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli, 

    hasar gören paketlerin değişimi firma tarafından sağlanmalıdır.                                                                                                

6.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 20 (yirmi) adet 

    numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine   

    etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim 

    edecektir.

7. Satın alınacak ürün ünitemizde denendikten sonra alınmasına karar verilecektir.             

8 .Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına 

    göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale 

    sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat 

    gerçekleştirilir).

9.Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış 

    firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

           10. 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait 

    UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

           11.29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) 

                 iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale 

                 tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin 

                 ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

12.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl olmalıdır.

13.60 adet pamuklu pet içeren paketler halinde teslim edilmeli, paketlerin üzerinde 

      açıklayacı etiket bulunmalı, etikette ürünün özelliği(boyutu) ve sayısı, imal tarihi, 

      son kullanma tarihi  belirtilmiş olmalıdır.

14.Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle 

      muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

15. Malzemeler teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmeli, hasar gören 

      paketlerin değişimi firma tarafından sağlanmalıdı

16.Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

       17.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


99. KALEM PLASTİK SÜRGÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.  Polypropilen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2.  Buhar otoklavında veya ördek-sürgü yıkama makinalarında 135C den en az 1000 defa steril 

edilebilir olmalıdır.

3. Silikon malzemeler 250C dayanaklı olmalıdır.

4. Cerrahi aletlerle alaşım yapıp cerrahi aletlerin oksitlenmesini ve paslanmasını önleyecek bir kimyasal yapıda olmalıdır 

5. Hafif sağlam ve dayanaklı yapıya sahip olmalıdır.

6. Kapaklı ve ölçekli olmalıdır.

7. Kapaklı olanlarda kapağın sürgü üzerine montesi uygun olmalıdır.

8. Hastanın anatomik yapısına uygun olmalıdır.

9. Sürgünün plastik yapısı hasta cildine zarar vermemelidir.

10. Sürgü plastik yapısı pürüzsüz, tırnaksız ve çapaklı olmamalıdır.

11. Teklif edilen malzeme, T.C.. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası 

koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma 

tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

12. İsteklerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal bilgi Bankasına kayıtlı 

olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler.

13. 2008 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB kodu

olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine 

uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve 

gerekli işlemler yapılacaktır.

15. Ambalajların üzerinde: a- Üretim tarihi, b- Son kullanma tarihi, c- Ebadı, d- Lot numarası, e- 

Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, f- Markası, g- Türkçe etiket, h- T.C. Sosyal Güvenli 

Kurumu kontrollerinden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi 

Bankası kodu belirtilmelidir.

16. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri diğer dokümanlar (katalog dahil) Türkçe olacaktır.

Başka bir dilde sunulan belgeler, yeminli tercüman tarafından yapılmış ve noter tarafından 

onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır. 

17. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir. 

18. Farklı boyutlardaki (küçük, orta, büyük) eldivenler idarenin belirlediği miktarlarda teslim 

edilmeli talep edildiğinde boyları arasında değiştirme yapılabilmelidir.

19. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelemesi istenmesi halinde tüm 

masraflar yükleniciye aittir. 

20. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre 

periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, 

belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

21. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden 

geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

22. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi istenilen 

tarih itibariyle 3 (üç) gün içinde  ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

23. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir

24. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	



100.-101.-102. KALEMLER: PORT KATETER İÇİN ATRAVMATİK İĞNE (19G- 20G-22G)TEKNİK ŞARTNAMESİ  TÜM BOYLAR            (SUT KODU AN1360)
1 -Port kateterlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.


2 -İğne ucunun portun silikon septumuna zarar vermemesi için huber uç yapısına sahip

    olmalıdır.

3 -İğne rahat girişim için 90◦ eğimli olmalıdır.

4 -İğneler ihalede istenen uzunluk ve19g-20g-22g’lerde olmalı. 

5 -Uzatma tüpü toplam 20-25cm arasında olmalı ,üzerinde klemp ve ucunda  luer 

     bağlantı olmalıdır. 

6 -İğne port katetere giriş  yaptıktan sonra piston ile cilt arasında kalan bölümü  

    kapatan yastık sistemi olmalı,iğne ile cilt arasında boşluk bulunmamalıdır.

7 -Uzatması potansiyel alerjik reaksiyonlara karşı Latex-free olarak imal edilmiş ve

    king yapmayan   özellikte olmalıdır .

8 -Teklif edilen ürüne ait son kullanım tarihi steril paket üzerinde olmalı ve teslim

     tarihinden İtibaren en az 1 yıl miadlı olmalıdır.Teklif veren firma ürünlerini ürünün

     son kullanım tarihine 3 ay kala yeni miadlı ürünlerle 15 gün içinde değiştirmeyi

     taahhüt etmelidir. 

            9- İstekliler bu ürüne ait numuneleri ihale günü ve saatine kadar hastanemize teslim 

                 etmelidirler.

           10-Ürünle tekli steril ambalajlarında olmalıdır.Ambalaj üzerinde; Kalınlık, Uzunluk,      
                 Teknik Özellikler,Üretim ve son kullanım tarihleri,Tek kullanımlık olduğu,Lot no,   

                 UBB/ÜTS  kodu bulunmalıdır.

           11-Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye 

     taahhüt etmelidir. 

12-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu 

      olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

       13-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal 

            edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale 

            kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer

            alması gerekmektedir.

             14-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

             15- Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

                   referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

                   özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren 

                   etiketi bulunmalıdır.

        16-Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık 

              Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri

                   belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

           17- Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

        18-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma 

              tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

             19-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden 

                   geçen ürünler aynı olmalıdır.

       20- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


103.-104.-105.KALEMLER-MUAYENE-ELDİVENİ-PUDRALI-(100‘lük)TEKNİK ŞARTNAMESİ

(BÜYÜK – KÜÇÜK -ORTA)

1.Muayene eldivenleri sağ ve sol elde kullanma farkı olmadan her iki el için    

      giyilebilir nitelikte olmalıdır.    

     2. Eldivenin bilek kısmı çok bol olmamalı, bileği saracak özellikte olmalıdır.

     3. Delik yırtık gibi kullanımı engelleyici kusurları olmamalı, eldivenler lekesiz, 

         hijyenik olmalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı, hiçbir sıvıyı geçirmemelidir.

     4. Doğal kauçuktan imal edilmiş olmalı, boya içermemeli ve yumuşak olmalıdır.

     5. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı

         olmalıdır.                            

     6. Yüklenici tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni 

          tarihli malzemeler ile değiştirmelidir. 

     7. Eldivenler tek tek çıkartılıp kullanılabilecek 100 adetlik ambalajlar halinde 

          paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

     8. Teklif edilen malzeme, TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi 

          Bankası/ÜTS koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi     

          Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

          9. 2008 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait 

         UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

    10. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB/ÜTS kodu) ve etiket 

          hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerinde kalsa bile 

          teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.

     11 .Ambalajların üzerinde a- Üretim tarihi b- Son kullanma tarihi, c- Ebadı, d- Lot 

           numarası, : e- Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti
f- Markası, g- Türkçe 

           etiket, h- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrollerinden geçmiş ve T.C. Sağlık 

           Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu belirtilmelidir.:

     12.Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri diğer dokümanlar (katalog dahil) Türkçe 

           olmalıdır. 

     13. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirmeyi kabul etmelidir. 

     14. İstekliler teklif ettikleri üründen en az 3 (üç) paket (100 adet eldiven içeren) numune 

           getirmelidir. Numuneler değerlendirildikten sonra karar verilecektir. 

     15. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuvar incelemesi istenmesi halinde 

            tüm masraflar yükleniciye aittir. 

     16. Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına 

           göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale 

           sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat 

           gerçekleştirilir).

     17  Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle 

            muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

     18. Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet 

            numuneyi 3(üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine   

            etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim   

            edecektir

      19. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


106.-107.-108. KALEM: MUAYENE ELDİVENİ PUDRASIZ (100LÜK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(BÜYÜK- KÜÇÜK-ORTA)

1) Muayene eldivenleri sağ ve sol elde kullanma farkı olmadan her iki el için giyilebilir nitelikte olmalıdır.

2) Eldivenin bilek kısmı çok bol olmamalı, bileği saracak özellikte olmalıdır.

3) Delik yırtık gibi kullanımı engelleyici kusurları olmamalı, eldivenler lekesiz, hijyenik olmalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı, hiçbir sıvıyı geçirmemelidir.

4) Doğal kauçuktan imal edilmiş olmalı, pudrasız olup, boya içermemeli ve yumuşak olmalıdır.

5) Nonsteril olmalıdır.

6) Eldiven konçları yeterli uzunlukta olmalıdır.

7) Eldiven ele giyildiğinde parmak uçlarına tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalıdır.

8) Hassasiyet ve koruma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilecek kalınlıkta ve sağlamlıkta olmalı, kolay yırtılıp delinmemelidir

9) Raf ömrü teslim tarihinden itibaren 3 yıl olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı olmalıdır.

10) Yüklenici tarafından son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünler yeni tarihli malzemeler ile değiştirmelidir. 

11) Eldivenler tek tek çıkartılıp kullanılabilecek 100 adetlik ambalajlar halinde paketlenmiş olarak teslim edilmelidir.

12) Teklif edilen malzeme, T.C.. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

13) İsteklerin ve/veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSna kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeler, internet çıktısı olarak sunabilirler.

14) 2008 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15) Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB/ÜTS kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.

16) Ambalajların üzerinde: a- Üretim tarihi, b- Son kullanma tarihi, c- Ebadı, d- Lot numarası, e- Sahip olduğu kalite veya güvenlik işareti, f- Markası, g- Türkçe etiket, h- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrollerinden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu belirtilmelidir.

17) Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri diğer dokümanlar (katalog dahil) Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, yeminli tercüman tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır. 

18) Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir. 

19) Farklı boyutlardaki (küçük, orta, büyük) eldivenler idarenin belirlediği miktarlarda teslim edilmeli talep edildiğinde boyları arasında değiştirme yapılabilmelidir.

20) Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelemesi istenmesi halinde tüm masraflar yükleniciye aittir. 

21) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

22) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

23) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi istenilen tarih itibariyle 3 (üç) gün içinde  ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

24)    Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


                    109. KALEM-PULSEOKSİMETRE PROBU TEKNİK ŞATRNAMESİ

1. Prob oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve infant tipleri bulunmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır.

2. Prob perfüzyonu, vucüt ısısı düşük hastalarda doğru ölçüm yapabilmelidir. Düşük perfüzyon için farklı bir prob kullanılması gerekmemelidir.

3. Hareketli hasta ve düşük perfüzyonda ölçüm yapabildiğine dair FDA belgesi olmalıdır.

4. Sensor ayni hastada uzun kullanilabilmelidir.  

5. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex içermemelidir.

6. Teklif edilen Problar aynı zamanda ünitemizde bulunan Philips Hasta Başı monitörlerdrki SET teknolojisi ile veya sonradan monitore dahil olabilecek OXIMAX teknolojisi ile uyumlu olmalıdır. 

7. İhaleyi alan firma hastaneye her 50 adet sensör karşılığı 1 adet aşağıdaki özelliklere sahip cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir. 

8. Verilecek pulseoksimetre cihazı arter kanındaki saturasyonunu sürekli olarak gösteren konsol tipi ve taşınabilmesi için sabit bir tutamağı olan göstergeleri yatay okunabilen bir sistem olmalıdır.

9.  Cihaz neonatal hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve %0,03 - %20 perfüzyon oranı veya nabız genliği aralığında ölçüm yapabilmeli ve perfüzyon oranını ekranda sayisal olarak veya nabız genliğini ekranda atım çubuğu olarak görüntüleyebilmelidir.

10. Cihaz sok, sepsis, travma, hipotermi, hipovolemi durumlarinda da saturasyonu dogru okumalidır.

11. Sistemin saturasyon ölçüm aralığı %1-100 arası, nabız ölçüm aralığı en az 30-240 atım/dakika olmalıdır.

12. Cihazın SpO2 ölçüm doğruluğu ±%1 (SD) olmalı ve 70-100% aralığında yetişkin hastalar için ±2, yenidoğan hastalar için ±3 olmalıdır. Cihaz ayrıca, 60-80% aralığında da farklı bir sensör kullanmadan yetişkin ve yenidoğan hastalar için ±3 doğrulukta ölçüm yapabilmelidir.

13. Cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeyi (kullanıcı tarafından belirlenebilen) aşana kadar aktive etmeyen ancak bu seviyenin aşılması halinde alarmları aktive ederek kullanıcıyı uyaran gelişmiş alarm olmalıdır.

14. Sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken 4 (dort) saat çalışabilecek dahili şarj edilebilir bataryası olmalıdır. 

15. Cihazın ön panelinde LCD nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız, perfuzyon indeksi veya pulse şiddeti (nabız genliği) izlenebilmelidir. 

16. Cihaz, kullanıcı müdahalesi ve ayarlaması olmaksızın hareketli hastalarda bile hastanın nabzını ve satürasyonunu kesintisiz ve sürekli doğru olarak ölçmeye devam eden filtreleme veya ileri sinyal işleme teknolojisine sahip olmalıdır ve belgelenmelidir.

17. Cihaz, pulsoksimetreler için performans ve tıbbi gereklilikler standartı olan ISO 9919:2005 yönetmeliğinin tüm kriterlerini sağlamalıdır.  

18. Cihazın hafızasında saklanan en az 72 saatlik hastaya ait parametreler (nabız ve SpO2), mini-USB portu üzerinden bilgisayara aktarılabilmelidir. Trend programı ücretsiz olarak verilmelidir.

19. Malzemelerin, son kullanma tarihine 4(dört) ay kala, firma tarafından yenisi ile değiştirilmesi gerekmektedir.

20. Her 50 adet prop karşılığında bir adet ara kablosu firma tarafından verilmelidir.

21. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


110. KALEM: RULO SARGI BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) 10 cm eninde 5 mt uzunluğunda rulo halde nem ve kirlilikten korunacak şekilde plastik ambalaj içinde olmalıdır.

2) Cm² en az 20 tel (+- 2)olmalıdır.

3) Kenarları düzgün dokunmuş olmalıdır.

4) Kenarlar RULO düzgün dokunmuş olmalı iplik çıkıntıları bulunmamalıdır.

5) Rulo sargı bezi pamuktan yapılmış olup içinde naylon ve elyaf içermemelidir.

6) Hiçbir boya maddesi içermemelidir.

7) Parmakla basınç uygulandığında bozulup dağılmamalıdır.

8) Paketler rulo halinde olmalıdır.

9) Malzemenin raf ömrü 3 (üç) yıl olmalıdır.

10) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, Türkçe etiketleri, saklama koşulları yazılı olmalıdır.

11) Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

12) Ambalajı tekli temiz poşet içinde olmalı.Ve 50-100 lü paketler halinde olmalıdır.                                                                                               

13) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

14) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

15) Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.

16) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten beş gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

17) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18) Firmalar, muayene komisyonunda  değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

19) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

20 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


111. KALEM: SERUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Non toksik tıbbi PVC’den üretilmiş olmalı

2) Steril ve tekli paketlenmiş 25 veya 50’li şekilde ambalaşlı olmalıdır.

3) Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalı

4) Kapaklı bakteri filtresi olmalı

5) Açma kapama klempi olmalı

6) Damla ayarlayıcısı olmalı ve az miktardaki mayiyi istenen şekilde verebilmeli

7) Damla ayarlayıcısı parmakla kolayca kavranabilen ve makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalı kesinlikle tenekeden olmayacaktır.

8) Enjeksiyon portu olmalı

9) Hortum uzunluğu en az 1,5 m olmalı ve king yapmamalı

10) 20 damla=1ml olmalı

11) Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalı

12) Haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve en az 12±2 cc hacminde olmalı

13) Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalı

14) Sterilizasyon ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalı

15) Steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalı

16) Yüklenici firma bozuk çıkan ürünleri ücretsiz olarak yenisiyle değiştirmelidir.

17) Firma miadı dolmasına 4(dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

18) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

     19)Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 

          3 (üç) gün içinde üzerine etiket yapıştırılarak,dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine

          teslim edilecektir.
     20) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans

            numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri   

            numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.   

     21)T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından

           onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS/ÜTS  kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, 

           saklama koşulları olmalıdır.

     22)Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT 

          (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

     23) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

    24) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	   
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


112. KALEM ENTERAL BESLENME SETİ VOLUMETRİK İNFÜZYON CİHAZLARINA

UYGUN SET TEKNİK ŞARTNAMESİ     (SUT KODU OR1520)

 1) Beslenme torba setleri cihaz bağımsız olmalıdır.

 2) Hastanemiz bünyesinde kullanılan set bağımsız cihazlarda denenip uygunluk verilecektir.

 3) Beslenme setinde her 100 ml de derecelendirme çizgisi ve rakamları bulunmalıdır.

 4) İnfüzyon pompa damla sensörüne uygun, ideal ve en az 10 ml lik üst damla  haznesi 

      olmalıdır.

 5) Minimum en az 1200 ml kapasitesi olmalıdır..

 6) Pompa hız ayar bölümü, silikon ve yumuşak olmalıdır.

 7) Setin ucu, çevirmeli kilit bağlantılı olmalıdır.

 8) Setin asılabilmesi için askı özellikli olmalıdır.

 9) Set torbaya bağlı olup herhangi bir işlem gerektirmemelidir.

10) Set 24 saat kullanımına uygun olmalıdır.

11) Set torbasına bağımlı olan kapağa sahip olmalıdır.

12) Enteral,beslenme,sıvısının,yüksekliğine,bağlı,olmadan,cihaz,pompalama,yapabilmelidir.

13) Line üzerinde, kontrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan

       çıkarılır çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapanmalıdır.

14) Torba ve set düzenli besin akımı sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

15) Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.

16) Set enteral beslenmeye uygun olmalıdır.

17) Setin ucunda her türlü nazogastrik beslenme ve gastrostomi tüpüne bağlantı

       yapılmasına olanak sağlayan konnektör bulunmalıdır ve konnektörler kapatılabilir özellikte

       olmalıdır.

18) Set  220-250 cm  uzunluğunda ve Y enjeksiyon port  girişli olmalıdır.

19) Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce, Almanca 

       veya Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.

20) Ambalajsteril paketlenmiş olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün 

       içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

21) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

22) Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda UBB/ÜTS/ÜTS  

       kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.

23) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 (beş) adet 

       numuneyi son teklif verme gününden itibaren3 (üç) iş günü içinde üzerine etiket    

       yapıştırılarak, ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

24) Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.

25) Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir.

26) Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra kliniğin ihtiyacına göre 

       periyotlar halinde kabul edilecektir.

              27) Firmalar sipariş çekildikten sonra 10 (on) gün içinde malzemeleri teslim etmek zorundadır 

             28) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


                 113. KALEM: KAN VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Setin  kan torbasına giren kısmı keskin ve girerken kırılmayacak kadar dayanıklı olmalı, kan torbasına giren uç ( spike) torbayı delmemesi için en çok 38 mm olmalıdır.

2) Set ile  kan ve kan ürünleri uygulamaları yapılabilmelidir.

3) Setin uzunluğu 150 cm'den kısa olmamalıdır.

4) Damlama haznesi içerisinde 200 mikron filtre bulunmalıdır.

5) Sıvının akış hızının elle ayarlanabilmesine olanak sağlayan hassas makara klempi bulunmalıdır.

6) Distal uç, kateter ve iv iğnelere güvenli bir şekilde bağlantıya izin verecek şekilde luer tipi kilitli olmalıdır.

7) Set latex maddesi içermemelidir.

8) Set steril, non pirojenik, tek parça olmalı, büküldüğünde eski halini almalıdır.

9) Steril olmalıdır. (Etilen oksit veya gama sterilizasyon yapılmış olmalı)

10) Hortumla iğne arasında  gerekli enjeksiyonları yapabilmek için özel  plastikten bir bölüm olmalı.

11) İğne ucu 18 G olmalı.

12) Firmanın teklif ettiği setler uluslar arası standartlarda kalite kontrol belgelerine sahip olmalıdır.

13) İstenilen bu belgelerde eksiklikler görüldüğünde laboratuarımızda çalışılmış ve güvenilirliği kabul edilmiş setler tercih edilebilmelidir.

14) Kitlerin kuruma teslimatı sırasında son kullanma tarihleri en az 1 (bir) yıl olmalıdır.

15) Teklif verilen kalem için teknik şartnamede istenen şartları karşıladığını belirtir ve her bir madde için tek tek verilmiş cevap yazısı ve bunları ispatlar belgelerin bir örneğini (kalite belgesi, titre raporu, teknik broşür gibi ) ihale dosyasına konulacaktır.


16) Ürünlerin hem dış hem iç ambalajlarının üzerinde üretici firmanın adı adresi ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

17) Teknik ve bilimsel broşürler temin edilmelidir.

18) Ürün sağlayıcı firma belirtilen malzemeler için satış yetkisinde olmalıdır bu belge ihale dosyasında yer almalıdır.

19) Teklif veren firma orjinal paketinde en az 15(onbeş) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
20) Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.
21) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

22) .TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.


23) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

24) Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

25) .Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

26) .Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

27) .Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

28) .2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır

29) .29.09.2008  tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

30)   Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


114. KALEM İNFÜZYON CİHAZLARINA UYGUN IŞIĞA DİRENÇLİ SET ŞARTNAMESİ  SUT KODU: OR1780

1. Belirli infüzyon pompaları ile yer çekimli infüzyon ve basınçlı infüzyon için uyumlu olmalıdır.

2. İnfüzyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, sivri, delici uç olmalıdır.

3. İnfüzyon pompa damla sensörüne uygun ideal üst damla bölmesi olmalıdır.

4. Sıvı/ilaç kaynağının boşalmış olması durumunda setin içine hava çekilmesini engelleyecek bir filtreye sahip olmalıdır.

5. Setin ucunda, sıvı sızıntılarını engelleyen, setin içerisinde oluşan havanın çıkmasına olanak sağlayan ve bakteri girişini engelleyen, kontaminasyona karşı koruyucu kapağa sahip olmalıdır.

6. PVC ve lateks materyal içermeyen, Neutrapur malzemeden üretilmiş, kullanıma uygun setler olmalıdır.

7. Sette, 15 μm ’luk filtre bulunmalıdır.

8. Pompa hız ayar bölümü, silikon olmalıdır.

9. Setin ucu, luer lock bağlantılı olmalıdır.

10. Line üzerinde, kontrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan çıkarılır çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapanmalıdır.

11. Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.

12. Kullanıcı yaralanmalarını engellemek için; işlem bitiminde setin sivri uç kısmının gireceği bölme olan serbest akış klempi olmalıdır.

13. Set ışığa duyarlı ilaçların kullanımına uygun, hava geri gelişini engelleyen otomatik valfli, 250cm +/- 10 uzunluğunda, turuncu renkte, yarı-transparan olmalıdır. Luer locklu - iğnesiz, güvenli enjektör bağlantısı sağlayan Y enjeksiyon portlu olmalıdır.

14. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.

15. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

16. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

17. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

18. Setler ile birlikte, her ..... sete belirtilen özellikte 1 adet cihaz bir yıl boyunca kullanıma sunulacaktır.

19. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır

20. 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen

Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması  gerekmektedir.

        21    Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir

        22. . Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir

        23  .Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans

                numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri

                numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

        24.  Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık 

               Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri 

               belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

        25   Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

        26   Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı 

               koda sahip olmalıdır.

        27. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden 

               geçen ürünler aynı olmalıdır. En az 3 adet numune teslim edilecektir.

        28.  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


115. KALEM İNFÜZYON POMPA SET TEKNİK ŞARTNAMESİ SUT KODU: (OR1770)
1. Belirli infüzyon pompaları ile yerçekimli infüzyon ve basınçlı infüzyon için uyumlu olmalıdır.

2. Rahat ve güvenli taşıma için ergonomik tasarımlı 3 parçalı damla haznesine sahip olmalıdır.

3. İnfüzyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, sivri, delici uç olmalıdır.

4. İnfüzyon pompa damla sensörüne uygun ideal üst damla bölmesi olmalıdır. 

5. Sıvı kabının boşalmış olması halinde AirStop emniyeti sağlayan yenilikçi, hidrofil filtreli membrane sayesinde setin tamamen sıvı ile dolu olmasını sağlayan özelliğe sahip olmalıdır.

6. Sıvı sızıntılarını engelleyen, hidrofobik membranı sayesinde bakteri girişini engelleyen, kontaminasyona karşı koruyucu kapağa sahip olmalıdır.

7. PrimeStop özelliği sayesinde hazırlık işlemini otomatik hale getirerek, istenmeyen damlama ve sızıntıyı önlemelidir.

8. DEHP ve lateks material içermeyen, Neutrapur malzemeden üretilmiş kullanıma uygun settler olmalıdır.

9. Sette, 15 μm’luk filtre bulunmalıdır.
10. Set 2 bara kadar basınca dayanıklı olmalıdır. 

11. Kullanıcı yaralanmalarını engellemek için; işlem bitiminde setin sivri uç kısmının gireceği bölme olan iki adet serbest akış klempi olmalıdır. 

12. Setin ucu luer lock bağlantılı olmalıdır.

13. Set, hava geri gelişini engelleyen otomatik valfli, 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

14. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
15. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası ve ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
16. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

17. Tüm tasarım özellikleri ISO 8534-4/8 uluslararası standardına uygun olmalıdır.

18. Ürünleri teslim edecek olan firma, hastane demirbaşında bulunan Bbraun marka infüzyon pompalarının anakart arızalarını bedelsiz yapacaktır. 
19. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır. . 

20. 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir. Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

21. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

22. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

23.  Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

24.  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

25. Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

26. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.En az 3 adet numune teslim edilecektir

27.  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


116. KALEM TRİFLO (SOLUNUM EGZERSİZ ALETİ)TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR2710)

1) Sert şeffaf plastikten üretilmiş,600,900,1200 ml/saniye aralığında akış hızına sahip ve 3 hazneli olmalıdır.

2) Aynı bölmelerde üç adet renk kodlu top bulunmalı ve bu toplar havayı içeriye çekme       durumunda şiddete göre sırayla yukarı çıkmalıdır.

3) Hortumun triflo bağlatınsında partikül filtresi  bulunmalıdır. 

4) Ambalaj içinde hazneye bağlanabilecek körüklü hortumu ve bu hortumun ucuna takılacak ağız şeklinde uygun hava çekme ağızlığı  bulunmalıdır.

5) Tek kullanımlık ambalaj olmalıdır.

6) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi,lot numarası,Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmelidir.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır.

7) Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

8) Yukaridaki şartları taşıyan ürünler için numune istenecek,numuneler denenecek ona göre uygunluk kararı verilecek.

9) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir

10) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

11) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

12) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

13) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

15) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere orijinal paketindeki en az 5 (Beş) adet numuneyi ihale esnasında ya da 3 (üç) gün içinde Ambar Mal Kabul Birimine veya İhale Komisyonuna teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanıp teslim edilecektir.

16) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


117.-118.-119.-120.-121. KALEMLER İKİ YOLLU FOLEY KATETER (SLİKON LATEKS) TEKNİK ŞARTNAMESİ (NO-8F-12F-14F-16F-18F) TÜM BOYLAR (SUT 

KODU OR1180)

1) Kateter silikon lateksten yapılmış olmalıdır.

2) Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.

3) Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

4) Ürün 8-10-12-14-18-20 muhtelif kalınlıkta olmalıdır ve belirtilen teknik özellikler tüm boylarda sağlanmalıdır.

5) Katater uzunluğu 40 cm olmalıdır.

6) Biri balon, diğeri drenaj için olan 2 yollu olmalıdır.

7) Balonu 30-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda üzerinde belirtilmelidir.

8) Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.

9) Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lock valfli olmalı ve de luer-lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır. Bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.

10) Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.

11) Sonda uygulanması sırasında minimal dirençte hemen bükülmeyecek sertlikte olmalıdır.

12) Silindir tip uca sahip olmalıdır ve distal kısmında drenaj için karşılıklı 2 açıklığa sahip olmalıdır.

13) İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.

14) Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.

15) Her numara kateter farklı renkte işaretlenmelidir.

16) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

17) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

18) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

19) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

20) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

21) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

22) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

23) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

24) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

25) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

26) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

27) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

28) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

29) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 


	


122.-123.-124.-125.-126.-127.-128.-129.-130.KALEMLER İKİ YOLLU SİLİKON FOLEY KATETER (NO:14F-16F-18F-20F-22F-6F-8F-10F-12F) TEKNİK ŞARTNAMESİ      (6-8-10F SUT KODU:OR1170) (12-14-16-18-20-22F SUT KODU:OR1160)

1) Kateter %100 silikondan yapılmış olmalıdır.

2) Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.

3) Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

4) Ürün 6F-8F-10F-12F-14 F-16F-18F-20F-22F muhtelif kalınlıkta olmalıdır ve belirtilen teknik özellikler tüm boylarda sağlanmalıdır.

5) Katater uzunluğu en az 40 cm olmalıdır.

6) Biri balon, diğeri drenaj için olan 2 yollu olmalıdır.

7) Balonu 10-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda üzerinde belirtilmelidir.

8) Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lock olmalı ve de enjektör kolaylıkla takılabilmelidir; bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.

9) Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.

10) Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.

11) Sonda uygulanması sırasında minimal dirençte hemen bükülmeyecek sertlikte olmalıdır.

12) Kateter transparan ve radyo-opak olmalıdır, tüm gövdesinde de radyo opak çizgi bulunmalıdır.

13) Silindir tip uca sahip olmalıdır ve distal kısmında drenaj için karşılıklı 2 açıklığa sahip olmalıdır.

14) İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.

15) Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.

16) Her numara kateter farklı renkte işaretlenmelidir.

17) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

18) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

19) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

20) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

21) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

22) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

24) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

25) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

26) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır

27) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

28) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

29) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

30) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


131.-132.133.-134. KALEMLER- ÜÇ YOLLU FOLEY KATETER NO:16F-18F-20F-22F-SLİKON LATEKS TEKNİK ŞARTNAMESİ (SUT KODU OR1220)

1) Kateter silikon lateksten yapılmış olmalıdır.

2) Tek kullanımlık olmalıdır ve tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.

3) Paket üzerinde sonda bilgileri, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

4) Ürün 16F-18F-20F-22F muhtelif kalınlıkta olmalıdır ve belirtilen teknik özellikler tüm boylarda sağlanmalıdır.

5) Katater uzunluğu 40 cm olmalıdır.

6) Biri balon, biri drenaj ve diğeri de irrigasyon için olan 3 yollu olmalıdır.

7) Balonu 30-50 ml kapasiteye (maksimum daha fazla olabilir) sahip olmalıdır ve bu değer sonda üzerinde belirtilmelidir.

8) Balonun şişirileceği kısmında valf mekanizması ve luer-lock olmalı ve de enjektör kolaylıkla takılabilmelidir; bu bölüm standartlara uygun renkte olmalıdır.

9) Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.

10) Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir.

11) Sonda uygulanması sırasında minimal dirençte hemen bükülmeyecek sertlikte olmalıdır.

12) Silindir tip uca sahip olmalıdır ve distal kısmında drenaj için karşılıklı 2 açıklığa sahip olmalıdır. Bu delikler irrigasyon ve drenaj için yeterli büyüklükte olmalıdır.

13) İdrar torbası takılan kısmı çok gevşek olmamalı, torbanın kendiliğinden veya hafif çekildiğinde çıkmasına engel olacak esneklikte olmalıdır.

14) Çam uçlu enjektör girişi rahat olmalı, irrigasyon rahatlıkla yapılabilmelidir. 

15) Sondanın hem dış hem iç paketi steril tekniği bozmadan, kolay açılabilir nitelikte olmalıdır. İç paketin sondanın üretraya giren ucundaki kısmı çekince kolayca kopacak şekilde kesme işareti ile bağlantılı olmalıdır.

16) Her numara kateter farklı renkte işaretlenmelidir.

17) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

18) Paketin üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihi markası ve firma bilgileri bulunmalıdır.

19) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

20) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

21) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

22) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

23) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

24) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

25) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

26) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

27) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

28) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

29) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
30)  Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde      ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir
31) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


135.-136.-137.-138. KALEMLER: SONDA, NAZOGASTRİK, KAUÇUK/PVC NO:(10F-14F-16F-18F TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜM BOYLAR (SUT KODU OR1440)
1) Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.

2) Non Toksik ve apirojen özellikte Tıbbi PVC’den üretilmelidir.

3) Yuvarlak uçlu ve atravmatik , en az 3 delikli,125±2 cm uzunluğunda olmalıdır.
4) Kolay kırılmamalı,  kopmamalı ve king yapmamalıdır.

5) Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam uçlu enjektör  ile bağlantıya uygun olmalı ve uç kısımlarını gerektiğinde kapatmak için klemp veya NG ye bağlı kapağı olmalı,kapaklar çabuk kopmamalıdır.

6) Ürünün dışarıda cilde temas eden bölgesi cildi tahriş etmeyecek kadar yumuşak olmalı,dışarıda kalan bağlantı bölümü besleme setlerinin yerleştirilebilmesini kolaylaştırıcı yumuşak özellikte olmalıdır.

7) Uç Kısmı açık yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.

8) Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik bulunmalı ve delikler tam açık olmalı tıkalı olmamalıdır.
9) Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.

10) Konnektör konik şekilde olmalıdır.

11) E.O. ile steril edilmiş olmalıdır.

12) Şeffaf ve Tek Kullanımlık steril paketlerde olmalıdır.

13) Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.
14) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

15) Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
16)  TC. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS Kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

17) Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

18) .Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

19) .Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

20) .Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

21) .Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

22) .2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23) .29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

24) .Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 (beş) adet  numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
25) .Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


139.-140.-141.-142.143. KALEMLER: SPİNAL İĞNE QUINCKE UÇLU (18G-20G-22G-24G-25G)TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜM BOYLAR (SUT KODU OR2210)

1) Quincke uçlu olmalıdır.

2) Ponksiyon travmasını minimale indiren özel bileylenmiş ucu olmalıdır.

3) Kanülün emniyetle ilerletilmesini  sağlayan rahat kavrama aparatı olmalıdır.

4) Ponksiyon kontrolü için şeffaf  lock bağlantılı olmalıdır.

5) Renk kodlu mandren olmalıdır.

6) İğne kanülü vestile özel paslanmaz çelikten üretilmiş ve latex içermemelidir.

7) Ambalaj üzerinde iğnenin numarası ve uzunluğu yazılı olmalıdır.

8) İğne atroucan özellikte olmalıdır.

9) İğneler en az 5 yıl miatlı olmalıdır.

10) İğneler steril  tekli  paketlerde olmalıdır.

11) Teklif veren firma en az 10(on) adet orijinal ambalajında numune getirmelidir. Verilen numuneler denenip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
12) Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

13) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

14) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

15) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

16) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

17) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

18) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

20) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

21) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

22) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

23) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

24) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

25) Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere  numuneyi 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

26) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


     144.-145.-146.-147. KALEMLER: STERİL İĞNE UCU (PEMBE, SARI, SİYAH, YEŞİL)

      TEKNİK ŞARTNAMESİ

             1.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

 2.İğne ucu keskin sivri olmalı cilde rahat girmelidir. Künt,eğri veya çapaklı 

    olmamalıdır.

 3.İğne uçlari steril paketlerde,tek kullanımlık ve koruyucu kılıf içinde olmalıdır.

 4.İğne uçlarının paketleri sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı 

    açma kolaylığı sağlayacak ve sterilizasyonu bozmayacak şekilde açılabilir 

    olmalıdır.

 5.Ambalajı ıslanmaya ve yırtılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

 6.İğne cidarı çok ince yapıda ve uç bilemleri uzun eğimli olmalıdır.  

 7. Ambalajın üzerinde iğne boyu, iğne çapı,numara yazılı olmalıdır.

 8. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

    9. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

           10.Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı

     olmalıdır.

           11. Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

           12. Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin

                ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri 

                ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat

                gerçekleştirilir).

           13. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu

                 tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

           14.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış 

                firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

           15. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/

               /ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

           16.  01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) 

                iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale 

                tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin 

                ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

           17.Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

           18.Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

           19.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

                 referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

                 özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini 

                 gösteren etiketi bulunmalıdır.

           20.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 

                ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

           21.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet 

                numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine

                etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

            22.Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


148. KALEM: STERİL KAYGANLAŞTIRICI JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Katater kayganlaştırıcı bileşiminde lokal anastezik etkisi olan %2 lidokain içermelidir.

2) Katater kayganlaştırıcı görüntüyü etkilemeyen, suda eriyen renksiz özellikli ve berrak olmalıdır.

3) Kullanım kolaylığı sağlayan yumuşak başlıklı ve ucu kolay açılabilen tüp veya enjektör halinde olmalıdır. 

4) Kanserojen, allerjen ve toksik madde içermemelidir.

5)  Bir katater kayganlaştırıcı en az 11 ml jel içermelidir.
6) Ürünün Sağlık Bakanlığı onayı ve UBB/ÜTS kodu gerekmektedir.

7)  Ambalaj üzerinde ürün ile ilgili tüm özellikler belirtilmelidir.

8) Steril tekli paketlerde olmalıdır.

9) Jel’in ambalajı sıvı geçirmez yapıda olmalıdır.

10) Ambalaj sterilizasyonu bozmadan açılabilecek şekilde olmalıdır.

11) Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

12) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

13) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
14) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

15) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

16) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

17) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

18) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

20) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

21) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

22) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

23) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

24) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

25) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


149.KALEM: İNTRAKET SABİTLEYİCİ - ŞEFFAF ÖRTÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 1- Steril, tek paket halinde ve 6 x 7 cm ebatlarında olmalıdır,

 2- Ürünün ana maddesi poliüretan olmalı ve hava geçirgenliği bulunmalıdır,

 3- Şeffaf olmalı, yara ve kanül girişi rahatlıkla gözlemlenebilmelidr,

 4- Sıvı ve bakteri bariyeri oluşturmalı, alkol veya sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü

     korumalı, dağılmamalıdır, 

 5- Hipoallerjen ve yapışkanı akrilat olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır,

 6- Kağıt çerçevesi sayesinde kolaylıkla uygulanabilmeli ve eldivene yapışmamalıdır,

 7- Paket üzerinde son kullanma  tarihi ve uygulama talimatı yer almalıdır,

 8- Ürün steril edilmiş olmalıdır 

 9- Normal oda şartlarında (15-30 C, % 35-60 nem) saklanabilmelidir.

10-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

11-Paketin üzerinde üretim tarihi son kullanma tarihimarkası ve firma bilgileri bulunmalıdır.

12-Teklif veren firma en az 3 (üç) adet numune getirmelidir.Verilen numuneler

      değerlendirilip sonuca gore uygunluk verilecektir.

13-Uygunkuk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

14-Satın alınan malzemeler control ve muayene ediltikten sonar hastanemizin ihtiyacına gore 

      periyotlar halinde yada tamamen kabul edilecektir(Periyot tarihleriihale sonrası belirlenir 

      belirlenen tarihten beş gün once veya sonra teslimat gerçekleştirilir)

15-Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür

      ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

16-Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma

      tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

17-01.04.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar

      değerlendirme dışı bırakılacaktır.

18-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümlerigerepince malzemelerin (var ise)iptal 

      edilen Emekli Sandığı protocol kodlarının ,faturada ihale numarasının ,ihale tarihinin,ihale 

       kalem sıra numarasının,ubb kodunun,ubb isimlerinin ve fiyatlarının (imzalı/kaşeli)yer  

       alması gerekmektedir.

19-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

20-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

21-Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde,lot numarası,referans

      numarası,üretici firma,ithalatçı firma veya bayisinin adresi,malzemelerin özellikleri,seri 

      numarası ,imal tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

22-TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından 

      onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama    

       koşulları olmalıdır.

23-Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT  

      (Sağlık uygulama tebliği)koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

24-Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

25-Firmalar,ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi ihale 

      esnasında yada 3 (üç)gün once komisyona teslim edecektir Numuneler,ihaledeki kalem 

      sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale 

      esnasında sunulacaktır     

26-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


          150. KALEM: ŞEKER ÖLÇÜM STRİBİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

A)CİHAZ ÖZELLİKLERİ  

1) Cihaz kapiller ve venöz kanda ölçüm yapabilmelidir.

2) Cihazın ölçüm aralığı geniş (20-550mq/dl) olmalıdır.

3) Cihaz az miktarda kan ile (2-4µl) ölçüm yapabilmelidir.

4) Cihazın şeker ölçüm süresi en çok 10 saniye olmalıdır.

5) En az son 25 ölçümü hafızada tutmalıdır. 

6) Cihaz açık kaldığında otomatik kapanmalıdır.

7) Cihaz pille çalışmalı ve bir pil ile en az 1000 ölçüm yapabilmelidir. 

8) Cihazın kullanım süresi içinde gerekli pil 24 saat içinde firma tarafından ücretsiz olarak temin edilmelidir.
9) Cihaz üst üste 2 ve daha fazla sayıda ölçüm yaptığında ölçüm sonuçları arasında tutarlılık olmalı. (%5’lik sapma kabul edilir.)

10) Cihaz küçük, taşınması kolay olmalıdır.  

11) Cihaz 10-40 C arasındaki çevre ısılarında doğru sonuç verebilmelidir.

12) Cihazın hassasiyeti hastanemiz laboratuar değerleriyle karşılaştırıldığında sonuçların tutarlılığı tarafımızdan test edilmeli (± %15 sapma kabul edilebilir.

13) Ölçüm sırasında cihaz hareket ettirildiğinde ölçüm sonucu değişmemelidir.

14) Cihaz elektromanyetik özellik gösteren aletlerden etkilenmemelidir.

15) Cihaz biosensör teknik veya yeni jenerasyon fotometrik yöntem ile ölçüm yapabilir olmalıdır.

16) Cihaz bozulmalarında, firma 48 saat içinde cihaz tamir edilemez ise yenisi ile değiştirilmelidir.

17) Cihazın ekranı yeterli büyüklükte ve kolay okunabilir olmalıdır.

18) Cihazlara ait kontrol sıvısı, kontrol stribi (her cihaza 100 adet strip ve yetecek kadar kontrol sıvısı) firma tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır.

19) Cihaz enterferans etki gösteren maddelerin (glukoz olmadığı halde glukoz gibi reaksiyona giren) ölçüm sonucuna etkisini ortadan kaldırabilmelidir.

20) Damla kanla çalışabilmeli (Striple çalışabilmeli) 

21) Cihaz %20-70 hemotokrit aralığında güvenli sonuç vermelidir. 
B)STRİP ÖZELLİKLERİ
22) Ölçüm sırasında ölçüm çubuğuna damlatılan kanın silinmesine gerek olmayan bir cihaz olmalıdır.

23) Stripler cilt temasından olumsuz etkilenmemelidir.

24) Kan stribe kolayca çekilebilmelidir.

25) Strip cihaza kolayca yerleştirilebilmelidir.

26) Striplerin kanla temas eden ucu ölçüm sırasında cihazın dışında kalmalıdır. 
27) Stripler 3 mikro litre gibi çok az bir kanla çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır. 
28) Firma, kutuların kaçlık olduğuna bakılmaksızın (25’lik,50’lik kutu) striplerle beraber 200 (İkiyüz) adet şeker ölçüm cihazını ücretsiz teslim etmelidir.

29) Şeker ölçüm stripleri açıldıktan sonra en az 60 gün kullanılabilmeli.

30) Şeker ölçüm striplerinin Kod-Chip numaraları her stripin içinde bulunduğu kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

31) Değerlendirmede Strip birim fiyatı esas alınacaktır. 

32) Stripler: kapiller, arteriyel, venöz ve neonatal tam kan örneğinde güvenilir sonuçlar vermelidir
33) Her kutuda kalibrasyon çubuğu olmalıdır ve kalibrasyonu kolay, basit olmalıdır, kalibrasyon için strip harcanmamalıdır. 
34) Striplerin teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl raf ömrü olmalıdır. İhaleyi kazanan firma mevcut striplerin kullanılamaması durumunda, son kullanım tarihine 4 ay kala idarenin durumu firmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun miyadlı aynı ürün ile değiştirmelidir. 
35) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

36) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

37) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

38) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

39) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

40) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

41) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

42) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

43) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

44) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

45) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

46) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 3 (üç) paket strip ve 3 adet cihaz  numuneyi 3 (üç)gün içinde  ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

47) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

48) -Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


151.-152.-153.-154.-155.-156.-157.-158.-159.-160.-161.KALEMLER ENTÜBASYON  ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU STANDARTNO (4F-4.5F-5F-5.5F-6F-6.5F-7F-7.5F-8F-8.5F-9F) TÜM BOYLAR         (SUT KODU OR2770)

1) Tüp kullanıma uygun yapıda ve sertlikte olmalıdır.

2) Tüpün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak çizgi tüp boyunca bulunmalıdır.

3) Tüp konnektörü gerektiğinde tüp boyunun kısaltılıp, ölü boşluğun azaltılması için paket açıklığında çok sıkı olarak yerleştirilmemiş olmalıdır.

4) Tüpler tek kullanımlık, steril tekli paketlerde olmalıdır.

5) Tüp nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

6) Tüp polivinilklorür (PVC )den yapılmış olmalıdır.

7) Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.

8) Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

9) Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu )gösterir işaret olmalıdır.

10) Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.

11) Travma oluşturmayan yuvarlatılmış uca sahip olmalıdır.

12) Tüpün ucunda Murphy deliği olmalıdır.

13) Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır. 

14) Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

15) Endotrakeal tüpün iç çapı alımda belirtilen ebatlarda olmalıdır.

16) Valfli pilot balonu üzerinde endotrakeal tüp boyutu yazılı olmalıdır.

17) İhale listesinde belirtilen numaralarda iç çapları olmalıdır.

18) Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3(üç) yıl olmalıdır.

19) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

20) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

21) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

22) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

23) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

24) Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır.  

25) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

26) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

27) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

28) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

29) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS/ÜTS  kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

30) Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

31) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

32) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

33) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


162.-163.KALEMLER ENTÜBASYON, ENDOTRAKEAL TÜP, BALONSUZ, STANDART, NO:(5F-5.5F) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜM BOYLAR SUT KODU OR2780

1. Tüp kullanıma uygun yapıda ve sertlikte olmalıdır.

2. Tüpün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak çizgi tüp boyunca bulunmalıdır.

3. Tüp konnektörü gerektiğinde tüp boyunun kısaltılıp, ölü boşluğun azaltılması için paket açıldığında konnektör çok sıkı olarak yerleştirilmemiş olmalıdır.

4. Ürün balonsuz olmalıdır.

5. Tüpler tek kullanımlık, steril tekli paketlerde olmalıdır.

6. Tüp nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

7. Tüp polivinilklorür (PVC )den yapılmış olmalıdır.

8. Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.

9. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

10. Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) 1’er cm olacak şekilde gösterir işaretler- rakamlar olmalıdır.

11. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.

12. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış uca sahip olmalıdır.

13. Tüpün ucunda Murphy deliği olmalıdır.

14. Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

15. İhale listesinde belirtilen numaralarda iç çapları olmalıdır.

16. Tüp üzerinde kaç numara olduğu yazılı olmalıdır.

17. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 5(beş) yıl olmalıdır.

18. Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

19. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

20. Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

21. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

22. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

23. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

24. Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

25. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


164.-165.-166.-167.-168.-169.-170.-171.-172. KALEMLER TÜP,ENDOTRAKEAL, SPİRALLİ, BALONLU NO:(4,5-5-5,5- 6,5-7-7,5-8-8,5-9) TÜM BOYLAR      (SUT KODU OR2790)

1) Tüp kullanıma uygun yapıda ve sertlikte olmalıdır.

2) Tüpün tam yerinde olduğunun tespiti için radyopak çizgi tüp boyunca bulunmalıdır.

3) Tüp konnektörü gerektiğinde tüp boyunun kısaltılıp, ölü boşluğun azaltılması için paket açıklığında çok sıkı olarak yerleştirilmemiş olmalıdır.

4) Tüpler tek kullanımlık, steril tekli paketlerde olmalıdır.

5) Tüp nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

6) Tüp polivinilklorür (PVC }den yapılmış olmalıdır.

7) Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.

8) Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.

9) Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu )gösterir işaret olmalıdır.

10) Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.

11) Travma oluşturmayan yuvarlatılmış uca sahip olmalıdır.

12) Tüpün ucunda Murphy deliği olmalıdır.

13) Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır. 

14) Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

15) Oral tipinde hastanın ısırarak oklüsyona neden olmasını önleyen Reinforcing Sleeve olmalıdır.

16) Tüp duvarlarını saran paslanmaz çelikten spiral tel olmalıdır.

17) İhale listesinde belirtilen numaralarda iç çapları olmalıdır.

18)  Valfli pilot balonu üzerinde endotrakeal tüp boyutu yazılı olmalıdır.

19) Alınan her 3 tüpe 1 adet entübasyon stilesi verilecektir.

20) Entübasyon stilesi kolay deforme olmamalıdır, zor entübasyon sırasında rahat ilerlemeye olanak sağlamalıdır, kolay şekil bozukluğu olmamalıdır ve atravmatik olmalıdır.

21)  Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, barkot, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.

22) Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS’nda UBB/ÜTS/ÜTS kaydı olması ve onaylı bir numarasının bulunması gerekmektedir.

23) İhaleye giren firmalar en az 5 adet numune getirmelidir.

24) Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 3 (üç) yıl miadlı olmalıdır.

25) Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir.

26) Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra kliniğin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabul edilecektir.

27) Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır

28) Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

29) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

30) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen 

  Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra 

  numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması      gerekmektedir.

31) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

32) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri  numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

33) Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

34) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

35) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda  sahip olmalıdır.

36) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen  ürünler aynı olmalıdır.

37) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ


	


173. KALEM ULTRASON JELİ 500 ML ŞARTNAMESİ

1. Ultrason muayenesinde muayene edilecek yüzeyin üzerinde transducerin kayganlığını arttırmak ve arada hava habbeciklerinin bulunmamasını sağlamak amacı ile kullanılan renksiz, ve ya hafifçe renkli, şeffaf, akışkanlığı optimal düzeyde ve yüksek görüntü resolüsyonu sağlayacak özellikte olmalıdır.

2. Jeller 500 gr’lık plastik ambalajlar içerisinde sunulmalıdır.

3. Mevcut Ultrason cihazlarının haznesine konulabilecek şekilde boyutları uygun olmalıdır.

4. Numune getirilecek, bölüm tarafından denendikten sonra karar verilecektir.

5. Malzeme en geç 1 hafta içinde bölüme teslim edilecektir.

6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az iki yıl milatlı olmalıdır

7. İstekliler teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanıtım materyallerini en geç 3 (üç) iş günü içinde teslim edecektir.                                                                     

8. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9. 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

10. Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

11. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

12. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

13. Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 

14. Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

15. Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

16. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.

17. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


174.KALEM: STEPKAK (ÜÇ YOLLU MUSLUK) TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1881)

1) Mayi akışını yönlendirme veya aynı anda birden fazla mayi vermeye uygun olmalıdır.

2) Gövdesi şeffaf malzemeden yapılmış olmalıdır.

3) Ana valfi 360  derece dönebilecek nitelikte olmalıdır.

4) Ana valfin üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalıdır.

5) 4,5 bar/saniye hava ve 4,5 bar/30 dakika su basıncına dayanıklı olmalı, kolay çatlamamalıdır. 

6) Bir döner male ve iki famele luerlock konnektöre sahip olmalıdır.

7) Setlerle bağlantı yapan uçları setlere iyi oturmalı, setlerden kolayca ayrılmamalıdır.

8) Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı akıtmamalıdır.

9) En az 3 koruyucu kapağı olmalıdır.

10) Kapaklarının arkası açık olmamalıdır.

11) Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

12) Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.

13) Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
14) Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

15) Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

16) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

17) Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

18) 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

20) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

21) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

22) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

23) TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.

24) Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

25) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

26) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


175. KALEM: VALFLİ ÖRDEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.
İdrarın içeri girmesini sağlayacak hunisi olacak

2.  Hammaddesi geri dönüşümlü insan sağlığına zararlı olmayan, polietilen,

     yırtılmaya dayanıklı olmalıdır

3.
Valfli idrar torbasının vücutla temas eden kısmı cilde zarar vermeyecek şekilde 

     pürüzsüz ve hipoallerjenik olmalıdır.

4.Valfli idrar torbası kullanılırken idrarın geri dönüşünü ve kokunun dışarı yayılmasını 

   engelleyecek şekilde bir valf ile desteklenmeli, dolduktan sonra ise poşetin boş 

   olarak atılması için içindeki idrarı boşaltmayı sağlayacak şekilde dizayn edilmesi 

   gerekli.

5.Valfli idrar torbası huni kısmı 360 derece dönerek hastaya yatış esnasında rahat idrar 

    yapmayı sağlamalıdır.

6.Valfli idrar torbası huni kısmı bay, bayan ve çocuk hastaların rahatça kullanabileceği 

   anatomik bir yapıya yapma olanağı tanımalıdır. sahip olmalıdır

7.Valfli idrar torbası idrar takibini yapmak için okunaklı ve belirgin bir şekilde ml 

   derecelendirilmeli olmalı (+,- 50ml ) 1500 cc toplama hacmine sahip olmalıdır.

8. İdrar içinde uzun süre beklese bile sızıntı ve akıntı olmamalıdır.

9.Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle 

   muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

10.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalaj üzerinde  son kullanma

     tarihi, lot ve referans numarası bulunmalıdır.

11.Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

12.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ 

     YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe 

     olmalıdır.

13.Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk 

    olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.

14.Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.  

15.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet 

     numuneyi 3 (üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine 

     etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim 

     edecektir.

16.Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından 

    değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 

17.Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına 

     göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale 

     sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat 

     gerçekleştirilir).

18.2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait 

     UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) 

     iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale 

     tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin 

     ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

           20-Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 


	


176. KALEM: VEN VALFİ, İĞNESİZ TEKLİ, TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU OR1890)

1) Pediatrik kullanıma ve hassas dozlu ilaçlarla kullanıma uygun şekilde sıvı yolu hacmi maksimum 0.1±0.01 ml olmalıdır

2) Sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı, böylece temizliği kolay olmalıdır

3) Sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere kapaksız olmalı, stoper ve iğne ihtiyacı duymadan kullanılabilmelidir

4) Teklif edilen markanın kateter ucunda güvenli kalış sürelerini gösteren enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çalışmalar ihale dosyasına eklenmelidir

5) Hasta üzerinde en az 7 gün kalabilmeli, bu durum ihale dosyasına eklenecek raporlarla belgelenmelidir

6) Valf, kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme riski taşımamalıdır

7) Valfin katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı, böylece paketten çıkarma sırasında el valfin ucuna temas etmemelidir

8) Valfin gövde kalınlığı branülü yükseltmeyecek şekilde olmalı, gövdenin en kalın bölgesi 1cm±0,1’i geçmemelidir 

9) Yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içteki silikon ile dış plastiği arasında seviye farkı ve boşluk olmamalıdır.

10)  İç yüzeyinde PVC materyal olmamalıdır, metal parça ve lateks içermemelidir

11)  Gövdesi iç kısmının görünmesine izin vermeli, şeffaf olmalıdır.

12)  İhale kendisinde kalan firma,toplam miktarın %5’i kadar ışıktan korumalı  ven    valfi iğnesiz  teslim etmelidir

13) İhale kendisinde kalan firma branül tıkanmalarına karşı ücretsiz toplam miktarın %5’i kadar nötral klempli tekli valf teslim edilmelidir.

14) İhale kararı,numune değerlendirilmesinden sonra verilecektir.

15) İhale kendisinde kalan firma tüm hastane hemşirelerine toplu kullanıcı eğitimi verecektir.

16) Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir. 

17) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

18) .Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 5 (beş) adet numuneyi 3 (üç) gün içinde ambar mal kabul birimine teslim edecektir.

19) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir. 
20) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir. 

21) .Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

22) .Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir). 

23) .Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe olmalıdır.

             24. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	                          
	                      T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
	


               177 - KALEM VEN VALFİ İĞNESİZ ÜÇLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ
 1-Üç lümenli olmalıdır Lümenlerin her birinin ucunda iğnesiz giriş sağlayan valf sistemi

     bulunmadır.Valfler kapaksız olmalıdır.
 2-Tamamen kapalı bir sistem olmalı, enfeksiyon ve hava emboli riskini en aza indirecek  ve iğnesiz 

     girişime olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.    

 3-Serum infüzyonu ve ilaç tedavisine uygun olmalıdır. Kapaksız kullanılabilmelidir

 4-Lümenlerin üzerinde hattın kullanılmadığı zamanlarda kapatılmasını sağlayan  klemp bulunmalıdır.
 5-Kesinlikle metal parça, plastik ve lateks içermemelidir.

 6-Hasta ve sağlık personelinin enfeksiyon risklerini arttıran kapak, musluk ve stoper olmaksızın

    kullanılabilmelidir.

 7-İlaç ve kimyasallarla etkileşimli materyal içermemelidir.

 8-Silikon, poliüretan gibi biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalıdır.

 9-Uzunluk, kateter ucunda kullanıma uygun olarak 20 cmden uzun olmamalıdır.

10-Lümenlerin ucundaki valﬂerin iç hacmi 0.1±0.01 mlden büyük olmamalı, böylece  kan ve sıvıların 

    valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir.
11-Lümen ucundaki valﬂer şeffaf olmalı, içleri görünebilmelidir.

12-Lümenlerin uçlarındaki valﬂer güvenli ve ayrılmaz biçimde lümenlere monte olmalıdır vidası 

     çevrilerek çıkarılamamalıdır.

13-Kateterin iç hacmi hariç hiçbir ölü boşluğu olmamalıdır. Enjeksiyon yapılacakyüzey silinerek 

     dezenfekte edilebilmesi için tamamen düz olmalıdır.Enjeksiyon yapılacak 

     yüzeyde,silikonvalf ile, luer bağlantının iç yüzeyinin birleşme hattı, herhangi bir girinti  veya 

     çıkıntı oluşturmamalıdır. Bu şekilde, bakterilerin   yüzeyden uzaklaştırılmasına bir engel 

     bulunmamalıdır
14-Kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme riski taşımamalıdır.

15-Farklı sıvıların ayırt edilebilmesi için lümenler üzerinde renk kodu olmalıdır
16-Katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı,böylece paketten

     çıkarma sırasında el valfin ucuna temas etmemelidir
17-Hasta üzerinde en az 3 gün kalabilmeli, ürünün bu özelliği muayene komisyonuna raporla  

     belgelenebilmelidir.
18-Valfin gövde kalınlığı branülü yükseltmeyecek şekilde olmalı, gövdenin en kalın bölgesi  

     1cmyi geçmemelidir 

19-İlaç tedavisine ve serum infuzyonuna uyumlu olmalıdır. Steril tekli paketler halinde 

     olmalıdır.

20-Yüklenici firma, toplam adedin %10 unu kanül tıkanmalarına karşı kullanılmak  üzere

      antiking adaptör olarak teslim edecektir.

21-Malzemenin raf ömrü en az 2 (iki)yıl olmalıdır.

22-İhaleyi kazanan firma mevcut malzemenin kullanılamaması durumunda, son , kullanım

     tarihine dört ay kala idarenin durumu firmaya yazılı olarak bildirmesi üzerine daha uzun 

     miyadlı aynı ürün ile değiştirmelidir  
23-Teklif veren firma en az 5(beş) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip

     değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
24-Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır

25-Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar

      halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten 

      yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

26-Kanül ve kateter tıkanmalarını önlemelidir.Heparin kullanma ihtiyacını azaltmalıdır. 

27-Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri 

     değiştirmeyi kabul etmelidir.

28-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma tanımlayıcı 

      koda sahip olmalıdır.

29-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu 

     olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

30-01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise)  iptal edilen   

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra 

     numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve  fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması 

     gerekmektedir.Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

31-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans 

     numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin   özellikleri, seri 

     numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

32-TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış 

     orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli saklama koşulları olmalıdır.

33-Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve  SUT (Sağlık 

     Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı

     bulunmalıdır.

34-Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 5(beş) adet numuneyi   ihale esnasında 

     ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler,  ihaledeki kalem sırası ve adı 

     belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak ihale esnasında 

     sunulacaktır.

35- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


178. KALEM HASTA VUCUT BAKIM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)  Vücut Bakım Kesesi bir pakette en az 8 adet olmalıdır.

2)  Saç yıkama bonesi pakette bir adet olmalıdır. 

3)  Perine Bakım Pedi bir pakette en az 25 adet olmalıdır.

4)  Set içerisinde bulunan ürünler ile ilgili klinik çalışmalar komisyona sunulmalıdır.

5)  Vucut bakım kesesi ve perine bakım pedi bariyer etkili olmalıdır.

6)  5 adet vücut bakım setine 1 adet en az 8 li vücut ve ostomi temizleme havlusu verilecektir. Vücut  

     ve ostomi temizleme havlusunun class 2a ce belgesi bulunmalı, herhangi bir antiseptik madde

    içermemeli, yara çevresinde ve kenarında  kullanılabilmeli 120 gr kalın ve emici bezden

    oluşmalıdır.

7)  Seti oluşturan tüm ürünler cilt üzerinde herhangi bir uyumsuzluk yaşanmaması için aynı marka

     olmalıdır.ve ürünü kapsayan malzemeler bir paket ambalaj halinde bulunmalıdır.

8 )Ürün ilgili birimde denendikten sonra uygunluk verilecektir. üç adet Hasta bakım seti  uygunuk için 

    komisyona verilecektir

9) Vucut bakım seti olarak UBB kaydı bulunmalıdır.

10) Değerlendirilmek üzere 5 (beş) adet numune verilmelidir.

Vücut Bakım Kesesi

1) Kese şeklinde, petekli dokulu olmalı 1 Kese 90 gsm kalınlığında olmalıdır.

2) Latex, Alkol, lanolin içermemelidir.

3) Vücut Bakım Kesesi nemlendirici ve yumuşatıcı özellikte olmalıdır.

4) İçerisinde bulunan %3 dimethicone ve phospolipit sayesinde cildin doğal bariyer sisteminin

    geliştirilmesine ve korunmasına yardımcı olmalıdır.

5) Basınç ülseri oluşumunu engellemeye yardımcı olmalı ve klinik çalışmalarla kanıtlanmalıdır.

6) İnkontinans kaynaklı egzema oluşumunu önlemeye yardımcı olmalı ve klinik çalışmalar ile

    kanıtlanmalıdır. 7) Ph 5,5-6 olmalıdır

7) Durulama ve kurulama gerektirmemelidir.

8) Gerekli görüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilmelidir.

9) E vitamini, b vitamini, aloe vera içermelidir.

10) Haricen herhangi bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmamalıdır.

11) Sık kullanıma uygun olmalıdır.

12) Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.

13)Urun bakterilere karşı etkili olmalı. Akredite laboratuarda yapılmış test ihale dosyasında 

     sunulmalıdır.

14) Değerlendirilmek üzere 5 (beş) adet numune verilmelidir.

Perine Bakım Pedi

1)Latex, Alkol, lanolin,Paraben içermemelidir.

2)Ürün perine bölgesi için özel tasarlanmış olmalı, bölgeyi tahriş etmemelidir.

3)Perine bölgesi için temizleyici, nemlendirici, koku giderici özellikte olmalıdır.

4)Ph 5,5-6 olmalıdır, Durulama ve kurulama gerektirmemelidir. 

5)Gerekli görüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilmelidir.

6)Ebatları 22x23 (±1 ) cm olmalıdır. 60 gsm kalınlığında petekli bezden yapılmalıdır.

7)Her paket içinde en az 25 adet ped olmalıdır.

8) İçerisinde bulunan %3 dimethicone ve phospolipit sayesinde perine bölgesinin doğal bariyer

    sisteminin geliştirilmesine ve korunmasına yardımcı olmalıdır

 9) İdrar kaynaklı enfeksiyon riskini önlemeye yönelik olmalıdır.

10)Sakral / kalça basınç ülserlerini önlemeye yönelik olmalıdır. Ve klinik çalışmalar ile 

      kanıtlanmalıdır.

11) E vitamini, b vitamini, aloe vera, phospolipit ile cildi beslemelidir.

12) Haricen herhangi bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmamalıdır, Raf ömrü 2 yıl olmalıdır.

13) Urun bakterilere karşı etkili olmalı. Akredite laboratuarda yapılmış test ihale dosyasında 

      sunulmalıdır.

14) Urunun hassas ciltlerde kullanılabilir olduğunu kanıtlayan iritasyon ve sensitizasyon testi ihale 

      dosyasında sunulmalıdır. 

15)Değerlendirilmek üzere 5 (beş) adet numune verilmelidir.

Saç Yıkama Bonesi

1)Latex, Alkol, lanolin,paraben içermemelidir.

2)Saç yıkama bonesi şampuan ve bakım kremi emdirilmiş olmalıdır.

3)Hastaya temizlik masajı uygulanırken içindeki temizlik ve bakım maddeleri dışarıya

   akmaması için dışı tela kaplı olmalıdır.

4)Ph 5,5-6 olmalıdır.

5)Hasta saçı temizlendikten sonra ayrı bir işlem gerektirmemelidir.

6)Gerekli görüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilmelidir, Tek tek ambalajlarda olmalıdır.

7)E vitamini, b vitamini, aloe vera içermelidir.

8)Haricen herhangi bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmamalıdır.

9)Değerlendirilmek üzere 5 (beş) adet numune verilmelidir.

10)Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür 

    ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

11)Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış 

      firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

12)2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS Kodu

      olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır

13)01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) 

     iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale 

     tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve 

     fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

14)Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

15)Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, 

     referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

    özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini 

    gösteren etiketi bulunmalıdır.

16)TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık Bakanlığı tarafından 

     onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,

     saklama koşulları olmalıdır.

17)Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve 

     SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.

18)Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

19)Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 5(beş) adet numuneyi

     ihale esnasında ya da 3 (üç) gün önce komisyona teslim edecektir. Numuneler,    

     ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi

     pusulasına bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

20) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


179. KALEM ENZİMATİK SOLÜSYON TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Ürünün formülünde 3’lü enzim (amilaz, proteaz, lipaz) olmalıdır.

2. Ürün aldehit, fenol ve klorin türevleri içermemelidir.

3. Konsantre olup çeşme suyu ile sulandırılarak kullanılabilmelidir. Sulandırılan solüsyon etkinliğini 24 saat korumalıdır.

4. Ürün 5 litrelik orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerindeki etikette, etken madde, kullanım şekli, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

5. Ürün, bakterisid, fungusid, virüsid etkili olmalı, 5 - 15 dakika içinde kan ve doku artıklarına enzimatik çözücü etkisini göstermelidir.

6. Sulandırılmış ürünün pH’sı nötr olmalıdır.

7. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.

8. Non-korozif olmalıdır. 

9. Ürün; manuel, ultrasonik yıkama makinesi ve otomatik endoskop yıkama makinesinde kullanılabilmelidir.

10. Ürün, her tür cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu, vb.), tüm endoskopların ön temizliğinde kullanıma uyumlu olmalıdır. Paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama–renk değişikliği vb. zedelenmeye neden olmamalıdır. Olumsuz etkilerin görüldüğü durumda firma sorumlu tutulacaktır.

11. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS/ÜTS (TİTUBB/ÜTS) kaydı olmalıdır.

12. Firma imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

13. Ürünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 20-24 ay olmalıdır.
14. Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

15. Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

16. Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


180.- KALEMLER KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU İĞNE TEKNİK

ŞARTNAMESİ  (16G (SUT KODU OR2230)

16) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin yapısı kemiğe ve ilik boşluğuna  kolay ve hızlı girebilecek şekilde olmalı.

17) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin girişim sırasında basıncın kolay uygulanması için iğnenin       sapı avuç içiyle kavrayabilecek  şekilde olmalı.

18) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde çocuklarda güvenli girişim yapılabilmesi için derinliği ayarlayıcı bulunmalı gerekirse bu ayarlayıcı çıkartılabilmelidir.

19) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinin enjektöre bağlanabilmesi için arka ucu luer lock     konnektörlü olmalıdır.

20) Kemik iliği aspirasyonu iğnesinde 16G ölçülerinde ve 40 mm olmalıdır.

21) Steril ve diposable olmalı.

22) Kemik iliği aspirasyonunu güvenli yapabilmek için iğne stilesi tutamağı dış kanal     tutamağına kilitlenebilmelidir.

23) Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı.

24) Son kullanma tarihinin bitmesine 4 ay kala firma kalan ürünleri değiştirmelidir

25) Paketin içinde iğne ile birlikte luer cap bulunmalı. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
26) Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.en az 2 şer adet numune teslim edilmelidir.
27) Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).
28) 2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
29) 29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
30) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


 181. KALEM: YÜZEY DEZENFEKTANI (PÜSKÜRTMELİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Ürün bileşenlerinde 50gr Ethanol, 10gr 2-propanol, 0,05gr Didecyl methyl ethyl ammonium propionate içermelidir.

2) Ürün kullanıma hazır püskürtme ventili sayesinde püskürtülebilir olup, kolayca yüzeyde zerreciklere ayrışan iz ve artık bırakmadan kolayca kuruyan özelliğe sahip olmalıdır.

3) Ürün ortamda hoş kokulu özellikle kapalı mekânlarda alerjik reaksiyonlar oluşturacak kimyasallar içermemeli, öksürük ve alerjik reaksiyona neden olmamalıdır.

4) Ürün kullanıcının rahat tutabileceği 1000 ml’ lik ambalajlarda yer almalı ve masa üstü kullanıma uygun aplikatörleri sprey tarzı ile kullanıma sunulmalıdır.

5) Ürün dezenfeksiyon işleminin uygulandığı yüzeylerde deri, tekstil, cilalanmış ahşap yüzeyler, elektronik makine ve teçhizatlara (Elektrikli cihazların elektriği kesildikten sonra) zarar vermeden, kolayca ve çabucak artık bırakmadan kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

6) Ürün ameliyathaneler başta olmak üzere, yoğun bakım üniteleri, servis ve kliniklerin, septik sahalar temizliği ve dezenfeksiyonunu bir arada yapabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

7) Ürünlerin etki süresi bilirkişi raporlarına göre açıkça belirtilmelidir.

8) Kısa temas süresi (<5 dakika) ile hızlı dezenfeksiyon gerçekleştirmelidir.

9) Raf ömrü en az 2(iki) yıl olmalıdır.

10) Satın alınan malzeme kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.( Periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir, belirlenen tarihten yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir).

11) Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

12) 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

13) Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

14) Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

15)  Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

16) Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 2 (iki) adet numuneyi 3 (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir
17) Fakültemize ait IU kodları barkot halinde basılmış olarak teslim edilmelidir.

18)  Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

19) Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

	            
	                                         T.C.

                          SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

                      TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


182.-183.-184.-185.-186. KALEMLER: TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ BALONLU TEKNİK  ŞARTNAMESİ (3F-4F-5F-8F-9F) TÜM BOYLAR       (SUT KODUOR2560)

1. Thermoplastik, non-toksik,termosensitif şeffaf PVc den imal edilmiş olmalıdır

2. Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya daha az zarar veren (soft seal) yapıda ve en az 

    şekilde temas edecek özel profil kesimli olmalıdır.

3 .Kafı düşük basınç yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

4. Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı ve  markası 

    yazılı olmalıdır.

5. Kanülün açısı uygun yerleşimi sağlamak amacı ile 105 ile 110 derece arasında  olmalıdır.

6. Radyopak mavi çizgi tüp boyunca izlenebilmelidir.

7 .Şeffaf tespit kanatları maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde dizayn  edilmiş 

    olmalıdır.

8 .Kanülün içinde renkli mandren (obturatuaar), kanüle tam uyumlu olmalı ve sağa  sola 

    çevrilerek çıkarılmalıdır.

9. Standart devre hatlarına uyumlu olmalıdır.

10-3F-4F-5F-6F-7F-8F-9F numaralı olmalıdır.

11 Pakette boyun sabitleme bandı bulunmalıdır.

12 Set disposable steril tekli ambalajlarda olmalıdır. Türkçe kullanım kılavuzu ve  uyarı 

     işaretleri olmalıdır.

13 Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası’nda kaydı olması ve onaylı 

     bir numarasının bulunması gerekmektedir.

14.İhaleye giren firmalar en az 1 (bir) adet numune getirmelidir.

15.Satın alınan malzemeler teslim edildikten sonra en az 2 (iki) yıl miadlı  olmalıdır

16.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan 

      firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen 

     Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra 

      numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması

      gerekmektedir.

18.Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

19.Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.

20.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans 

    numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri 

    numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.

21.Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı 

     tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama 

     koşulları olmalıdır. 

22.Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

23.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda 

     sahip olmalıdır.

24.Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen 

     ürünler aynı olmalıdır.

25.Satın alınan ürün kontrol ve muayene edildikten sonra hastanenin ihtiyacına göre

     periyotlar halinde kabul edilecektir.

26..Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


187. KALEM: YARA, MUKOZA ANTİSEPTİĞİ VE DEZENFEKTANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün içeriğinde benzalkonyum klorür, oktenidin dihidroklorür, klorheksidin glukonat, povidone iodine, poliheksametilen biguanid (poliheksanid hidroklorür), fenol ve alkol türevi etken maddeler bulunmamalıdır ve ürün renksiz olmalı, leke yapmamalıdır.

2. Ürünün bakterisidal, fungisidal, antiviral ve antiparaziter etkinliği olmalıdır. Etki süresi 12 saniye kadar kısa sürede başlamalıdır. Ürünün bu etkileri bilimsel çalışmalarda gösterilmiş ve literatürlerle desteklenmiş olmalıdır.

3.Ürün biyofilmi ortadan kaldırıp, altındaki biyofilm üreten mikroorganizmalara karşı da etkili olduğu yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiş ve literatürler ile kanıtlanmış olmalıdır.

4. Ürün keratinosit ve fibroblast hücrelerine zarar vermediği gibi yara iyileşmesini, bu hücrelerin çoğalmasını uyararak arttırdığı yapılan bilimsel çalışmalarda gösterilmiş ve literatürler ile kanıtlanmış olmalıdır.

5. Her ürün 1 litrelik (± %10) formlar halinde, orijinal ambalajlarda olmalıdır. Her bir üründe kullanım kolaylığını sağlamak amacıyla şişe uçlarında kendiliğinden takılı tetikli sprey başlık olmalı ve ürünün etiketi Türkçe olmalıdır. Kutu üzerinde lot no, üretim ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, miadının dolmasına 1 ay kalmış stoktaki ürünler yeni miatlı ürünler ile değiştirilebilmeli, ürün kapağı üzerinde daha önce açılmadığını gösteren koruma bandı olmalıdır.

6.Ürün formülasyonu; Elektroliz yöntemiyle Sodyum klorür‘den elde edilen %0,020 oranında (200 ppm) aktif klor içermelidir. Ürün bu özelliği ile daha yüksek aktivite, etkinlik ve konsantrasyon sağlamalıdır. Ürünün pH ‘ı= 7,1 ± 0,2 yani nötr olmalı, ürünün ORP’si 871 mV ± 50 mV ve saf halinin mineralizasyonu < 0,50 gr / lt olmalıdır.

7.Dermatolojik olarak test edilmiş olmalı, irritasyon yapmamalı, hassas ciltlerde kullanıma uygun olmalı, ürün uygulandığı yüzeyde artık ve kalıntı bırakmamalı, yıkama gerektirmemelidir. 

8.Ürün geniş bir kullanım alanına sahip olmalı kullanım alanları ile ilgili yapılmış klinik çalışmaları ve literatürler olmalı, bu çalışmalar teklif ekinde komisyona sunulması zorunludur.

9.Ürün doğal içeriği ve formülasyonu sayesinde doku bütünlüğünün bozulduğu enfektif veya non-enfektif tüm doku hasarlarında kullanılabilmelidir.

10.Ürünü teklif eden firma, ürünle ilgili teslimat aşamasından sonra eğitim çalışması vermeli ve belirli periyotlarda eğitim çalışmasını sürdürmeli, kullanım alanları ile ilgili tüm branşlara ve ilgili bölümlere eğitim ve teknik desteği sağlamalı, eğitim ve teknik desteği vereceğine dair teklif aşamasında komisyona taahhütname vermelidir.

11.Ürün; T.C. Sağlık Bakanlığı TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından verilmiş güncel ürün Tipi-1 kullanım için Biyosidal Ürün Ruhsatnamesine sahip olmalı ve ürünün ÜTS (Ürün Takip Sistemi) Kaydı bulunmalıdır.

12. Ürünün bütünlüğü bozulmamış sağlam deriye uygulandığında püskürtme, taşma, sıçrama, akma vs. durumlarında, alana komşu olabilecek çeşitli mukoza alanlarında tahriş, irritasyon, kaşıntı, hassasiyet yapmadığının kanıtlanması için Sağlık Bakanlığı'nın yetkilendirmiş olduğu akredite laboratuvarlar tarafından Sağlık Bakanlığı'nın istediği TS-EN ISO 10993 standartlarına uygun ürüne ait orijinal İrritasyon ve Deri Duyarlılığı (Sensitizasyon) ve Pirojenite test raporları sunulmalıdır.

13.Ürünün sistemik toksik risk yaratmadığına dair ürünün kendisi ile yapılmış ve akredite laboratuvarlardan alınmış TS EN ISO 10993-11:2018 standartlarına uygun intraperitoneal yolla verilerek yapılmış Akut Sistemik Toksisite analiz raporu bulunmalıdır.

14.Ürün şişesi özellikle nakliye sırasında ürün içeriğini güneşin ultraviyole ışığından koruyarak; her türlü bozulma ve hasarlanmaya karşı daha uzun süre dayanıklı halde olmasını sağlayacak şekilde koyu renkli şişede ve her bir ürün şişesi tekli dış kutu içerisinde olmalıdır.

15. Teklif veren firma orjinal paketinde en az 1 (bir) adet numune getirmelidir. Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
	
	T.C

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ
	

	
	
	


188. KALEM PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ SETİ (PEG) 20 FR TEKNİK ŞARTNAMESİ

(SUT KODU GR1226)

1. Oral yoldan beslenemeyen ancak gastrointestinal fonksiyonları normal olan hastalara nutrisyon desteği sağlamak amacı ile mideye direk olarak beslenme tüpü yerleştirilmesi amacıyla kullanıma uygun bir set olmalıdır.

2. 25±1(yirmi beş artı eksi bir) Gauge x 1(bir)” enjeksiyon iğnesi olmalıdır.

3. 1(bir) adet vaka için örtü olmalıdır. , 1(bir) adet No.11(on bir) Cerrahi bıçak olmalıdır.

4. 1(bir) adet snare olmalıdır.

5. 1(bir) adet anjiokat veya seldinger iğne olmalıdır.

6. 1(bir) adet kılavuz tel 150(yüz elli) cm.lik olmalıdır.

7. 1(bir) adet Silikon 20FR Peg Tüp olmalıdır.

8. 4 x 4(dört çarpı dört) Gauge ped olmalıdır.

9. 1(bir) adet makas olmalıdır.

10. 2(iki) adet external bolsters olmalıdır.

11. 1(bir) adet C klamp olmalıdır.

12. 1(bir) adet Y port olmalıdır.

13. 4(dört) adet 2 x 2(iki çarpı iki) drenaj sponge olmalıdır.

14. Paket İçeriğinde 5gr kayganlaştırıcı jel bulunmalıdır

15. Perkütan Endoskopik Gastrostomi Seti(PEG) steril ambalajında ve/veya ambalajlarında teslim edilecektir. Bu hususlar yüklenici tarafından belgelendirilecektir.

16. Teslim edilen her bir malzeme kabul tarihi itibarı ile en az 2(iki) yıl kullanım ömürlü olacaktır. Son kullanma tarihi ambalajlar üzerinde belirtilmiş olacaktır. 
17. 2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
18. 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması  gerekmektedir.
19. Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
20. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri   numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
21. Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklamakoşulları olmalıdır. 
22. Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
23. Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda  sahip olmalıdır.Miadının dolmasına 4 Ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir
24. Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.En az 1 adet numune veilmelidir
25.  Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.
	
	T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ 
	


            189. KALEM: İĞNE UCU KOVASI (5 LT’LİK)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kutu, Medikal ve Biyokimyasal uygulamalar sonrası, kullanılan kesici, delici 

    alet ve malzemelerin atıklarını biriktirmek ve daha sonra içinde biriktirdiği atıklarla

    birlikte imha edilmek üzere tasarlanmış olmalıdır

2 .Kullanılan malzeme, düşme ve darbeye dayanıklı, PP Co-Polimer, anti-statik maddeden

     imal edilmiş olup, ortam sıcaklığında deforme olmamalıdır.   

3. Kapak, gövdenin üzerine sıkıca kullanıcının uygulamaları esnasında sökülemeyecek şekilde 

    monte edilmiş olmalıdır.   

4. Kutu,4 parçadan oluşmalıdır. Gövde, kapak, kapakçığı ve taşıma kulpu, kapak üzerinde yer 

    alan bölmede, enjektör ucu sürerek çıkarılabilir olmalıdır.
5. Kutu, medikal amaçlı delici ve kesici, sıyrık ve yaralanmalara neden olabilecek atıklar

    enjektör, iğne içeren diğer kesiciler, bisturi, lam-lamel, cam pastör pipeti, kırılmış diğer 

    kesiciler vs. gibi atıkların güvenli bir şekilde atılmasını sağlayacak formda olmalıdır.

6. Kutu üzerinde kolay taşınabilmeyi sağlayan askılı tutma aparatı bulunmalıdır.

7. Kutunun rengi uluslararası standarda uygun, gövde ve kapak sarı renkte, üst kapakçık

    kırmızı renkte olmalıdır

8. Kutunun üzerinde uluslararası “Tıbbi Atık” işaret etiketi bulunmalıdır. Yüklenici firma 5
    LT’ lik bidonlar halinde teslim edecektir.
9. Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür 

    ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.

10.Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası/ÜTSndan alınmış firma 

     tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

11.2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS 

     Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır.  

13.01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal

     edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, 

     ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının

    (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.

14.Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.

15.Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.

16.Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası,

      referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin 

      özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren

      etiketi bulunmalıdır.

17.T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 

     onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası/ÜTS/ÜTS  kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli,

     saklama koşulları olmalıdır.

18.Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT 

    (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır

19.Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.

20.Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 6 (altı) adet numuneyi 3 

    (üç)gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak,

    dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir

21 Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

