T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
28.01.2026
BİYOKİMYA
İstem No
Talep Eden Birim
99797
: 26/70
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
02.02.2026 16:00
:
Konu
:
BİYOKİMYA İÇİN 38 KALEM HİZMET ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
ALBÜMİN
17.000,00 TEST
1
₺
₺
ALKALEN FOSFATAZ
15.000,00 TEST
2
₺
₺
ALT
22.000,00 TEST
3
₺
₺
AMİLAZ
28.000,00 TEST
4
₺
₺
AST
20.000,00 TEST
5
₺
₺
CPK
15.000,00 TEST
6
₺
₺
DEMİR
10.000,00 TEST
7
₺
₺
DEMİR BAĞLAMA
10.000,00 TEST
8
₺
₺
DİREK BİLİRUBİN
10.000,00 TEST
9
₺
₺
FOSFOR
22.000,00 TEST
10
₺
₺
GGT
15.000,00 TEST
11
₺
₺
GLUKOZ
22.000,00 TEST
12
₺
₺
HDL KOLESTEROL
10.000,00 TEST
13
₺
₺
KALSİYUM
22.000,00 TEST
14
₺
₺
KOLESTEROL
10.000,00 TEST
15
₺
₺
KREATİNİN
22.000,00 TEST
16
₺
₺
LDH
10.000,00 TEST
17
₺
₺
LİPAZ
16.000,00 TEST
18
₺
₺
MAGNEZYUM
16.000,00 TEST
19
₺
₺
MİKROALBÜMİN
5.000,00 TEST
20
₺
₺
MİKROPROTEİN
5.000,00 TEST
21
₺
₺
TOTAL BİLİRUBİN
10.000,00 TEST
22
₺
₺
TOTAL PROTEİN
15.000,00 TEST
23
₺
₺
TRİGLİSERİD
10.000,00 TEST
24
₺
₺
ÜRE
22.000,00 TEST
25
₺
₺
ÜRİK ASİT
16.000,00 TEST
26
₺
₺
SODYUM
22.000,00 TEST
27
₺
₺
POTASYUM
21.000,00 TEST
28
₺
₺
KLOR
20.000,00 TEST
29
₺
₺
DİREKT LDL KOLESTEROL
100,00 TEST
30
₺
₺
TRANSFERRİN
1.500,00 TEST
31
₺
₺
VALPROİK ASİT
200,00 TEST
32
₺
₺
KARBAMAZEPİN
100,00 TEST
33
₺
₺
LİTYUM
100,00 TEST
34
₺
₺
BETA 2 MİKROGLOBULİN
100,00 TEST
35
₺
₺
ALFA-1 ANTİTRİPSİN
100,00 TEST
36
₺
₺
KAN ALKOL KİTİ.
300,00 TEST
37
₺
₺
AMONYAK TESTİ
200,00 TEST
38
₺
₺

 İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
3) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
4) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
5) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
6) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
Sayfa 1 / 2

7) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
8) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
9) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
10) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
11) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
12) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
13) Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
14) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ BİYOKİMYA LABORATUVARI RUTİN TESTLERİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ
A.	GENEL ŞARTLAR 
1. Rutin kitleri listesinin tümüne teklif verilecektir.
2. Teklif edilen kitler ve cihazlar tam uyumlu olacaktır.
3. Firmanın orijinal test menüsünde olan kitlerin yerine başka marka kit teklif edilemeyecektir. Tüm kitler üretici firmaya ait orijinal etiketi taşıyacak, etiketin üzerinde son kullanma tarihi, seri numarası ve saklama koşulları belirtilecektir. Orijinal cihazın üretici firmasına ait kitlerindeki olası bir aplikasyon probleminde, hastane laboratuvarının onay vereceği başka marka kitler önerilebilir, bu durumda kitler için cihaza uygulama programı da verilecektir. 
4. Cihazlarda kullanılan her türlü dilüent, buffer, kalibratör, örnek küveti, yazıcı, kâğıt ve kartuşu gibi tüm sarf malzemeleri laboratuvarın istediği periyodlarda ücretsiz olarak verilecektir. 
5. Kitlerle ilgili standart, kalibratör ve kontrollerin hatalı sonuç verdiği durumlarda kitler yenileri ile değiştirilecektir.
6. Soğuk zincir ile taşıma gereken durumlarda soğuk zincirin bozulması laboratuvar tarafından tespit edildiğinde kitler yenisi ile değiştirilecektir.  
7.Teklif edilen kitler için laboratuvarımızın uygun gördüğü ve istediği miktarda ve sıklıkta normal ve yüksek ve/veya düşük seviyeli iç kalite kontrol serumları ücretsiz olarak verilecektir. Önerilecek internal kalite kontrol serumları, cihaz üretici firma tarafından kabul edilmiş olmalıdır. Bütün testlerde internal kalite kontrolleri her gün yapılacaktır. Kontrol serumları buna göre verilecektir. Cihaza ait olmayan kitlerde her kit teslimi esnasında gerekli kontrol ve kalibratörler verilecek ve kit bitinceye kadar gerekirse kontrol ve kalibratör sağlanacaktır.
8.Laboratuvarın kabul edeceği bir dış kalite kontrol programına üyelik firmalar tarafından ücretsiz sağlanacaktır. Program/ programlar, kitler kullanıldığı sürece devam edecektir. 
9.Teklif veren firma, ilgili sisteminin teknik bakımından sorumlu olacaktır. Teknik bakım süresi, alınan kitlerin kullanımı sonuna kadardır. Teknik bakım verecek elemanların listesi ve bu elemanların cep ve iş telefonları ve faks numaraları verilmelidir. Teknik bakıma, cihaza ait her türlü parça dahildir. Teknik bakım düzenli aralıklarla ve sürekli olmalıdır. Bu hizmet, hastanemizin resmi mesai saatleri dışında, bayram ve tatil günlerinde de verilmelidir.
10. Firma, cihaz arızalarına en geç 12 saat içinde müdahale edeceğini garanti edecektir. 72 saat içerisinde onarılamayan bir cihaz yeni bir cihaz ile değiştirilecektir. Laboratuvarda bulunan her iki cihazın aynı anda arıza yapması durumunda firma en geç 3 saat içerisinde en az bir cihazı çalıştırmak zorundadır. Her üç cihazın aynı anda arızalandığı ve arızanın 3 saat içerisinde giderilemediği veya giderilemeyeceğinin öngörüldüğü durumda firma, laboratuvar işleyişini aksatmamak için laboratuvarın onay vereceği bir merkezde analizleri en fazla 3 saat içinde kendi elemanlarıyla yaptırmakla yükümlüdür. 
11.  Kitler SUT puanı göz önünde bulundurularak birbiri yerine istenebilecektir. 

B. CİHAZ VE TEST TEKNOLOJİSİ VE SİSTEMİN KURULMASI VE İŞLETİLMESİ İLE İLGİLİ ŞARTLAR
1. Firmalar sözleşmenin onayının kendilerine tebliği tarihinden itibaren en geç 10 (on) gün içerisinde ilgili testleri çalışmak üzere cihazlarının laboratuvarımıza kurulmasını sağlayacaktır. Sistemin montaj yerinin hazırlanması, tefrişi ve sistemin hizmet sunabilir hale getirilmesi için gerekli tüm düzenlemeler yüklenici firmalar tarafından yapılacaktır.
2. Cihazların idaremizin belirlediği yerlere montajı ve çalışır hale getirilmesini takiben eğitim çalışmaları firmalar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. Sistem için laboratuvarlarda herhangi bir düzenleme veya alt yapı değişikliği gerektiği takdirde bunlar firmalar tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır.
3. Kurulan cihazların verimli çalışması için gerekli olan her türlü sarf malzemesinin temini, kurulumu ve bakımları firmalar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır. 
4. Kurulan cihazlarla ilgili her türlü malzeme, yedek parça, lamba, elektrot vb. temin ve değiştirilmesi firmalar tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
5. Cihaz voltaj değişikliklerinden etkilenmemeli ve elektrik kesintilerine karşı cihazların çalışma sistemini aksatmamak için cihazlarla birlikte kesintisiz güç kaynağı verilecektir.
6. Firmalar cihazlarını laboratuvarda kullanılan LİS sistemine iki yönlü olarak bağlayacaktır. Kalite kontrol grafikleri LİS sistemine aktarılabilmelidir. Bağlantıların kurulması ile ilgili teknik destek firmalara aittir.
7. Cihazın hem orijinal kullanım kılavuzu hem de dikkat edilmesi gereken hususları içeren Türkçe dokümanları laboratuvara verilecektir.
8. Cihazı kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. Eğitimler laboratuvarın istediği sıklıkta ve sertifikalı eğitmenler tarafından yapılacaktır. Eğitim süresince kullanılan kit, kalibratör ve kontrol örnekleri ile sarf malzemeleri firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.

C. BİYOKİMYA OTOANALİZÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Biyokimya testleri için iki adet cihaz kurulacaktır. Kurulacak cihazlar modüler ise her bir cihaz en fazla 2 modülden oluşmalıdır ve modüler sisteme sahip cihazlar sürekli kit yüklenebilen özelliğe sahip olmalıdır. Kurulacak cihazların toplam fotometrik test hızı, en az 3600 test/saat olacaktır.  Her üç cihazın ISE ve fotometrik ünitelerinin propları ayrı ayrı olacaktır. Her bir cihazın ISE ünitesinin test hızı en az 750/ saat olacaktır. 
2. Her iki cihaz da birbirinin aynısı olmalıdır.
3. Yukarıda belirtilen test kapasitesini karşılamak üzere teklif edilecek her cihazın reaktif kapasitesi en az 40 test olmalıdır. Reaktifler barkotlu olmalı ve kullanıma hazır olmalıdır. 
4. Cihazlar 24 saat çalışabilecek durumda olmalıdır ve sistemde STAT (acil) modu olmalıdır. Rutin çalışma sırasında acil testler, cihaz durdurulmaksızın girebilmeli ve otomatik olarak çalışabilmelidir.
5. Cihazların reaktif karuselleri soğutma sistemine sahip olmalıdır. Tüm cihazlarda rack yükleme sistemi olmalıdır. 
6.Cihazın hemoliz, ikterik, ve lipemik örnekleri tespit edebilen serum indeks programı olmalıdır. Her bir cihazın numune ve reaktif problarında seviye dedektörü, numune probunda pıhtı dedektörü bulunmalıdır.
7. Cihazlar, örneklerin programlanması ve örnek yükleme noktasına yerleştirilmesinden itibaren sonuçların rapor edilmesine kadar tam otomatik (hiç bir elemanın müdahalesine gerek kalmadan) olarak çalışabilmelidir. 
8. Kurulacak cihazlar, laboratuvarın istediği kit aplikasyonlarını gerçekleştirebilmelidir. Ayrıca, firma, teklif ettiği başka marka kitlerin cihazlarına uygulanma programını dosyasına eklemelidir.  Firma bu konuda yeterli eğitimi vermek zorundadır. 
9. Cihazlar barkotlu primer tüpten ve godeden okuma yapabilmelidir. Bu amaçla yeteri kadar gode ve pastör pipeti ücretsiz olarak verilecektir.
10. Cihazlarda serum, plazma, idrar, BOS ve diğer vücut sıvı örnekleri ön işlem gerektirmeden çalışılabilmelidir. 
11. Cihazlar çalışırken numune ve hastaya ait bilgilerin girişi yapılabilmeli ve ekranda sonuçlar görülebilmelidir. 
12. Linearite sınırlarının üzerine çıkan örnekler, cihazlar tarafından otomatik olarak dilüe edilip yeniden çalışılmalı ve bu düzeltilmiş sonuçlar rapor edilmelidir. 
13. Kalite kontrol bilgileri ekranda görülebilmeli ve cihazlar bu bilgileri hafızasında saklayabilmelidir. 
14. Kurulacak sistemlerle ilgili alt yapı eksiklikleri, UPS sistemi vs kurulacak ve bu sistemlerin bakımları firma tarafından yapılacaktır. Ayrıca sistemlerin kullanacağı arıtılmış su yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Bu sistemin düzenli bakım, onarım ve yedek parça temininden ihaleyi üstlenen firma sorumludur. 
15. Firma kitlerle birlikte laboratuvarın onayladığı 40.000 (kırkbin) adet vakumlu jelli tüp firma tarafından ücretsiz karşılanacaktır. Hasta sonucunun klinikle uyumsuz olduğu durumlarda numune laboratuvar yönetiminin uygun gördüğü başka bir laboratuvarda yüklenici firma tarafından ücretsiz çalıştırılacaktır. Yüklenici firma numunelerin laboratuvardan teslim alınması, uygun koşulda taşınması ve çalışılmasından sorumlu olacaktır. Oluşabilecek her türlü aksaklıktan ve mağduriyetten yüklenici firma sorumlu tutulacaktır.
16. Kontrol ve kalibratör örnekleri ile kitlerin muhafazası için yeterli sayı ve nitelikte soğutucu sistemleri ücretsiz olarak verilecektir. 
17. Listesinde yer alan her bir test prospektüsünde tekrarlanabilirlik (CV), sensitivite, spesifite ve linearite bilgileri bulunmalıdır. 
18.Testlerin performans kriterlerinde (kalite kontrol, akürezi, tekrarlanabilirlik, sensitivite ve linearite) başarısızlık tespit edildiğinde firma ya laboratuvarın uygun göreceği başka kit veya kitler getirecektir ya da cihazını değiştirecektir.  
19.Cihazlar gerekli durumlarda sesli olarak veya ekrandan hata mesajları vererek kullanıcıyı uyarmalıdır.
20. Cihaz laboratuvarda kaldığı sürece üretici firmanın önerdiği süre ve sıklıkta bakımlar yapılacaktır. Bu, bakımlarda nelerin yapıldığı tablolar halinde sunulacak ve uygulanacaktır.
21.Firma sürekli olarak laboratuvarların 1 aylık kullanımına yetecek kadar kit ve sarf malzemesini stokta bulundurmakla yükümlü olacaktır.
22. Raf ömrünü tamamlamasına az bir süre kalan reaktifler önceden haber verilerek ilgili firma tarafından daha uzun miadlılarla ücretsiz olarak değiştirilecektir.
23. Laboratuvarımız her test için firmanın elinde mevcut kit ambalajlarından en uygun olanını seçme hakkına sahiptir. Özellikle ALP, CK, Demir ve direk LDL için mümkün olan en küçük ambalajlar teklif edilecektir.
24. Firmalar, en uygun teklif verenden başlayarak laboratuvarın çağıracağı sıra ile cihazlarını demonstrasyona getireceklerdir. Cihaz demonstrasyonu istendiğinde; iki hafta içinde en uygun teklif veren firma cihazını getirerek demonstrasyona başlayacaktır. Demonstrasyon sırasında her türlü kontrol, kalibratör ve diğer sarflar bulundurulacaktır. 
25. Test listesinde belirtilen sayılar bilgi amaçlı ve maliyetlendirme yapılabilmesi için konulmuştur. Bu istemde alınacak toplam puan 6.638.263’tür. Toplam puanı geçmemek kaydıyla istenilen testten istenilen sayıda gönderilebilir. Fiyat=Sağlık uygulama tebliği puanı X İhale Birim Puan Fiyatı çarpımıyla bulunacaktır. Ödemelerde esas alınacak miktar; takip eden ayın ilk haftası, hastane otomasyonunda kayıtlı ve onaylanmış tetkikler üzerinden puan olarak hesaplanacaktır. Firma bu sayıya göre fatura kesecektir. Firma; kalibrasyon, iç ve dış kalite kontrol ve tekrar çalışmaları için ayrıca ücret talep etmeyecektir.
26. Cihazlarda operatörlerin basit müdahalelerle düzeltebileceği sorunlar hariç, teknik servis gerektiren sorunun 1 (Bir) ay içerisinde 3 (üç) defadan fazla tekrarlanması halinde yüklenici firma, cihazı teknik şartnameye uygun yeni bir cihaz ile değiştirecektir.
27. Reaksiyon küvetlerinde kontaminasyon ve tozlanmayı engellemek için reaksiyonun gerçekleştiği reaksiyon küvetlerinin üzerinde ve reaktif kutusu üzerinde o karusele spesifik  bir kapak bulunmalıdır.
28. ISE indirekt metod ile çalışmalıdır.
29. İhtiyaç duyulması halinde cihazlara laboratuvar uzmanları tarafından yeni aplikasyonların yapılabilmesi için her bir cihazda en az 5 açık kanal bulunmalıdır.
 	 	BİYOKİMYA TEST İSTEM LİSTESİ	 	 	
SIRA	SUT KODU	TEST ADI	İSTENEN TEST SAYISI	SUT PUANI	TOPLAM PUAN	
1	L100320	ALBUMİN	17.000	11,08	188.360,00	
2	L100710	ALKALEN FOSFATAZ	15.000	12,15	182.250,00	
3	L100300	ALT	22.000	12,15	267.300,00	
4	L100800	AMİLAZ	28.000	15,48	433.440,00	
5	L101280	AST	20.000	11,08	221.600,00	
6	L104730	CPK	15.000	15,48	232.200,00	
7	L102120	DEMİR	10.000	12,15	121.500,00	
8	L102160	DEMİR BAĞLAMA	10.000	12,15	121.500,00	
9	L101710	DİREKT BİLİRUBİN	10.000	11,08	110.800,00	
10	L102510	FOSFOR	22.000	11,08	243.760,00	
11	L102780	GGT	15.000	12,15	182.250,00	
12	L102890	GLUKOZ	22.000	11,08	243.760,00	
13	L103050	HDL KOLESTEROL	10.000	17,73	177.300,00	
14	L103860	KALSİYUM	22.000	12,15	267.300,00	
15	L104520	KOLESTEROL	10.000	12,15	121.500,00	
16	L104780	KREATİNİN	22.000	12,15	267.300,00	
17	L104920	LDH	10.000	11,08	110.800,00	
18	L105100	LİPAZ	16.000	23,24	371.840,00	
19	L105230	MAGNEZYUM	16.000	28,82	461.120,00	
20	L100340	MİKROALBÜMİN	5.000	66,59	332.950,00	
21	L106320	MİKROPROTEİN	5.000	18,89	94.450,00	
22	L101730	TOTAL BİLİRUBİN	10.000	11,08	110.800,00	
23	L106300	TOTAL PROTEİN	15.000	12,15	182.250,00	
24	L107250	TRİGLİSERİD	10.000	13,32	133.200,00	
25	L107420	ÜRE	22.000	12,15	267.300,00	
26	L107460	ÜRİK ASİT	16.000	12,15	194.400,00	
27	L106910	SODYUM	22.000	12,15	267.300,00	
28	L106150	POTASYUM	21.000	12,15	255.150,00	
29	L104180	KLOR	20.000	11,08	221.600,00	
30	L105000	DİREKT LDL KOLESTEROL	100	27,76	2.776,00	
31	L107170	TRANSFERRİN	1.500	94,36	141.540,00	
32	L114730	VALPROİK ASİT	200	111	22.200,00	
33	L114260	KARBAMAZEPİN	100	111	11.100,00	
34	L114390	LİTYUM	100	111	11.100,00	
35	L101620	BETA 2 MİKROGLOBULİN	100	104,32	10.432,00	
36	L100410	ALFA-1 ANTİTRİPSİN	100	92,13	9.213,00	
37	L102350	KAN ALKOL KİTİ.	300	111	33.300,00	
38	L100860	AMONYAK	200	56,61	11.322,00	
			TOPLAM	 	6.638.263,00	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Sayfa 2 / 2