T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
30.01.2026
TIBBI CİHAZ BİRİMİ
İstem No
Talep Eden Birim
99791
: 26/83
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
03.02.2026 14:00
:
Konu
:
TIBBI CİHAZ BİRİMİ İÇİN 1 KALEM HİZMET ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
ENDOSKOPİ YIKAMA CİHAZI TAMİRİ
1,00 ADET
1
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
3) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
4) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
5) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
6) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
7) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
8) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
9) Teklif gönderen firmalar idari ve (Varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
10) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
11) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
12) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
13) Hizmet alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
14) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

1.	Hastanemiz Genel Cerrahi polikliniğinde bulunan AORT marka Endo Cleaner model 2019-712 yıkama cihazının, tüm işlerlik testlerinin ve fonksiyonlarının kontrolü ile arızalarının tespiti ve giderilmesi için gerekli yedek parça ve mühendislik hizmetlerinin verilmesi işidir.
2.	 Cihazlara müdahale edilmeden önce, hastanemiz biyomedikal birimine bilgi verilecek ve biyomedikal
birimi nezaretinde ilgili cihaza müdahale edilecektir. Aksi durumda hizmet bedeli için kesilen faturanın onayı yapılmayacaktır.
3.	İlgili cihazlarda mevcut olan arıza; hazne kırık su kaçırmaktadır.
4.	Yüklenici firma rapor edilen bu arızayı gidermeli, ayrıca muhtemel cihazın tam fonksiyonlu çalışmasını etkileyebilecek yazılım, donanım, yedek ve sarf parça gibi gereksinim ihtimallerine karşı daha detaylı arıza tespiti için kurumumuz bünyesinde söz konusu cihazlara müdahale edeceklerdir. Tespit edilen arızalar ve ihtiyaç duyulan sarf ve yedek malzemeler rapor edilecek olup, firmalar fiyat tekliflerini bu doğrultuda vereceklerdir.
5.	Teklif verecek firma, sözleşme konusu sistemin onarım ve ayarları esnasında kullanılacak ve cihazın üreticisi tarafından hazırlanmış servis manuel'inde belirtilen tüm ölçüm ve test cihazlarına sahip olacaktır ve gerektiğinde idareye ibraz edecektir.
6.	Onarım sonucunda sistemde fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
7.	Cihazların sistemi, imalatçı firmasının belirlediği her türlü kontrol, ayar, cihaz temizliğinin, mekanik kısımlarında ve gerekli yağlamaların ve normal çalışma şartları altındaki testlerin muntazam şekilde yapılmalıdır.
8.	Değişebilecek yedek parçalar, cihaz üreticisinin onayladığı, cihazın bütünlüğünü, orijinal şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da yapısını değiştirmeyecek, kullanılmamış, yeni ve orijinal olmalıdır.
9.	Servis hizmeti esnasında, firma veya firma hizmetlerinin ihmali sonucu olduğu firma yetkililerince
kabul edilen, cihazların hatalı çalışması, çalışmaması veya arızalanması nedeniyle doğabilecek kayıp, hasar, faaliyetin durması, kaza veya yaralanmalardan firma sorumlu olacaktır. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.

10.Cihazların servis hizmeti sonunda deneme işlemleri, yüklenici, biyomedikal ve biyokimya laboratuvarı personelleri ile birlikte yapılacak ve cihazlar tam fonksiyonlu çalışır durumda teslim edilecektir.
11.  Teklif veren firma 6 (altı) ay içinde benzer arızanın tekrarlanması durumunda 24 saat içerisinde kurumumuza gelerek arızalı olan cihaza ücretsiz olarak müdahale edecektir.
H. Gö	

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : selcuklutipsatinalma@gmail.com - sudogrudantemin@gmail.com
Web Adresi : www.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü - 0(332) 224 42 38
Sayfa 1 / 1