T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
16.03.2026
AMELİYATHANE
İstem No
Talep Eden Birim
100647
 : 26/253
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
23.03.2026 10:00
:
Konu
:
AMELİYATHANE İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
"KAPATICI STAPLER, CİLT, YÜKLEMESİZ, TÜM BOYLAR
OR3080 -    51.88
400,00 ADET
1
₺
₺
EMİLEBİLEN SELÜLÖZ HEMOSTATİK ÜRÜN 5CM X 7.5CM
OR4490 -    45.74
480,00 ADET
2
₺
₺
CERRAHİ ELDİVEN, LATEX İÇERMEYEN/ANTİALERJEN NO:7,5
OR4190 -    38.91
2.000,00 ADET
3
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

AMELİYATHANE
D.T. İstem No:100647
1.KALEM: OR3080 - "KAPATICI STAPLER, CİLT, YÜKLEMESİZ, TÜM BOYLAR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.	Cilt staplerinin içinde ön yükleme yapılmış 35 adet W tipi medikal derece paslanmaz çelikten imal edilmiş tel bulunmalıdır.
2.	Cilt staplerinin içindeki telin uçları, doku travmasını en aza indirgeyecek şekilde keskinleştirilmiş olmalıdır.
3.	Cilt stapleri kesintisiz ve sürekli besleme yapabilecek patentli mekanizmaya sahip olmalıdır.
4.	Mekanizma teli, dokuyu istenilen düzeyde yakınlaştırmalı ve iyi sabitlemeli, teller havada kalmayacak şekilde dokuyu kavramalı.
5.	Mekanizma; teli sıkıştırıp tutukluk yapmamalı.
6.	Cilt staplerinin tel ebatları 6.5 (± 0.5) mm x 4.7 (±0.7) mm geniş boyda olmalıdır.
7.	Cilt staplerinin tel ebatları sökmeyi kolaylaştıracak şekilde uzun olmalıdır.
8.	Cilt staplerin eni 8 cm, boyu 15 ½ olmalıdır.
9.	Cilt stapleri ele kolay uyum sağlayan ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
10.	Tek elle kolaylıkla kullanılabilmelidir.
11.	Zımbalar dikdörtgen kapanmalıdır.
12.	Staplerin içindeki son 15 zımbanın tespit edilmesi için şaftın üzerinde numaralandırılmış şeffaf pencere olmalıdır.
13.	Zımbaların çıkartılması sırasında bir zımba sökücü tarafından dokuya zarar vermeden rahatlıkla çıkartılabilme özelliğine sahip olmalıdır.
14.	Zımbaların çıkartılması için her 100 (yüz) adet staplere 1 (bir) adet zımba sökücü ücretsiz olarak verilmelidir.
15.	Cilt stapleri steril olarak paketlenmiş olmalı ve tek kullanımlı olmalıdır.
16.	Etilenoksit ile steril edilmiş olmalıdır. 
17.	Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 4 (dört) yıl miadı olmalıdır. 
18.	Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
19.	Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
20.	T.C. sağlık bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusal bilgi bankası kodu veya ÜTS kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır.
21.	Uygunluğu verilen numuneler ile alımı yapılan malzemeler aynı özelliği taşımalıdır.
22.	Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış koda veya ÜTS koduna sahip olmalıdır.
23.	Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
24.	Firmalar, ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 10 (YİRMİ) adet numuneyi komisyona teslim edecektir. Numuneler, ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak dizi pusulasına bağlanarak sunulacaktır.
25.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir. (Periyot tarihleri ihale sonrası kullanım miktarına göre belirlenir, belirlenen miktarlar sipariş tarihinden 14 gün içinde teslimatı gerçekleştirilir.)

2.KALEM: OR4490 - EMİLEBİLEN SELÜLÖZ HEMOSTATİK ÜRÜN 5CM X 7.5CM Teknik Şartnamesi

1.	Hammaddesi okside edilmiş selüloz ( polyoxyanhydro glucoronik  acid ) olmalıdır.
2.	Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.
3.	Bakterisid özelliğe sahip olmalıdır. Aşağıdaki bakteri cinslerine karşı etkili olmalıdır: staphylococcus aureus, beta streptococcus, staphylococcus epidermis, staphylococcus faecalis, klebsiella areogenes, eschechia coli, protegus vulgaris, pseudomanas aeruginosa, bacteroides fragilis, clostridium perfningens, samonella enteritidis, micrococcus luteus, shigella dysentarie, proteus mirabilis, pseudomanas stutzeri, staphylococcus pyogenes group A, staphylococcus pyogenes group B, clostridium tetani, enterococcus, lactobasillicus sp, branhamella catarrhalis, corynebacterium xerosis, myobacterium phlei.
4.	3 -4 dk hemostas sağlamalıdır. 
5.	Eldiven ve aletlere yapışmamalıdır.
6.	Gama ışını ile steril edilmelidir.
7.	Materyal 7 – 14 gün içerisinde absorbe olmalıdır. 
8.	Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
9.	12 adetlik orijinal kutularda bulunmalıdır.
10.	CE işareti mevcut olmalıdır.
11.	Beher kutu üzerinde sağlık bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi ve no’su bulunmalıdır.
12.	Materyalin raf ömrü en az 3(üç) yıl olmalıdır.
13.	Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
14.	Ürünün ebatları; 5 * 35 cm, 10 * 20 cm, 5 * 7,5 cm, 1,2 * 5 cm olmalıdır.
15.	Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
16.	Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
17.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 12(oniki) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar mal kabul birimine teslim edecektir.
18.	Satın alınan ürünler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(Periyot tarihleri ihale sonrası kullanım miktarına göre belirlenir, belirlenen miktarlar sipariş tarihinden 14 gün içinde teslimatı gerçekleştirilir.)

   3.KALEM: STERİL PUDRASIZ Eldiven NO: 7,5 Latex İçermeyen/ANTİALERJEN Teknik Şartnamesi / SUT KODU: OR4190
1.	Üretim aşamasında dahi pudra kullanılmamış ve lateks içermeyen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2.	EN 455/1-2-3 standartlarına uyumlu olmalıdır.
3.	ISO 9001,ISO 13485 standartlarına uygun olmalıdır.
4.	Tip IV (dört) alerjisine neden olan kimyasalları ve vulkanizasyon maddelerini ve akseleratör, tiuram, fatlat, katbomat, doğal kauçuk, lateks proteinlerini ve klorin içermemelidir.
5.	Eldiven pudra içermemelidir.
6.	Dış ambalajı steril kullanıma sunulmaya (kolay açılma) kolaylık sağlayacak şekilde olmalıdır.
7.	Eldivenin kullanım süresi depo teslim tarihinden itibaren 3(üç) yıl olmalıdır.
8.	Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalı, koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalı, eldiven konçu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır. 
9.	Eldiven ve ambalajı yırtık ya da delik olmamalıdır.                                                     
10.	Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anotomik el yapısında olmalıdır.
11.	Dokusu düzgün olmalıdır.
12.	Delinmeye karşı dirençli olmalı ve çabuk yırtılmamalıdır.
13.	Dış paket; bir yüzü medikal kağıt diğer yüzü şeffaf olacaktır. Isıyla yapıştırılan kenarın dışında kalan kısmında malzemenin açılma işlemini kolaylaştıracak ve sterilizasyon devamlılığını sağlayacak özellikte 2 cm’lik kağıt kısım bulunmalıdır.
14.	İç paket; Paket üzerinde sağ ve sol işaretli olmalı ve eldivenler giyilene kadar koruma sağlamalıdır.
15.	Steril orijinal ambalajında olmalı ve sterilizasyon şekli, tarihi ve son kullanım tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
16.	1 adet =1 çift olarak teklif edilmelidir. Satın alınan malzeme şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir. 
17.	İstekliler tarafından teklif edilen eldivenlerin parmakları gereğinden fazla uzun veya kısa olmamalıdır.
18.	Eldivenlerin özellikle avuç içi ve parmak bölgelerinde maksimum hassasiyet sağlamalıdır.
19.	Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken yırtılmamalıdır.
20.	Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır.
21.	Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalı, uzun süre kullanıldığında ıslak ve yapış yapış olmamalıdır ve parmak ucu kalınlığı maksimum 0.210 mm olmalıdır.
22.	Verilen numuneler değerlendirilip değerlendirme sonucuna göre uygunluk verilecektir.
23.	Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
24.	Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
25.	Malzeme teslim esnasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
26.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
27.	Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
28.	Satın alınan eldiven kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir. (Periyot tarihleri ihale sonrası kullanım miktarına göre belirlenir, belirlenen miktarlar sipariş tarihinden 14 gün içinde teslimatı gerçekleştirilir.)
29.	Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 50 (elli) adet numuneyi ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere, üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.
30.	Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
31.	Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
32.	Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ve SUT (sağlık uygulama tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
33.	Yüklenici firma ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.
34.	Firma miadının dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir.
35.	2008 Sağlık Uygulama Tebliğ gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB/ÜTS kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
36.	29.09.2008 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, ihale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB/ÜTS Kodunun, UBB/ÜTS isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
37.	Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı özelliği taşımalıdır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1