T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği

TEKLİF İSTEME FORMU
06.05.2026
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ
İstem No
Talep Eden Birim
100134
 : 26/431
Alım No
:
:
Son Teslim Tarih & Saat
11.05.2026 16:00
:
Konu
:
ÇOCUK CERRAHİSİ POLİKLİNİĞİ İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI

İHTİYAÇ LİSTESİ
Sıra
No
Ürün Bilgisi
Miktarı
Birim
Fiyatı
Toplam
Tutarı
Resmi Kodu
STİNG SOLÜSYON
UR1031 -  2001.04
100,00 ADET
1
₺
₺
ÜRODİNAMİ İÇİN YÜZEY ELEKTROD (YEŞİL)
UR1069 -    52.62
350,00 ADET
2
₺
₺
SİSTOSKOPİ ENJEKSİYON İĞNESİ
UR1042 -    37.06
10,00 ADET
3
₺
₺

 

İDARİ ŞARTLAR:
1) Teklifler, doğrudan temin alımları için mail yoluyla verilecektir. (dogrudantemin@selcuk.edu.tr)
2) Numune istenmişse yine son teklif teslim saatinden önce istemi yapan ilgili bölüme teslim edeceklerdir.
3) FİRMALARIN TEKLİF VERDİKTEN SONRAKİ 3 (ÜÇ) İŞ GÜNÜ İÇİNDE NUMUNELERİNİ TESLİM ETMELERİ RİCA OLUNUR.
4) Firma teklif proformaları firma başlıklı kâğıdına istem no,alım no,tarih, birim fiyat, toplam fiyat, ürün markası, KDV hariç fiyattan, imza ve kaşeler açık  bir şekilde yazılmış olarak liste sırasına göre teslim edilecektir.
5) Firmaların teslim sürelerini tekliflerinde yazmaları mecburidir.
6) Alıma ilişkin ilan ve listesini https://hastane.selcuk.edu.tr/ihaleler Adresinden alabilirsiniz.
7) Tıbbi Malzeme alımlarında UTS Kodları olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8) UTS Kodlarından dolayı kurumumuz zarara uğraması durumunda ilgili firmaya ödeme yapılmayacaktır.
9) UTS de 2. ve 3. sınıf malzemeler için UTS BİLDİRİMİ yapılması zorunludur. Aksi halde faturadaki sorunlarda firma sorumludur.
10) Firmaların teklif formlarında vergi kimlik numaralarını belirtmeleri zorunludur.
11) Teklif numaralarını ve istem numaralarını TEKLİFLERİNİZDE ve FATURANIZDA belirtiniz.
12) Eğer teknik şartname var ise ilgili malzemelerin özellikleri teknik şartnamelerinde belirtilmiştir.
13) İstekli ve tedarikçilerin fatura ve teklif mektuplarındaki ödeme ile ilgili matbu ibareler geçersizdir.
14) Teklif gönderen firmalar idari ve (varsa) Teknik şartnameyi kabul etmiş sayılır.
15) Doğrudan Temin Alımlarında Teklif Veren Bütün Firmalar Yukarıdaki Hususları Kabul Etmiş Sayılacaktır.
16) Teklif veren bütün firmalar üzerinde kalan ve teslim edilen Mal ve Hizmetlerle ile ilgili ödemeden kaynaklanan gecikmelerle ilgili herhangi bir gecikme  farkı talebinde bulunmayacaktır.
17) Teklif verilecek kalemin SUT KODU var ise teklifte belirtilmelidir.
18) Firmalar uhdesinde kalan ürünleri İdarenin göstermiş olduğu yere teslim etmek zorundadır. Nakliye ve Montaj yükleniciye aittir. Bu hususta idareden  hiçbir talepte bulunmayacaktır.
19) Mal alımlarında ödemeler fatura tarihinden itibaren 90 (doksan) gündür.
20) E-arşiv faturalarınız için eposta adresi; dogrudantemin@selcuk.edu.tr   (E-arşiv faturalar islak imzalı olarak tarafımıza gönderilmelidir.)
BU ALIM ÜNİVERSİTENİN - HASTANENİN İNTERNET SİTESİ İHALE DUYRULARI KISMINDAN VE/VEYA HASTANEMİZ PANOSUNDA İLAN  EDİLMİŞTİR.
Üniversite İnternet Sitesi ; https://www.selcuk.edu.tr
Hastane İnternet Sitesi ; https://hastane.selcuk.edu.tr

SMT1005-REFLÜ ENJEKSİYON MATERYALİ ANTİİNKONTİNANS VE ANTİVESİKOÜRETRAL               (   1 )                         

SMT Temel İşlevi: 
1.	Enjeksiyon materyali VUR vakalarında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
SM malzeme tanımlama bilgileri: 
2.	3-4Fr ve iğne boyu en az 35 cm, iğne ucu 23G, 8mm iğne ile uyumlu kullanılabilen bir materyal olmalıdır. Bu ebatlardaki iğne ile kullanım sırasında enjeksiyon materyali donmamalıdır.
3.	Malzeme 1cc lik Enjektör içinde, 1cc olarak kullanıma hazır olmalıdır.
4.	Malzeme içeriğinde dekstranomer-hyaluronic asit ya da sentetik emilmeyen polyacrlate polyacohol copolymer (PPC) bulunmalıdır.
Teknik Özellikler:
5.	Malzeme mukoza altına sıkılma yolu ile kullanıma elverişli olmalıdır.
6.	Vücutta alerjik reaksiyon göstermemelidir. 
7.	Malzeme enjeksiyon sırasında sıvı içinde ayırt edilebilir olmalıdır.
8.	Malzeme kolay enjekte edilebilir yapıda olmalıdır.
9.	Malzeme özel aparat gerektirmeden elle enjekte edilebilir yoğunlukta olmalıdır.
10.	Kullanım sırasında enjeksiyon materyali donmamalıdır.
11.	Malzeme oda sıcaklığında depolanabilir yapıda olmalıdır.
12.	Uzak dokulara göç etme (migrasyon) riski taşımamalıdır. 
Genel Hükümler:
13.	Steril olmalıdır. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve ürün bilgileri yazılı olmalıdır.

14-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15- 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
16-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
17-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
18-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
19- Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 
20- Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
21-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
22-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
23- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

 
 ÜRODİNAMİ İÇİN YÜZEY ELEKTROT (YEŞİL)TEKNİK ŞARTNAMESİ                                                                                             (  2  )
1-Elektrot  3 parça elektrottan oluşmalıdır.
2-Elektrot yüzeysel kullanılabilmelidir.
3-Her bir elektrot ayrı bir kablo ile cihaza bağlanmalıdır.
4-Kablo bağlantıları klinikte mevcut cihaza uygun olmalıdır.
5-Sifinktere yapıştırılacak elektrotlar ürodinami sırasında ıslandığında çıkmayacak ve sinyal iletimini
    Bozmayacak özellikle olmalıdır.
6-Elektrotların yapısı dairesel ve pediatrik olmalıdır.
7-Korumalı elektrotlar 6x7cm alanında 30 um yapışkan koruma olmalıdır.
8-Elektrot üzerindeki kablo uzunluğu 60cm+/-10 olmalıdır.
9-Steril edilmiş tekli paketlerde olmalıdır. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
10-Uygunluk verilen numuneler ile alınan ürünler aynı özelliği taşımalıdır.
11- Satın alınan malzemeler kontrol ve muayene edildikten sonra hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde ya da tamamen kabul edilecektir.(periyot tarihleri ihale sonrası belirlenir,belirlenen tarihten  yedi gün önce veya sonra teslimat gerçekleştirilir.
12- Firma kullanım süresince imalat hatası bulunan ürünlerden sorumlu olmalı ve bu tür ürünleri değiştirmeyi kabul etmelidir.
13-- Yüklenici firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından/ÜTS  firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
14- Yanlış beyanda bulunan firmalar  ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir
15- Yüklenici firma miadının dolmasına 4(dört ) ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmelidir
16-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.Ambalajlar üzerinde ,lot numarası referans numarası ,üretici firma,ithalatçı firma veya bayisinin adresi ,malzemelerin özellikleri ,seri numarası,imal tarihi,sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
17- TC Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve TC Sağlık  Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası /ÜTS kodu  ve teknik özellikleri belirtilmeli,saklama koşulları olmalıdır.
18- Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır.
19- Firmalar, muayene komisyonunda değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet numuneyi 3(üç) gün içinde ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere,üzerine etiket yapıştırılarak,dizi pusulasına bağlanarak ambar birimine teslim edilecektir.

20-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
21- 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
22-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
23-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
24-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
25- Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 
26- Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
27-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
28-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
29- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

SİSTOSKOPİK (SUBURETERİK) ENJEKSİYON İĞNESİ                                                                               ( 3  )                                                                                                                                        

1.İğne subüreterik enjeksiyon materyalinin uygulaması için uygun olmalıdır.
2.iğne çapı 3,7 fr olmalıdır.
3.İğneler tekli steril paketler içerisinde olmalıdır.
4.En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
5.Her kutuda bir adet bulunmalıdır.
6.İğne gövdesi metal olmalıdır.

1-2010 Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait bayi kodu ve ürünlere ait UBB Kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
2- 01.04.2010 tarihinde yayınlanan SUT hükümleri gereğince malzemelerin (var ise) iptal edilen Emekli Sandığı protokol kodlarının, faturada ihale numarasının, İhale tarihinin, ihale kalem sıra numarasının, UBB Kodunun, UBB isimlerinin ve fiyatlarının (İmzalı/Kaşeli) yer alması gerekmektedir.
3-Yanlış beyanda bulunan firmalar ihaleyi alsalar bile iptal edilecektir.
4-Yüklenici firma miadının dolmasına 4 ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeyi kabul etmelidir.
5-Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde, lot numarası, referans numarası, üretici firma, ithalatçı firma veya bayisinin adresi, malzemelerin özellikleri, seri numarası, imal tarihi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihini gösteren etiketi bulunmalıdır.
6- Ambalajlar üzerinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri belirtilmeli, saklama koşulları olmalıdır. 
7- Malzemeye ait Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
8-Yüklenici firma teklif etiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
 9-Uygunluk raporu verilen numunelerin alımı yapıldıktan sonra alınan ürünlerle muayeneden geçen ürünler aynı olmalıdır.
  10- Firmalar faturaları ÜTS çıktıları ile birlikte teslim etmek zorundadır.

Adres: S.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi Alaaddin Keykubad Kampüsü 42250-Selçuklu / KONYA
Tel: (0332) 241 50 00, Faks:0(332) 224 48 03
Elektronik Posta : dogrudantemin@selcuk.edu.tr
Web Adresi  : https://hastane.selcuk.edu.tr Bilgi için Satınalma Bölümü
Sayfa 1 / 1